|  | - Приложение к договору №________ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям - от «___» _______________ 20___г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств))

| №__________ | «___» ______________ 20__г. |
| --- | --- |

Открытое акционерное общество «Курские электрические сети»

___________________________________________________________________________

(полное наименование организации – для юридического лица;

фамилия, имя, отчество – для индивидуального предпринимателя)

- Наименование энергопринимающих устройств заявителя ____________________ __________________________________________________________________________.

- Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________________.

- Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет ______________________________________________________ (кВт)

(если энергопринимающее устройство вводится

___________________________________________________________________________

в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное

__________________________________________________________________________.

распределение мощности)

- Категория надежности ______________________________________________.

- Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение ____________ (кВ).

- Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя __________ __________________________________________________________________________.

- Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения ___________________ ____________________________________________________________________________________________________ (кВт).

- Основной источник питания _________________________________________.

- Резервный источник питания ________________________________________.

- Сетевая организация осуществляет

___________________________________________________________________________

(указываются требования к усилению существующей электрической сети в связи

___________________________________________________________________________

с присоединением новых мощностей (строительство новых линий

___________________________________________________________________________

электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена

___________________________________________________________________________

или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных

___________________________________________________________________________

устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов

___________________________________________________________________________

электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии, а также по договоренности Сторон иные обязанности по исполнению технических условий, предусмотренные пунктом 25.1 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям))

- Заявитель осуществляет

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

- Срок действия настоящих технических условий составляет _________ год(а) со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

| Главный инженер ОАО «Курские электрические сети» | В.Ю. Гаврилов |
| --- | --- |

«___» _______________2012г.

Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических условий до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами.

Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения сетевой организацией за счет ее средств.

Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.