Информация о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения потребителей

ПС «Промышленная» 110/6 кВ

за III квартал 2013 года

- Установленная мощность силовых трансформаторов – 2х32 МВА.

- Разрешенная мощность присоединенных потребителей – 40,2 МВт,

в том числе:

  - ОАО «Курские электрические сети» – 16,281 МВт;

  - ОАО «Курскрезинотехника» – 12,1 МВт;

  - ОАО «Курский завод КПД» – 5,6 МВт;

  - филиал ОАО МРСК «Центра» - Курскэнерго» – 1,0 МВт;

  - «Курский областной онкологический диспансер» – 4,6 МВт;

  - ООО «Сеймский рынок» – 1,252МВт;

  - ООО «Элеватормельмаш» – 0,1692 МВт;

  - ООО «Мелиз» – 0,4 МВт;

  - Курский филиал ОАО «Квадра» – 1,0 МВт.

- Объем свободной мощности для технологического присоединения	  0  МВт *

(*- при cosφ=0,9, и номинальной загрузке трансформаторов- 70%)

Муниципальное образование «город Курск»

| № | Адрес ТП | МО | Т-1 |  | Т-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S, кВА | S резерв текущий, кВА | S, кВА | S резерв текущий, кВА |
| ТП1 | ЖУКОВА П. 5 квар,ок дома 8\1(5140) | Курск | 630 | 213,7 | 630 | 180,2 |
| ТП100 | ЧАЙКОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №27) | Курск | 160 | 70,4 |  |  |
| ТП1001 | П.КОСИНОВО КУРСК Р-Н | Курск | 400 | 160,6 |  |  |
| ТП1002 | П.КОСИНОВО КУРСК Р-Н | Курск | 630 | 5,3 |  |  |
| ТП1005 | К.МАРКСА ОКОЛО №71\28А | Курск | 160 | 100,1 |  |  |
| ТП1010 | К.МАРКСА ,ОКОЛО №8 маг маяк | Курск | 250 | 70,8 |  |  |
| ТП1013 | 4 ПОГОЖИЙ П-К ОКОЛО №14 | Курск | 160 | 101,8 |  |  |
| ТП1014 | ИНСТИТУТСКАЯ ОКОЛО №50 | Курск | 250 | 187,1 |  |  |
| ТП102 | МАРАТА 9 ГОРСОВЕТ | Курск | 180 | 50,5 | 250 | 67,0 |
| ТП1020 | 3 ПОНИЗОВСКИЙ П-К ОКОЛО ДОМА 17\2 | Курск | 250 | 169,9 |  |  |
| ТП1023 | МАГИСТРАЛЬНЫЙ П-Д 18 н,ж | Курск | 250 | 147,4 |  |  |
| ТП1027 | ПРИЛУЖНАЯ ОКОЛО №№59-61 | Курск | 250 | 152,5 |  |  |
| ТП1035 | ЛИТОВСКАЯ ССПК "ВИКТОРИЯ" РЫНОК | Курск | 250 | 144,5 | 250 | 80,2 |
| ТП1036 | 2 МАКОВСКИЙ ПРОЕЗД 9В | Курск | 160 | 94,4 |  |  |
| ТП1037 | СУМСКАЯ ОКОЛО 113 | Курск | 250 | 140,7 |  |  |
| ТП1050 | КУЛАКОВА ОКОЛО 146 В | Курск | 100 | 75,7 |  |  |
| ТП106 | ВЕРХ.КАЗАЦКАЯ (ОКОЛО ДОМА №100) | Курск | 180 | 107,4 |  |  |
| ТП108 | ВЕРХ.КАЗАЦКАЯ (ОКОЛО ДОМА №100) | Курск | 250 | 101,1 |  |  |
| ТП11 | ЩЕПКИНА (ОКОЛО ДОМА №24) | Курск | 315 | 135,9 |  |  |
| ТП110 | 1 ФАТЕЖСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №51) | Курск | 250 | 71,7 |  |  |
| ТП111 | ПАВЛУНОВСКОГО ОКОЛО ДОМА №97 | Курск | 315 | 176,5 | 180 | 7,4 |
| ТП114 | БОЙЦОВ 9 ДИВИЗИИ (ОКОЛО ДОМА №42А) | Курск | 250 | 81,2 | 250 | 33,3 |
| ТП116 | 4 ЛЕСНАЯ (ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 250 | 105,4 |  |  |
| ТП117 | 5 СУВОРОВСКИЙ ПЕР.(ОКОЛО ДОМА №2А) | Курск | 250 | 58,2 |  |  |
| ТП118 | ЗВЕЗДНАЯ (ОКОЛО ДОМА №13) | Курск | 630 | 477,4 | 630 | 283,8 |
| ТП119 | ИЛЬИЧА (ОКОЛО ДОМА №29, ШК. ИНТЕРН.) | Курск | 320 | 53,9 |  |  |
| ТП12 | ГАЙДАРА (ОКОЛО ДОМА №14(БАНЯ) | Курск | 400 | 236,1 | 400 | 189,7 |
| ТП120 | ЗВЕЗДНАЯ (ОКОЛО ДОМА №21) | Курск | 630 | 374,8 | 630 | 444,2 |
| ТП121 | ЭНГЕЛЬСА (ОКОЛО ДОМА №15) | Курск | 160 | 103,9 |  |  |
| ТП122 | АСЕЕВА П-К ОКОЛО ДОМА 9 (ККЭС) | Курск | 200 | 167,3 |  |  |
| ТП123 | ОБОЯНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №20А) | Курск | 200 | 117,0 | 160 | 120,8 |
| ТП125 | ЧЕРНЯХОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №7А) | Курск | 630 | 409,4 | 630 | 348,4 |
| ТП126 | ГОРОДСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 180 | 75,5 |  |  |
| ТП127 | 2 ФАБРИЧНЫЙ ПЕР.(ОКОЛО ДОМА №23/5) | Курск | 160 | 32,5 |  |  |
| ТП128 | МАЛИНОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №28) | Курск | 315 | 132,7 |  |  |
| ТП129 | ЧЕРНЯХОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №54) | Курск | 400 | 266,8 |  |  |
| ТП13 | ДЗЕРЖИНСКОГО,54/2 (ГАСТРО | Курск | 180 | 26,4 |  |  |
| ТП130 | ШКОЛЬНАЯ (ОКОЛО ДОМА №44) | Курск | 400 | 280,9 | 400 | 299,0 |
| ТП131 | ПОЧТОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №18) | Курск | 250 | 80,9 |  |  |
| ТП132 | СЕРАФИМА САРОВСКОГО 12 | Курск | 400 | 17,9 | 400 | 298,6 |
| ТП133 | ЗНАМЕНСКАЯ РОЩА | Курск | 400 | 12,0 | 400 | 212,7 |
| ТП134 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №74) | Курск | 160 | 85,8 |  |  |
| ТП135 | МАЛЫХ (ОКОЛО ДОМА №56) | Курск | 320 | 75,4 |  |  |
| ТП137 | ШУКЛИНСКИЙ ЛОГ УРОЧИЩЕ (П/Л УВД) | Курск | 250 | 196,4 |  |  |
| ТП138 | СПОРТИВНАЯ (ОКОЛО ДОМА №75) | Курск | 250 | 87,9 |  |  |
| ТП139 | ПЕРВОМАЙСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №114) | Курск | 250 | 107,7 |  |  |
| ТП140 | ГАЙДАРА ОКОЛО ДОМА №25 | Курск | 560 | 331,8 | 400 | 291,6 |
| ТП141 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №120) | Курск | 250 | 80,0 | 250 | 84,4 |
| ТП142 | МИРНЫЙ П-Д (ОКОЛО ДОМА №5) | Курск | 250 | 136,1 | 250 | 110,5 |
| ТП143 | ЧУМАКОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №30) | Курск | 250 | 111,8 | 160 | 58,2 |
| ТП144 | СОВЕТСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №109) | Курск | 400 | 107,2 |  |  |
| ТП145 | БОЛЬШЕВИКОВ (ОКОЛО ДОМА №11) | Курск | 320 | 245,5 | 250 | 12,4 |
| ТП146 | ЛОМОНОСОВА (ОКОЛО ДОМА №18/20) | Курск | 315 | 210,9 |  |  |
| ТП147 | ВАТУТИНА (ОКОЛО ДОМА №14\46) | Курск | 250 | 140,9 |  |  |
| ТП148 | ИВАНОВСКИЙ ПЕР. (ОКОЛО ДОМА №12) | Курск | 320 | 148,8 |  |  |
| ТП151 | ВЕРХ.ЛУГОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №323) | Курск | 250 | 75,1 |  |  |
| ТП152 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА №66) | Курск | 250 | 94,3 | 250 | 104,1 |
| ТП154 | БОЙЦОВ 9 ДИВИЗИИ (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 250 | 128,9 |  |  |
| ТП155 | РАДИЩЕВА (ОКОЛО ДОМА №69/2) | Курск | 315 | 138,0 |  |  |
| ТП157 | 1 ОФИЦЕРСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №29) | Курск | 250 | 115,9 |  |  |
| ТП158 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №72) | Курск | 250 | 163,8 | 250 | 126,9 |
| ТП159 | 2 ПУТЕЙСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №28) | Курск | 200 | 62,8 |  |  |
| ТП16 | ДАЧНАЯ (ПАРК 50ЛЕТ ВЛКСМ) | Курск | 320 | 130,0 |  |  |
| ТП160 | КАШИРЦЕВА (ОКОЛО ДОМА №105) | Курск | 200 | 117,4 |  |  |
| ТП161 | ШИРОКАЯ (ОКОЛО ДОМА №46) | Курск | 250 | 97,3 |  |  |
| ТП162 | РАДИЩЕВА (ОКОЛО ДОМА №97) | Курск | 400 | 243,7 | 400 | 302,0 |
| ТП164 | ПАВЛОВА (ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 180 | 68,6 |  |  |
| ТП165 | СТОРОЖЕВАЯ (ОКОЛО ДОМА №16/1) | Курск | 250 | 113,6 |  |  |
| ТП166 | 1 СТРЕЛЕЦКАЯ (ОКОЛО ДОМА №93) | Курск | 250 | 175,9 |  |  |
| ТП167 | ДЗЕРЖИНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №)41 | Курск | 400 | 217,9 |  |  |
| ТП168 | БЕЛИНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 250 | 136,2 |  |  |
| ТП169 | СОНИНА (ОКОЛО ДОМА №4)дом офиц | Курск | 250 | 175,4 | 320 | 179,6 |
| ТП17 | ПИОНЕРОВ (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 400 | 273,2 |  |  |
| ТП170 | КОЛЬЦОВА (ОКОЛО ДОМА №13) | Курск | 400 | 278,8 | 400 | 249,2 |
| ТП171 | ДЗЕРЖИНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №89) | Курск | 160 | 75,7 |  |  |
| ТП173 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №66/6) | Курск | 250 | 106,4 | 250 | 67,0 |
| ТП176 | ОКТЯБРЬСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №90) | Курск | 400 | 243,7 |  |  |
| ТП177 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №163) | Курск | 250 | 88,8 |  |  |
| ТП179 | НИЖН.КАЗАЦКАЯ (ОКОЛО ДОМА №272) | Курск | 250 | 124,2 |  |  |
| ТП18 | ПИОНЕРОВ (ОКОЛО ДОМА №37) | Курск | 400 | 231,1 |  |  |
| ТП180 | 2 ПУШКАРНАЯ (ОКОЛО ДОМА №83) | Курск | 250 | 123,7 |  |  |
| ТП181 | 3 ПУШКАРНАЯ (ОКОЛО ДОМА №67) | Курск | 250 | 140,5 |  |  |
| ТП182 | ОБОЯНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №27/10) | Курск | 320 | 104,4 |  |  |
| ТП183 | ШКОЛЬНАЯ (ОКОЛО ДОМА №5\7) | Курск | 400 | 253,0 | 400 | 198,5 |
| ТП184 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №72/5) | Курск | 400 | 232,0 | 400 | 191,8 |
| ТП185 | СОЮЗНАЯ (ОКОЛО ДОМА №37, СБОРНЫЙ ПУНКТ) | Курск | 250 | 61,4 |  |  |
| ТП186 | 8 МАРТА (ОКОЛО ДОМА №41) | Курск | 400 | 200,9 |  |  |
| ТП187 | СОЮЗНАЯ ( ОКОЛО ДОМА №17) | Курск | 400 | 224,4 | 400 | 140,7 |
| ТП188 | 2 РАБОЧАЯ (ОКОЛО ДОМА №5Б) | Курск | 400 | 282,9 | 400 | 228,9 |
| ТП191 | ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ(ОКОЛО ДОМА №45) | Курск | 400 | 248,8 |  |  |
| ТП192 | БОЙЦОВ 9 ДИВИЗИИ (ОКОЛО ДОМА №23) | Курск | 250 | 91,1 |  |  |
| ТП193 | СТАНЦИОННАЯ (ОКОЛО ДОМА №32/1) | Курск | 180 | 109,1 | 320 | 155,4 |
| ТП194 | ПИГОРЕВА (ОКОЛО ДОМА №10) | Курск | 320 | 195,1 | 320 | 116,4 |
| ТП195 | ОЛЬШАНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №15А) | Курск | 320 | 175,9 | 320 | 154,0 |
| ТП196 | УХТОМСКОГО (ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 180 | 40,4 | 160 | 49,5 |
| ТП198 | ЕНДОВИЩЕНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №6) | Курск | 400 | 159,0 |  |  |
| ТП2 | КРАСНАЯ ПЛ. (ДОМ СОВЕТОВ) | Курск | 250 | 150,7 | 250 | 107,7 |
| ТП2 | ЖУКОВА П. 1кварт,ок дома 5\1(5108) | Курск | 400 | 172,5 | 400 | 205,4 |
| ТП200 | ЕРЕМИНА (ОКОЛО ДОМА №7) | Курск | 250 | 178,0 |  |  |
| ТП2000 | СОЛОВЬИНАЯ ОКОЛО 51 | Курск | 250 | -11,8 |  |  |
| ТП2001 | УХТОМСКОГО 43 | Курск | 250 | 209,6 |  |  |
| ТП2010 | 3 ЩИГРОВСКАЯ-3 ВОСТОЧНАЯ | Курск | 180 | 155,8 |  |  |
| ТП203 | СУМСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №45А) | Курск | 400 | 213,7 | 400 | 194,2 |
| ТП204 | ЯСНАЯ (ОКОЛО ДОМА №51) | Курск | 200 | 101,2 |  |  |
| ТП205 | СВЕТЛЫЙ ПЕР. (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 250 | 145,1 |  |  |
| ТП206 | 2 РАБОЧАЯ ( ОКОЛО ДОМА 11А) | Курск | 180 | 49,4 |  |  |
| ТП207 | СОЮЗНАЯ (ОКОЛО ДОМА №43Б) | Курск | 400 | 257,6 |  |  |
| ТП208 | ОКТЯБРЬСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №116) | Курск | 250 | 166,7 |  |  |
| ТП21 | 3 КОЖЕВЕННАЯ ОКОЛО ДОМА 42 | Курск | 400 | 252,3 |  |  |
| ТП212 | ШКОЛЬНАЯ (ОКОЛО ДОМА №1А) (ШКОЛА N42) | Курск | 200 | 64,1 |  |  |
| ТП213 | КАШИРЦЕВА (ОКОЛО ДОМА №54) | Курск | 320 | 133,4 |  |  |
| ТП214 | 1 КИСЛИНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №5/2) | Курск | 250 | 25,0 |  |  |
| ТП215 | 2 СТЕПНАЯ (ОКОЛО ДОМА 33/27) | Курск | 160 | 65,9 |  |  |
| ТП216 | ЭНЕРГЕТИКОВ (ОКОЛО ДОМА № 2/11) (АТС-7 | Курск | 400 | 69,1 |  |  |
| ТП218 | 1 АЭРОДРОМНЫЙ ПЕР. (ОКОЛО ДОМА №6) | Курск | 315 | 239,3 |  |  |
| ТП219 | СТАНЦИОННАЯ (ОКОЛО ДОМА №10) | Курск | 200 | 139,0 |  |  |
| ТП22 | СЕМЕНОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №39) | Курск | 630 | 372,9 | 630 | 381,2 |
| ТП220 | ОЛЬШАНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №37) | Курск | 320 | 139,3 |  |  |
| ТП221 | ЮЖНЫЙ ПЕР.(ОКОЛО ДОМА 16) (ПРОТЕЗНА | Курск | 250 | 111,0 |  |  |
| ТП222 | ЮЖНЫЙ ПЕР.(ОКОЛО ДОМА №6А) (ЦСМ) | Курск | 160 | 57,6 |  |  |
| ТП223 | ДЗЕРЖИНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №17) | Курск | 250 | 90,9 |  |  |
| ТП225 | ВЕРХ.ЛУГОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №34) | Курск | 160 | 109,1 |  |  |
| ТП227 | ОВЕЧКИНА (ОКОЛО ДОМА 14) | Курск | 400 | 58,0 | 400 | 266,3 |
| ТП228 | 1 АЭРОДРОМНЫЙ ПЕР. (ОКОЛО ДОМА №6) | Курск | 400 | 217,7 | 400 | 186,0 |
| ТП23 | СОНИНА (ПАРК ИМ.1-ГО МАЯ) | Курск | 160 | 73,6 |  |  |
| ТП230 | ЗВЕЗДНАЯ (ОКОЛО ДОМА №5) | Курск | 630 | 437,8 | 250 | 56,1 |
| ТП231 | НАРОДНАЯ (ОКОЛО ДОМА №16) | Курск | 400 | 169,1 | 320 | 200,9 |
| ТП232 | БЕЛГОРОДСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №21) | Курск | 320 | 124,5 | 400 | 182,5 |
| ТП233 | ГУТОРОВО (ЛЕСНИЧЕСТВО) | Курск | 250 | 195,2 |  |  |
| ТП235 | СУМСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №44) | Курск | 630 | 289,4 | 630 | 209,6 |
| ТП236 | КОНОРЕВА (ОКОЛО ДОМА №6) | Курск | 320 | 190,0 | 400 | 96,5 |
| ТП237 | КРАСНОЗНАМЕННАЯ (ОКОЛО ДОМА №20Б) | Курск | 250 | 60,0 |  |  |
| ТП239 | КОЛЬЦЕВАЯ (ОКОЛО ДОМА №126) | Курск | 160 | 50,8 |  |  |
| ТП24 | КРАСНАЯ ПЛ. (ОКОЛО ДОМА №6) | Курск | 630 | 349,6 | 630 | 354,2 |
| ТП240 | ВЕРХ.КАЗАЦКАЯ (ОКОЛО ДОМА №196) | Курск | 400 | 138,8 |  |  |
| ТП242 | ВЕРХ.КАЗАЦКАЯ (ОКОЛО ДОМА №148) | Курск | 250 | 69,7 |  |  |
| ТП243 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 116 | Курск | 250 | 23,0 | 250 | 182,8 |
| ТП244 | ПИРОГОВА (ОКОЛО ДОМА №14) | Курск | 320 | 179,8 | 400 | 252,7 |
| ТП245 | ПИРОГОВА (ОКОЛО ДОМА 10) | Курск | 630 | 436,9 | 630 | 380,8 |
| ТП248 | ПАРКОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №10) | Курск | 320 | 143,7 | 250 | 105,8 |
| ТП25 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 400 | 143,3 | 400 | 159,7 |
| ТП250 | САДОВАЯ (ОКОЛО ДОМА № 13) | Курск | 180 | 25,3 | 320 | 220,1 |
| ТП251 | ДИМИТРОВА (ОКОЛО ДОМА №7) | Курск | 200 | 59,2 | 400 | 275,7 |
| ТП253 | МАЛЫХ (ОКОЛО ДОМА №33) | Курск | 180 | 134,8 |  |  |
| ТП255 | ЭНГЕЛЬСА (ОКОЛО ДОМА №22) | Курск | 160 | 70,1 | 250 | 59,2 |
| ТП256 | БОЙЦОВ 9 ДИВИЗИИ (ОКОЛО ДОМА №182) | Курск | 250 | 82,6 | 250 | 97,5 |
| ТП257 | 4 КИСЛИНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА № 98/16) | Курск | 160 | 63,9 |  |  |
| ТП258 | МИРНАЯ(ОКОЛО ДОМА №19Б) | Курск | 400 | 179,9 | 250 | 104,4 |
| ТП259 | МАГИСТРАЛЬНЫЙ П-Д (ОКОЛО ДОМА №14) | Курск | 400 | 214,2 |  |  |
| ТП260 | 7 БУРЦЕВСКИЙ ПЕР. (ОКОЛО ДОМА №26) | Курск | 250 | 66,2 |  |  |
| ТП262 | ОЛЬШАНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №22) | Курск | 200 | 63,5 | 250 | 120,1 |
| ТП263 | ОВЕЧКИНА (ОКОЛО ДОМА № 21) (ДЕТСАД ) | Курск | 250 | 158,7 |  |  |
| ТП264 | МОКВА (ПРОФ. З-Д "МАЯК") | Курск | 400 | 181,6 | 400 | 196,8 |
| ТП265 | СТОРОЖЕВАЯ (ОКОЛО ДОМА №7) | Курск | 250 | 21,9 |  |  |
| ТП268 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА № 85) | Курск | 400 | 329,0 | 400 | 237,3 |
| ТП273 | ТИМСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №41) | Курск | 315 | 166,1 |  |  |
| ТП274 | ОЛЬШАНСКОГО(ОКОЛО ДОМА № 28) | Курск | 315 | 236,9 | 320 | 101,0 |
| ТП275 | ЧЕРНЯХОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №28) | Курск | 400 | 135,1 | 400 | 150,9 |
| ТП276 | ПАРКОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №5-7) | Курск | 320 | 140,3 | 400 | 229,2 |
| ТП277 | ГОГОЛЯ ( ОКОЛО ДОМА №36) | Курск | 250 | 186,5 | 250 | 101,9 |
| ТП28 | ДИМИТРОВА (ОКОЛО ДОМА №93) | Курск | 400 | 178,7 | 400 | 132,2 |
| ТП280 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №147) | Курск | 400 | 178,4 | 400 | 251,8 |
| ТП281 | 3 ЦВЕТОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №38) | Курск | 200 | 68,6 |  |  |
| ТП282 | ЯМСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 400 | 334,2 | 400 | 229,7 |
| ТП284 | СОЛЯНКА УР. (МЕДОТДЕЛ УВД) | Курск | 160 | 68,1 |  |  |
| ТП285 | СОЮЗНАЯ (ОКОЛО ДОМА №27) | Курск | 320 | 154,3 | 250 | 167,5 |
| ТП286 | ЛУЧИСТАЯ (ОКОЛО ДОМА №53) | Курск | 250 | 112,1 |  |  |
| ТП287 | МОКВА В.МЕД.СОЦ.ЦЕНТР ПЕЧЕРСКОГО | Курск | 100 | 57,1 |  |  |
| ТП289 | СОЛЯНКА УР. ( ОКОЛО ОЗДОРОВ.ЛАГЕРЯ ИМ. ДУБИНИНА) | Курск | 160 | 109,4 |  |  |
| ТП293 | КРАСНОЗНАМЕННАЯ (ОКОЛО ДОМА №13) ШКN15 | Курск | 315 | 222,1 | 200 | 62,9 |
| ТП294 | ПИГОРЕВА (ОКОЛО ДОМА №16) | Курск | 400 | 213,0 | 400 | 103,6 |
| ТП297 | СОЛЯНКА (НА ТЕР. ОБЛ.ДЕТСК.САНАТОРИЯ) | Курск | 400 | 209,5 | 320 | 247,1 |
| ТП298 | МОКВА ДООЦ ИМ.У.ГРОМОВОЙ | Курск | 160 | 95,1 |  |  |
| ТП3 | А.НЕВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №23) | Курск | 630 | 464,6 | 630 | 409,3 |
| ТП3 | ЖУКОВА П.3кварт3,ок д13/1(5122) | Курск | 400 | 171,8 | 400 | 233,9 |
| ТП30 | СЕРАФИМА САРОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №5) | Курск | 400 | 253,3 | 400 | 195,3 |
| ТП300 | СУМСКАЯ, 41 (БАЗА КЭС) | Курск | 250 | 141,4 | 250 | 68,1 |
| ТП301 | ВОЛЬНАЯ \ИНД.ЗАСТРОЙКА\ | Курск | 250 | 116,6 |  |  |
| ТП302 | ХУТОРСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 400 | 277,9 | 400 | 154,3 |
| ТП303 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №31-А) | Курск | 250 | 35,0 | 250 | 145,6 |
| ТП304 | ЧЕЛЮСКИНЦЕВ (ОКОЛО ДОМА №23) | Курск | 630 | 392,5 | 630 | 495,2 |
| ТП307 | ДУБРОВИНСКОГО-ПЕРВОМАЙСКАЯ | Курск | 400 | 158,7 |  |  |
| ТП308 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №23А) | Курск | 250 | 132,4 |  |  |
| ТП31 | ЛЕНИНА СТАДИОН ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ | Курск | 400 | 271,6 | 400 | 188,1 |
| ТП312 | 2 МАЛИНОВЫЙ ПЕР. (ОКОЛО ДОМА №5) | Курск | 400 | 181,0 | 400 | 108,5 |
| ТП315 | ВОЛОДАРСКОГО (ОКОЛО ДОМА №44А,ШКОЛА 32) | Курск | 400 | 236,0 |  |  |
| ТП317 | ДРУЖИНИНСКАЯ (окол Белинс 1А) | Курск | 630 | 477,1 | 630 | 498,2 |
| ТП318 | ПАВЛУНОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №10) | Курск | 160 | 24,1 |  |  |
| ТП32 | К.ЗЕЛЕНКО-ВОЛОДАРС (ОКОЛО ДОМА №56) | Курск | 400 | 302,0 | 400 | 286,3 |
| ТП321 | 2 МАЛИНОВЫЙ ПЕР ( ОКОЛО ДОМА №5) | Курск | 320 | 160,5 |  |  |
| ТП322 | ЗЕЛЕНАЯ (ОКОЛО ДОМА №28) | Курск | 180 | 10,6 |  |  |
| ТП326 | ТУЛЬСКАЯ- 2 ТУЛЬСКИЙ ПЕР. | Курск | 400 | 230,8 | 400 | 224,8 |
| ТП328 | РАДИЩЕВА (ОКОЛО ДОМА №56) | Курск | 320 | 197,1 | 180 | 36,5 |
| ТП329 | А.НЕВСКОГО ОКОЛО ДОМА №13 | Курск | 630 | 447,5 | 630 | 328,1 |
| ТП33 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №77, ГАИ) | Курск | 400 | 283,9 | 400 | 185,0 |
| ТП330 | ДОБРОЛЮБОВА (ОКОЛО ДОМА № 5) (УКГБ) | Курск | 400 | 231,8 | 400 | 220,2 |
| ТП331 | МАЛИНОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №106) | Курск | 320 | 193,3 | 320 | 108,2 |
| ТП335 | КРАСНАЯ ПЛ. (ДОМ СВЯЗИ) | Курск | 320 | 195,2 | 320 | 179,5 |
| ТП337 | ДОБРОЛЮБОВА (ОКОЛО ДОМА №4 ) | Курск | 180 | 139,7 |  |  |
| ТП338 | БЛИНОВА ПЕР.(ОКОЛО ДОМА №13\15) (школа 44) | Курск | 250 | 109,1 | 250 | 121,9 |
| ТП34 | МАРАТА (ОКОЛО ДОМА № 27) | Курск | 400 | 281,4 | 400 | 237,7 |
| ТП341 | ХУТОРСКАЯ, 43А (ДЕТ.БОЛЬ | Курск | 250 | 39,9 | 250 | 207,8 |
| ТП342 | 1 ПУШКАРНАЯ (ОКОЛО ДОМА №45) ДЕТСАД | Курск | 250 | 95,6 | 180 | 4,1 |
| ТП343 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №43) | Курск | 250 | 129,0 | 250 | 88,9 |
| ТП344 | 2 ВЕСЕННИЙ ПЕР (ОКОЛО ДОМА № 3) | Курск | 250 | 153,5 |  |  |
| ТП345 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №8 , "СЕВЕР.РЫНОК") | Курск | 630 | 398,3 | 630 | 433,4 |
| ТП346 | ДИМИТРОВА (ОКОЛО ДОМА №96/1) | Курск | 250 | 80,0 |  |  |
| ТП348 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА № 23 ) МУЗУЧ.СЛЕП | Курск | 180 | 70,8 |  |  |
| ТП349 | МАГИСТРАЛЬНЫЙ П-Д (ОКОЛО ДОМА №15 ОБЩ) | Курск | 630 | 433,5 | 630 | 369,5 |
| ТП350 | 2 КОЖЕВЕННАЯ (ОКОЛО ДОМА №4) | Курск | 250 | 98,6 |  |  |
| ТП351 | Л.ТОЛСТОГО (ОКОЛО ДОМА №10А) | Курск | 250 | 104,0 | 250 | 122,8 |
| ТП354 | ДЕЙНЕКИ (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 250 | 92,8 | 250 | 136,2 |
| ТП355 | 2 РАБОЧАЯ (ОКОЛО ДОМА №10А) | Курск | 320 | 208,1 | 200 | 146,1 |
| ТП356 | ОСТРОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №19) | Курск | 250 | 6,7 |  |  |
| ТП358 | 3 КОЖЕВЕННАЯ (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 100 | 3,7 |  |  |
| ТП359 | 3Я ПЕСКОВСКАЯ ОКОЛО ДОМА №38 | Курск | 250 | 36,4 | 250 | 129,3 |
| ТП360 | АВТОДРОМНАЯ (ОКОЛО ДОМА №9) | Курск | 250 | 69,4 |  |  |
| ТП361 | 3 КАВКАЗСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №25) | Курск | 160 | 103,4 |  |  |
| ТП362 | КОМАРОВА (ОКОЛО ДОМА №17) | Курск | 315 | 148,5 | 250 | 75,6 |
| ТП363 | ФЕТОВСКАЯ | Курск | 160 | 1,0 |  |  |
| ТП364 | ЧЕЛЮСКИНЦЕВ (ОКОЛО ДОМА №19) | Курск | 630 | 494,3 | 630 | 334,1 |
| ТП366 | 4 СТРЕЛЕЦКАЯ-НОВОСЕЛОВКА (ОКОЛО ДОМА №18) | Курск | 180 | 65,6 |  |  |
| ТП367 | СОВЕТСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №3А) | Курск | 160 | 97,5 |  |  |
| ТП368 | К.МАРКСА(ОКОЛО ДОМА № 63) | Курск | 400 | 223,6 | 250 | 169,8 |
| ТП368А | К.МАРКСА, 63 | Курск | 400 | 242,0 | 400 | 209,3 |
| ТП369 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №71) | Курск | 250 | 0,0 | 250 | 201,4 |
| ТП370 | ШКОЛЬНАЯ (ОКОЛО ДОМА №5/18) | Курск | 250 | 87,1 |  |  |
| ТП372 | АХТЫРСКАЯ (ОКОЛО ДОМА 33) | Курск | 160 | 53,9 |  |  |
| ТП375 | ЯБЛОНЕВАЯ (ОКОЛО ДОМОВ №37-35) | Курск | 250 | 93,4 |  |  |
| ТП376 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 400 | 210,7 | 400 | 241,3 |
| ТП377 | ЭНГЕЛЬСА (ОКОЛО ДОМА №118, МОТЕЛЬ) | Курск | 200 | 119,9 | 250 | 75,9 |
| ТП378 | НИЖ КАЗАЦКАЯ (ОКОЛО ДОМА №47) ст перекач | Курск | 100 | 73,2 | 160 | 29,8 |
| ТП379 | ПУЧКОВКА (ОКОЛО ДОМА № 5) ШКОЛА 14 | Курск | 250 | 114,2 | 250 | 198,9 |
| ТП38 | УФИМЦЕВА (ОКОЛО ДОМА 12-14) | Курск | 400 | 185,8 | 400 | 250,4 |
| ТП382 | КОМАРОВА (ОКОЛО ДОМА №27) | Курск | 180 | 40,5 | 180 | 16,4 |
| ТП383 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА №94) | Курск | 630 | 348,0 | 630 | 346,0 |
| ТП384 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА №74) | Курск | 400 | 169,1 | 400 | 124,8 |
| ТП385 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №67/3) | Курск | 400 | 235,4 | 400 | 262,2 |
| ТП386 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ (ОКОЛО ДОМА №43) | Курск | 250 | 118,1 |  |  |
| ТП388 | ПЕРВОМАЙСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №20) | Курск | 160 | 47,7 |  |  |
| ТП390 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №12) | Курск | 400 | 186,4 | 400 | 177,7 |
| ТП394 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №62) | Курск | 400 | 210,8 | 400 | 268,2 |
| ТП396 | ЛОМОНОСОВА (ОКОЛО ДОМА №44, Д/САД) | Курск | 250 | 188,6 | 250 | 89,0 |
| ТП397 | ВОСТОЧНАЯ (ОКОЛО ДОМА №49) | Курск | 250 | 116,2 | 0 |  |
| ТП398 | КР.ОКТЯБРЬ (ОКОЛО ДОМА №21) | Курск | 250 | 92,0 | 250 | 157,8 |
| ТП399 | ПИРОГОВА (ОКОЛО ДОМА №1 ) КАЗАРМЫ | Курск | 400 | 228,6 |  |  |
| ТП4 | ЖУКОВА П.4кварт,ок д 9(5128) | Курск | 400 | 274,8 | 400 | 173,6 |
| ТП400 | РАДИЩЕВА (ОКОЛО ДОМА №108) | Курск | 400 | 163,0 | 400 | 191,6 |
| ТП401 | ХУТОРСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №49) | Курск | 160 | 74,3 | 250 | 98,6 |
| ТП402 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА №20) | Курск | 250 | 84,6 | 250 | 106,5 |
| ТП403 | ПАВЛОВА (ОКОЛО ДОМА №6) | Курск | 200 | 80,7 | 180 | 109,9 |
| ТП404 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА №31) | Курск | 630 | 332,0 | 630 | 386,1 |
| ТП408 | СЕМЕНОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №76, ГОРБОЛЬНИЦА№1) | Курск | 250 | 137,1 | 250 | 90,6 |
| ТП409 | ХУТОРСКОЙ ПЕР.( ОКОЛО ДОМА №1Б) | Курск | 400 | 264,0 | 400 | 221,5 |
| ТП412 | ДИМИТРОВА (ОКОЛО ДОМА №84) | Курск | 400 | 153,2 | 400 | 250,2 |
| ТП413 | ГОГОЛЯ (ОКОЛО ДОМА №58) | Курск | 250 | 6,0 | 400 | 239,8 |
| ТП414 | РАДИЩЕВА ОКОЛО ДОМА №26 | Курск | 630 | 432,2 | 630 | 410,4 |
| ТП415 | ИВАНОВА НОМ ДОМОВ НЕТ | Курск | 250 | 136,7 |  |  |
| ТП416 | МИРНАЯ (ОКОЛО ДОМА №12) | Курск | 160 | 105,0 | 160 | 113,3 |
| ТП417 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №17) | Курск | 400 | 175,0 | 400 | 218,6 |
| ТП420 | НИЖ.НАБЕРЕЖНАЯ (ОКОЛО ДОМА №76) | Курск | 200 | 98,0 |  |  |
| ТП422 | К.ЗЕЛЕНКО (ОКОЛО ДОМА №6) | Курск | 400 | 230,5 | 315 | 60,3 |
| ТП423 | ВАТУТИНА (ОКОЛО ДОМА №20) | Курск | 250 | 36,2 | 250 | 51,3 |
| ТП424 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №58) | Курск | 400 | 263,0 | 400 | 238,9 |
| ТП425 | 1 КИРПИЧНЫЙ ПЕР. (ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 250 | 87,6 |  |  |
| ТП426 | ЛЕНИНА,26 (ДРАМТЕАТР) | Курск | 630 | 445,5 | 630 | 410,4 |
| ТП427 | КР.ОКТЯБРЬ (ОКОЛО ДОМА №9) | Курск | 250 | 209,9 | 250 | 119,6 |
| ТП428 | ДИМИТРОВА (ОКОЛО ДОМА №76) | Курск | 320 | 16,0 | 315 | 244,7 |
| ТП43 | ПОЛЕВАЯ (ОКОЛО ДОМА №17-19) | Курск | 400 | 224,2 |  |  |
| ТП431 | 1 КАВКАЗСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №9) (НАСОСН | Курск | 250 | 123,8 | 250 | 112,0 |
| ТП433 | КАВКАЗСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 250 | 157,6 | 250 | 117,2 |
| ТП434 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА №77,ТИПОГРАФИЯ) | Курск | 400 | 156,0 | 630 | 304,7 |
| ТП436 | НИКИТСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №8) | Курск | 400 | 159,1 | 400 | 209,4 |
| ТП438 | ДИМИТРОВА (ОКОЛО ДОМА №73) | Курск | 400 | 212,4 | 400 | 113,1 |
| ТП44 | ЛИТОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 250 | 81,9 |  |  |
| ТП440 | СЕМЕНОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №78) | Курск | 250 | 157,6 | 250 | 94,7 |
| ТП441 | ИНСТИТУТСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №42А) | Курск | 250 | 150,8 | 250 | 135,3 |
| ТП442 | РАДИЩЕВА (ОКОЛО ДОМА №85) | Курск | 250 | 142,4 | 250 | 140,3 |
| ТП444 | ХУТОРСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 400 | 253,1 | 400 | 183,0 |
| ТП446 | АХТЫРСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №19) | Курск | 400 | 272,9 |  |  |
| ТП449 | ИНСТИТУТСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №39) | Курск | 250 | 91,1 | 250 | 104,7 |
| ТП45 | ЭНГЕЛЬСА (ОКОЛО ДОМА №136) | Курск | 150 | 88,7 | 200 | 141,7 |
| ТП452 | МЕЖЕВОЙ ПЕР.( ОКОЛО ДОМА №33) | Курск | 250 | 163,3 | 250 | 160,0 |
| ТП453 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №77Б) метеоцентр | Курск | 400 | 299,0 | 400 | 197,4 |
| ТП455 | СВЕТЛАЯ (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 400 | 286,1 | 400 | 219,0 |
| ТП456 | СВЕТЛАЯ (ОКОЛО ДОМА №8) | Курск | 250 | 98,1 | 250 | 150,3 |
| ТП457 | БРАТСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №21) | Курск | 160 | 46,2 |  |  |
| ТП458 | ХУТОРСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №7) | Курск | 250 | 110,8 | 400 | 217,7 |
| ТП459 | ХУТОРСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №12Б) | Курск | 400 | 248,9 | 400 | 130,0 |
| ТП46 | РАДИЩЕВА, 37 ПЕДИНСТИТУ | Курск | 400 | 194,9 | 400 | 239,4 |
| ТП460 | ПУЧКОВКА (ДОМ РЕБЕНКА) | Курск | 400 | 279,6 | 400 | 277,2 |
| ТП462 | РЯБИНОВЫЙ ПЕР.(ОКОЛО ДОМА №14) | Курск | 250 | 107,5 |  |  |
| ТП463 | ПОНЫРОВСКАЯ ( ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 160 | 83,7 |  |  |
| ТП464 | РЯБИНОВАЯ 22-28 (ЗА ПЛОДОСОВХОЗ | Курск | 250 | 45,0 | 250 | 12,0 |
| ТП465 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №72\14) | Курск | 400 | 78,7 | 400 | 226,1 |
| ТП466 | ПОБЕДЫ ПР. МЕМОР "КУРСК ДУГА" ХРАМ | Курск | 400 | 0,0 | 400 |  |
| ТП467 | К.МАРКСА МЕМОРИАЛ "КУРСКАЯ ДУГА" | Курск | 250 | 0,0 | 250 |  |
| ТП468 | УРЕНГОЙСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №19) | Курск | 400 | 204,0 | 400 | 287,8 |
| ТП47 | СЕМЕНОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №23) | Курск | 180 | 34,0 | 250 | 125,7 |
| ТП470 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №13) | Курск | 250 | 40,7 | 250 | 95,8 |
| ТП471 | ЧЕРНЫШЕВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №70) | Курск | 400 | 301,0 | 400 | 254,0 |
| ТП472 | ЧЕРНЫШЕВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №15) | Курск | 400 | 194,8 | 400 | 156,8 |
| ТП473 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №4А) | Курск | 400 | 163,1 | 400 | 193,7 |
| ТП477 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА 12)(окол ТП81) | Курск | 200 | 2,0 |  |  |
| ТП479 | ВОДОЗАБОР В РАЙОНЕ ЗНАМЕНСКОЙ РОЩИ | Курск | 250 | 15,0 | 250 | 157,8 |
| ТП480 | ПОНИЗОВКА (ОКОЛО ДОМА №50) | Курск | 160 | 29,3 |  |  |
| ТП481 | 2 ПОНИЗОВСКИЙ ПЕР. (ОКОЛО ДОМА №6\2) | Курск | 180 | 87,6 |  |  |
| ТП482 | НИЖ.КАЗАЦКАЯ (ОКОЛО ДОМА №300) | Курск | 160 | 92,8 |  |  |
| ТП483 | НИЖ.КАЗАЦКАЯ (ОКОЛО ДОМА 177А) | Курск | 250 | 5,0 |  |  |
| ТП484 | ПРОГУЛОЧНАЯ (ОКОЛО ДОМА №21) | Курск | 250 | 11,0 |  |  |
| ТП486 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА 2) гостин | Курск | 100 | 9,0 |  |  |
| ТП491 | СВЕТЛЫЙ П-Д (ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 400 | 223,8 | 400 | 312,5 |
| ТП492 | СВЕТЛЫЙ П-Д (ОКОЛО ДОМА №9) | Курск | 160 | 23,0 | 160 | 66,6 |
| ТП493 | ЗАРЯ ПОС. (НА ТЕРРИТ КНС-13) | Курск | 400 | 336,6 | 400 | 315,0 |
| ТП494 | ОЛИМПИЙСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №44) | Курск | 160 | 85,4 |  |  |
| ТП498 | КОСИНОВО ОХ-ЗО\2 (ЖИЛ.ПОС.,ОКОЛО ШКОЛЫ) | Курск | 400 | 244,4 |  |  |
| ТП499 | КОСИНОВО(ОКОЛО ОХ-30\2 УИН МЮ ПО КУРС ОБЛ ) | Курск | 630 | 346,4 | 630 | 258,8 |
| ТП5 | БЕРЕГОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №37) | Курск | 200 | 31,9 |  |  |
| ТП50 | ЛОМОНОСОВА (ОКОЛО ДОМА №4) | Курск | 400 | 263,9 | 400 | 134,3 |
| ТП501 | КУЙБЫШЕВА (ОКОЛО ДОМА №40) | Курск | 250 | 121,7 |  |  |
| ТП502 | ФРУНЗЕ (ОКОЛО ДОМА №106) | Курск | 160 | 79,7 |  |  |
| ТП504 | ЛАЗУРНАЯ (ОКОЛО ДОМА №41) | Курск | 180 | 49,9 |  |  |
| ТП505 | ИЛЬИЧА (ОКОЛО ДОМА №117) | Курск | 160 | 104,8 |  |  |
| ТП507 | СОЮЗНАЯ (ОКОЛО ДОМА №14А) | Курск | 400 | 311,9 | 400 | 219,6 |
| ТП508 | ФРУНЗЕ (ОКОЛО ДОМА №92) | Курск | 250 | 113,3 |  |  |
| ТП509 | 1 МОЛОДЕЖНЫЙ ПЕР. (ОКОЛО ДОМА №10) | Курск | 400 | 291,5 |  |  |
| ТП51 | ОКТЯБРЬСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №164) | Курск | 400 | 297,0 |  |  |
| ТП510 | СТАНЦИОННАЯ (ОКОЛО ДОМА №8) (ШКОЛА 36) | Курск | 250 | 159,8 | 320 | 146,4 |
| ТП511 | УХТОМСКОГО (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 400 | 273,2 | 400 | 270,8 |
| ТП512 | ЧАПАЕВА (ОКОЛО ДОМА №76) | Курск | 250 | 119,5 |  |  |
| ТП514 | КИЕВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №20) | Курск | 160 | 31,7 |  |  |
| ТП518 | ЖУКОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №23) | Курск | 160 | 65,6 | 0 | 0,0 |
| ТП519 | СОЮЗНАЯ (ОКОЛО ДОМА №16) | Курск | 400 | 190,3 | 400 | 277,1 |
| ТП521 | 2 ЩИГРОВСКАЯ,75 (КРЭС) | Курск | 250 | 91,4 |  |  |
| ТП522 | УХТОМСКОГО (ОКОЛО ДОМА №6А) | Курск | 630 | 340,6 | 630 | 454,9 |
| ТП525 | БУДКО (ОКОЛО ДОМА №23/81) | Курск | 630 | 306,9 | 630 | 357,1 |
| ТП528 | МАЛЫХ (ОКОЛО ДОМА №134) | Курск | 250 | 95,3 |  |  |
| ТП529 | ОКТЯБРЬСКАЯ (ОКОЛО ДОМА 65) | Курск | 250 | 148,7 | 250 | 176,1 |
| ТП530 | 2 ВОСТОЧНАЯ (ОКОЛО ДОМА №138) | Курск | 160 | 51,7 |  |  |
| ТП531 | КОЛЛЕКТИВНАЯ (ОКОЛО ДОМА №16) | Курск | 250 | 154,1 |  |  |
| ТП534 | ОСТРОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №4) | Курск | 250 | 92,8 | 250 | 180,2 |
| ТП535 | 2 НОВОСЕЛОВКА (ОКОЛО ДОМА №5) | Курск | 400 | 266,9 | 400 | 233,5 |
| ТП538 | 2 НОВОСЕЛОВКА (ОКОЛО ДОМА №66) | Курск | 160 | 82,0 |  |  |
| ТП539 | ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ (ОКОЛО ДОМА №28\5) | Курск | 400 | 263,5 | 400 | 121,2 |
| ТП542 | МАЛЫХ (ОКОЛО ДОМА №6) | Курск | 250 | 94,4 | 250 | 69,0 |
| ТП546 | 12 ЩИГРОВСКИЙ ПЕР.(ОКОЛО ДОМА №15) | Курск | 160 | 62,8 |  |  |
| ТП547 | ДУБРОВИНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №3А) | Курск | 250 | 101,5 | 250 | 1,0 |
| ТП548 | ОСТРОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №10) | Курск | 250 | 145,3 | 250 | 139,8 |
| ТП549 | КЛУБНАЯ (ОКОЛО ДОМА №13) | Курск | 160 | 43,8 |  |  |
| ТП55 | ОБОЯНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 320 | 169,8 | 320 | 167,2 |
| ТП550 | ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ (ОКОЛО ДОМА №51) | Курск | 630 | 370,9 | 630 | 466,8 |
| ТП551 | ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ (ОКОЛО ДОМА №71) | Курск | 400 | 233,7 | 400 | 264,0 |
| ТП552 | СОЮЗНАЯ (ОКОЛО ДОМА №18А) | Курск | 400 | 217,2 | 400 | 236,4 |
| ТП553 | СОЮЗНАЯ (ОКОЛО ДОМА №30) | Курск | 400 | 227,1 | 400 | 276,7 |
| ТП554 | СОЮЗНАЯ (ОКОЛО ДОМА №30) | Курск | 400 | 217,2 | 400 | 257,2 |
| ТП559 | СОЮЗНАЯ ( ОКОЛО ДОМА №67\2) | Курск | 400 | 236,9 | 400 | 186,7 |
| ТП560 | СИРЕНЕВАЯ (ОКОЛО ДОМА №34, ИНД.ЗАСТР) | Курск | 250 | 198,5 |  |  |
| ТП561 | СОЮЗНАЯ (ОКОЛО ДОМА №63) | Курск | 315 | 112,0 | 250 | 25,3 |
| ТП562 | СОЮЗНАЯ (ОКОЛО ДОМА №57) | Курск | 400 | 117,8 | 400 | 189,5 |
| ТП563 | СОЮЗНАЯ (ОКОЛО ДОМА №51А) | Курск | 400 | 243,3 | 400 | 251,1 |
| ТП564 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №46) | Курск | 400 | 229,4 | 400 | 245,7 |
| ТП565 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОКОЛО ДОМА №50Б | Курск | 250 | 62,6 | 250 | 189,5 |
| ТП566 | СОЮЗНАЯ (ОКОЛО ДОМА №30) | Курск | 400 | 199,9 | 400 | 156,9 |
| ТП567 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №54) | Курск | 320 | 136,0 | 400 | 189,2 |
| ТП568 | АГРЕГАТНАЯ (ОКОЛО ДОМА №16,ИНД.ЗАСТР) | Курск | 100 | 4,1 |  |  |
| ТП569 | РЕСПУБЛИКАНОКАЯ (ОКОЛО ДОМА №50В) | Курск | 400 | 252,7 | 400 | 180,0 |
| ТП570 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №52Б) | Курск | 250 | 49,5 | 250 | 139,1 |
| ТП571 | ШУБИНА (ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 400 | 304,1 |  |  |
| ТП572 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ( ОКОЛО ДОМА №53) | Курск | 180 | 126,1 | 180 | 108,9 |
| ТП573 | МАЛЫЙ РАЗД П-К-МАЛ КРИВ П-К (ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 160 | 85,7 |  |  |
| ТП574 | БОРЗЕНОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №38) | Курск | 250 | 165,0 |  |  |
| ТП575 | 2 ВЕСЕННИЙ П-Д ОКОЛО ДОМА 24 | Курск | 630 | 442,8 | 630 | 354,0 |
| ТП576 | УСАДЕБНАЯ ( ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 160 | 85,2 |  |  |
| ТП577 | СОЛОВЬИНАЯ (ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 200 | 78,3 |  |  |
| ТП578 | ЧАЙКОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №19) | Курск | 180 | 41,7 |  |  |
| ТП580 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №9, БАЗА "СТРОИТЕЛЬ") | Курск | 400 | 244,1 |  |  |
| ТП581 | УСАДЕБНАЯ (ОКОЛО ДОМА №10) | Курск | 250 | 182,6 |  |  |
| ТП582 | АЭРОПОРТОВСКАЯ ОКОЛО ДОМА 66 | Курск | 250 | 169,4 |  |  |
| ТП584 | ПОЛЕВАЯ ОКОЛО ДОМА 53-55 | Курск | 100 | 40,7 |  |  |
| ТП585 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА 50Б) | Курск | 250 | 201,8 | 250 | 157,2 |
| ТП586 | 3 АГРЕГАТНАЯ (ОКОЛО ПРОИЗ БАЗЫ) ТНП ( ТП27) | Курск | 1000 | 438,6 | 1000 | 504,3 |
| ТП59 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА №90) | Курск | 250 | 160,6 | 250 | 65,3 |
| ТП591 | КУЙБЫШЕВА-1Я ЩИГРОВСКАЯ | Курск | 630 | 494,4 | 630 | 484,9 |
| ТП593 | ГЕРЦЕНА около №3 | Курск | 630 | 389,1 | 630 | 367,4 |
| ТП598 | КУЙБЫШЕВА (окол храма) каток | Курск | 400 | 305,6 |  |  |
| ТП6 | А.НЕВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 400 | 132,4 | 320 | 129,0 |
| ТП600 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №165) | Курск | 250 | 144,3 | 250 | 190,8 |
| ТП601 | ПИРОГОВА (ОКОЛО ДОМА №14) | Курск | 250 | 138,1 | 200 | 124,6 |
| ТП602 | ПИРОГОВА (ОКОЛО ДОМА №14) | Курск | 400 | 255,3 | 400 | 259,6 |
| ТП603 | ПИОНЕРОВ (ОКОЛО ДОМА №65) | Курск | 400 | 204,8 |  |  |
| ТП605 | ЧЕХОВА (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 630 | 314,0 | 630 | 350,6 |
| ТП606 | ПИРОГОВА (ОКОЛО ДОМА №18) | Курск | 400 | 176,6 | 400 | 219,0 |
| ТП607 | ПУЧКОВКА (ОКОЛО ДОМА №19А) | Курск | 630 | 374,4 | 630 | 329,1 |
| ТП608 | ПУЧКОВКА (ОКОЛО ДОМА №82) | Курск | 250 | 121,3 | 160 | 114,3 |
| ТП609 | ЧИСТАЯ (ОКОЛО ДОМА №1) (КНС) | Курск | 200 | 88,9 | 200 | 78,9 |
| ТП61 | БОЧАРОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №7) | Курск | 250 | 142,6 |  |  |
| ТП610 | 1 ФАТЕЖСКАЯ(ОКОЛО ДОМА №73\2) | Курск | 400 | 276,2 | 400 | 175,6 |
| ТП611 | ЧЕХОВА (ОКОЛО ДОМА №38) | Курск | 400 | 195,4 | 250 | 91,7 |
| ТП612 | ЗЕЛЕНАЯ (ОКОЛО ДОМА №32Б) | Курск | 200 | 3,6 |  |  |
| ТП613 | ДЗЕРЖИНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №81) | Курск | 250 | 167,4 | 250 | 191,1 |
| ТП614 | МИЧУРИНА (ОКОЛО ДОМА №103) | Курск | 200 | 38,2 | 0 | 0,0 |
| ТП615 | СОВЕТСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №32) | Курск | 250 | 175,0 | 250 | 169,5 |
| ТП616 | ПЛАНЕРНАЯ (ОКОЛО ДОМА №90) | Курск | 160 | 53,5 |  |  |
| ТП617 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №7) | Курск | 400 | 215,7 | 400 | 249,4 |
| ТП618 | ЩЕПКИНА (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 400 | 182,6 | 400 | 130,9 |
| ТП619 | К.ЛИБКНЕХТА(ОКОЛО ДОМА №31) (КЛУБ ВОГ) | Курск | 250 | 129,7 | 250 | 170,0 |
| ТП62 | ВЕРХ.ЛУГОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №243) | Курск | 160 | 34,6 |  |  |
| ТП621 | СКОРЯТИНА (ОКОЛО ДОМА №37) | Курск | 400 | 271,9 |  |  |
| ТП622 | СУМСКАЯ (ТЕРРИТОР.ДЕТ.ИНФЕКЦ.БОЛ.) | Курск | 630 | 440,7 | 630 | 437,2 |
| ТП623 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №120) | Курск | 400 | 214,9 | 400 | 289,9 |
| ТП626 | ЗАПОЛЬНАЯ (ОКОЛО ДОМА №43) | Курск | 400 | 163,6 | 250 | 90,0 |
| ТП632 | БЕЛИНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №1А) | Курск | 250 | 75,5 | 250 | 136,2 |
| ТП634 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №167) | Курск | 400 | 132,7 | 400 | 24,2 |
| ТП635 | 1 ПРОГОННАЯ (ОКОЛО ДОМА №42) | Курск | 400 | 194,4 |  |  |
| ТП636 | АЭРОДРОМНАЯ (ОКОЛО ДОМА №18) (ГОРГАЗ) | Курск | 250 | 106,1 | 250 | 87,8 |
| ТП637 | ДРУЖИНИНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №3) ДЕТБОЛЬНИ | Курск | 250 | 82,5 | 250 | 134,9 |
| ТП639 | ЧЕРНЫШЕВСКОГО(ОКОЛО ДОМА №10) | Курск | 400 | 189,6 | 630 | 408,1 |
| ТП64 | ТУСКАРНЫЙ ПЕР. (ОКОЛО ДОМА №16) | Курск | 200 | 51,2 | 320 | 173,9 |
| ТП640 | СОВЕТСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №26А) | Курск | 400 | 293,9 | 400 | 222,9 |
| ТП644 | К.ЛИБКНЕХТА (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 400 | 257,2 | 400 | 215,1 |
| ТП646 | ПУЧКОВКА (ОКОЛО ДОМА №51) | Курск | 400 | 249,2 | 400 | 236,4 |
| ТП647 | ЗАПОЛЬНАЯ (ОКОЛО ДОМА №41) | Курск | 250 | 25,9 | 250 | 70,4 |
| ТП649 | КУТУЗОВА(ОКОЛО ДОМА№13)-РОВЕЦКОЙ | Курск | 250 | 133,4 |  |  |
| ТП65 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА №67) | Курск | 630 | 407,2 | 630 | 395,4 |
| ТП653 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №126) | Курск | 250 | 130,0 |  |  |
| ТП654 | ЧЕХОВА (ОКОЛО ДОМА №11/52) | Курск | 630 | 415,4 | 630 | 106,8 |
| ТП655 | ДЗЕРЖИНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №95) | Курск | 400 | 142,0 | 400 | 250,1 |
| ТП659 | ВЕСПРЕМСКАЯ,4 (ОУРС-ВСТ | Курск | 250 | 21,3 | 250 | 186,7 |
| ТП661 | ОРЛОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №16) | Курск | 400 | 79,4 | 400 | 272,8 |
| ТП662 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №110) | Курск | 400 | 261,7 | 400 | 181,0 |
| ТП663 | ДРУЖБЫ П-Т(ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 630 | 337,9 | 630 | 355,0 |
| ТП664 | ДРУЖБЫ П-Т (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 400 | 236,0 | 400 | 189,1 |
| ТП665 | ДРУЖБЫ П-Т(ОКОЛО ДОМА №9) (ЦПИОМ) | Курск | 250 | 116,2 | 250 | 166,7 |
| ТП666 | ДРУЖБЫ П-Т(ОКОЛО ДОМА №9) | Курск | 400 | 197,1 | 400 | 134,2 |
| ТП667 | ВЕСПРЕМСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 400 | 233,4 | 400 | 242,3 |
| ТП668 | ОРЛОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 160 | 22,4 |  |  |
| ТП669 | ВЕРХ.ЛУГОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №196) | Курск | 160 | 45,4 |  |  |
| ТП670 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №100) | Курск | 400 | 208,0 | 400 | 225,5 |
| ТП671 | ДРУЖБЫ П-Т (ОКОЛО ДОМА №18) | Курск | 400 | 120,6 | 400 | 290,5 |
| ТП672 | ДРУЖБЫ П-Т(ОКОЛО ДОМА №10) | Курск | 400 | 282,2 | 400 | 143,0 |
| ТП673 | ДРУЖБЫ П-Т (ОКОЛО ДОМА №6) | Курск | 630 | 285,4 | 630 | 327,3 |
| ТП674 | СТУДЕНЧЕСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №5) | Курск | 400 | 177,7 | 400 | 71,7 |
| ТП675 | ЭНТУЗИАСТОВ ПР-Т (ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 400 | 67,3 | 400 | 54,2 |
| ТП676 | СЕРГЕЕВА П-Д (ОКОЛО ДОМА №8) | Курск | 630 | 340,0 | 630 | 207,5 |
| ТП678 | ПУЧКОВКА (ОКОЛО ДОМА №108А) | Курск | 400 | 208,8 | 400 | 219,5 |
| ТП679 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №116Б) | Курск | 400 | 220,0 | 400 | 305,2 |
| ТП680 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №114) | Курск | 400 | 310,7 | 400 | 252,0 |
| ТП682 | СУМСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №45А, ТЕРРИТОРИЯ ОКБ) | Курск | 630 | 506,5 | 630 | 231,1 |
| ТП683 | ОВЕЧКИНА (ОКОЛО ДОМА №5) | Курск | 630 | 401,4 | 630 | 324,7 |
| ТП684 | ВОРОБЬЕВА (ОКОЛО ДОМА №13, ТЕРРИТОРИЯ ШКОЛЫ №57) | Курск | 400 | 290,5 | 400 | 253,5 |
| ТП685 | ПУЧКОВКА (ОКОЛО ДОМА №112) | Курск | 400 | 113,8 | 400 | 301,9 |
| ТП686 | СУМСКАЯ (ОКОЛО ДОМА 45А, ТЕРРИТОРИЯ ОКБ) | Курск | 630 | 392,8 | 630 | 402,7 |
| ТП687 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №112А) | Курск | 630 | 448,6 | 630 | 415,6 |
| ТП688 | ВОРОБЬЕВА (ОКОЛО ДОМА №15) | Курск | 630 | 380,9 | 630 | 343,4 |
| ТП689 | СЕРГЕЕВА П-Д (ОКОЛО ДОМА №10) | Курск | 630 | 315,7 | 630 | 369,1 |
| ТП690 | ОРЛОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №22) | Курск | 630 | 138,1 | 630 | 422,6 |
| ТП691 | ОРЛОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №24) | Курск | 400 | 118,2 | 400 | 272,5 |
| ТП692 | ОРЛОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №34) | Курск | 630 | 175,6 | 400 | 289,4 |
| ТП693 | ЭНТУЗИАСТОВ (ОКОЛО ДОМА №10А) | Курск | 630 | 347,7 | 630 | 284,7 |
| ТП694 | ДРУЖБЫ П-Т (ОКОЛО ДОМА №26) | Курск | 400 | 250,0 | 400 | 164,5 |
| ТП695 | КОСУХИНА (ОКОЛО ДОМА №7) | Курск | 630 | 337,1 | 630 | 374,9 |
| ТП696 | ВОРОБЬЕВА (ОКОЛО ДОМА №29) (НАСОСНАЯ) | Курск | 400 | 255,0 | 400 | 199,3 |
| ТП697 | КОСУХИНА (ОКОЛО ДОМА №29) | Курск | 630 | 443,3 | 630 | 349,0 |
| ТП698 | КОСУХИНА (ОКОЛО ДОМА №43) | Курск | 400 | 152,2 | 400 | 151,9 |
| ТП699 | ВОРОБЬЕВА К. ( ОКОЛО ДОМА №21) | Курск | 400 | 245,4 | 400 | 206,6 |
| ТП7 | 1 СТРЕЛЕЦКАЯ,(ОКОЛО ДОМА №48) | Курск | 180 | 51,1 |  |  |
| ТП70 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА №57) ( ГОСАРХИВ ) | Курск | 400 | 161,5 | 400 | 231,0 |
| ТП700 | ГОЛУБИНАЯ (ОКОЛО ДОМА №44) | Курск | 160 | 17,2 |  |  |
| ТП701 | СУМСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №19) | Курск | 400 | 134,4 |  |  |
| ТП702 | МОКОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №38) | Курск | 400 | 204,4 | 400 | 267,3 |
| ТП704 | СУМСКА (ОКОЛО ДОМА №29) | Курск | 180 | 61,9 |  |  |
| ТП705 | СУМСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 180 | 13,4 |  |  |
| ТП706 | СУМСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №37Б) | Курск | 400 | 116,1 | 400 | 88,6 |
| ТП707 | ОЛЬШАНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №8Б) | Курск | 250 | 68,6 | 250 | 140,1 |
| ТП708 | ОЛЬШАНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №12) | Курск | 400 | 282,4 | 400 | 266,8 |
| ТП709 | ДЕЙНЕКИ (ОКОЛО ДОМА №16В) | Курск | 250 | 55,7 | 250 | 52,2 |
| ТП71 | ЧЕХОВА (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 160 | 99,8 | 160 | 82,8 |
| ТП710 | КОМАРОВА (ОКОЛО ДОМА №9) | Курск | 320 | 138,7 | 315 | 214,8 |
| ТП711 | ЗАВОДСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №29Б) | Курск | 250 | 76,1 | 250 | 166,4 |
| ТП712 | КОМАРОВА (ОКОЛО ДОМА №12А) | Курск | 400 | 141,5 | 400 | 112,4 |
| ТП713 | ГУТОРОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №63Б) | Курск | 250 | 148,1 |  |  |
| ТП714 | ПОСЕЛКОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №14) | Курск | 315 | 193,2 |  |  |
| ТП717 | МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПР (ОКОЛО ДОМА №16) | Курск | 400 | 123,0 | 400 | 99,3 |
| ТП718 | ТРАКТОРНАЯ (ОКОЛО ДОМА №8) | Курск | 400 | 167,1 |  |  |
| ТП719 | МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПР-Д (ОКОЛО ДОМА №22) | Курск | 400 | 189,9 | 400 | 252,6 |
| ТП72 | ГОГОЛЯ (ОКОЛО ДОМА № 6) | Курск | 250 | 85,2 |  |  |
| ТП720 | ПАРКОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №3А) | Курск | 315 | 146,8 | 250 | 120,2 |
| ТП721 | ЭНГЕЛЬСА (МОРСКАЯ ШКОЛА) | Курск | 100 | 13,5 |  |  |
| ТП722 | 2 СИЛИКАТНАЯ (ОКОЛО ДОМА №28) | Курск | 100 | 49,1 |  |  |
| ТП723 | ХВОЙНАЯ (ОКОЛО ДОМА №42) | Курск | 100 | 20,7 |  |  |
| ТП725 | 1 ГУТОРОВСКИЙ ПЕР (ОКОЛО ДОМА №18) | Курск | 250 | 68,8 |  |  |
| ТП727 | ЧЕРНЯХОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 400 | 245,4 | 400 | 279,1 |
| ТП730 | СУМСКАЯ,9 | Курск | 630 | 410,4 | 630 | 459,5 |
| ТП731 | КОМАРОВА (ОКОЛО ДОМА №4) | Курск | 400 | 76,2 | 400 | 141,9 |
| ТП733 | ДЕЙНЕКИ (ОКОЛО ДОМА №38) | Курск | 400 | 225,5 | 400 | 151,2 |
| ТП735 | ЧЕРНЯХОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №16) | Курск | 160 | 80,8 | 160 | 48,0 |
| ТП736 | СУМСКАЯ(ОКОЛО ДОМА №5, РОСТО) | Курск | 250 | 24,8 | 320 | 185,8 |
| ТП737 | ЗАВОДСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №41Б) | Курск | 250 | 139,9 | 250 | 125,0 |
| ТП738 | 5 КИСЛИНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №70/64) | Курск | 200 | 24,7 |  |  |
| ТП74 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ (ОКОЛО ДОМА № 8) | Курск | 400 | 285,7 |  |  |
| ТП740 | АЛЛЕЙНАЯ(ОКОЛО ДОМА №20) | Курск | 250 | 144,0 |  |  |
| ТП741 | ДЕЙНЕКИ (ОКОЛО ДОМА №25) | Курск | 400 | 266,3 | 400 | 225,3 |
| ТП742 | ЗАВОДСКАЯ( ОКОЛО ДОМА №83А) | Курск | 400 | 269,5 | 400 | 220,4 |
| ТП743 | ЗАВОДСКАЯ (ОКОЛО ДОМА № 69) | Курск | 400 | 231,0 | 400 | 172,5 |
| ТП744 | СОЛНЕЧНАЯ (ОКОЛО ДОМА №61) | Курск | 160 | 106,2 |  |  |
| ТП745 | 17 СТЕПНОЙ ПЕР.(ОКОЛО ДОМА №18) | Курск | 160 | 3,9 |  |  |
| ТП747 | ЭНГЕЛЬСА (ОКОЛО ДОМА №171) | Курск | 400 | 260,0 | 400 | 255,9 |
| ТП749 | ЗАВОДСКАЯ (ДК КЗТЗ) | Курск | 630 | 488,5 | 630 | 362,7 |
| ТП75 | СТРЕЛЕЦКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ (ОКОЛО ДОМА №8) | Курск | 180 | 68,3 | 0 | 0,0 |
| ТП750 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ (ОКОЛО ДОМА №140) | Курск | 160 | 57,5 | 0 | 0,0 |
| ТП751 | КРАСНОПОЛЯНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №2а, ШКОЛА №29) | Курск | 400 | 214,7 | 400 | 289,6 |
| ТП752 | ОВЕЧКИНА ( ОКОЛО ДОМА №55А) | Курск | 180 | 39,3 |  |  |
| ТП753 | 1 КИСЛИНСКИЙ П-Д (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 315 | 155,4 |  |  |
| ТП754 | МОКОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №4А) | Курск | 630 | 383,0 | 630 | 372,7 |
| ТП755 | ОБОЯНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №14) | Курск | 315 | 119,1 | 400 | 268,0 |
| ТП756 | ХАРЬКОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №22-24) | Курск | 400 | 183,2 | 400 | 247,6 |
| ТП759 | ЗАВОДСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №17) | Курск | 180 | 69,3 | 250 | 84,3 |
| ТП761 | ГАГАРИНА (ОКОЛО ДОМА №3А) | Курск | 400 | 168,5 | 400 | 145,7 |
| ТП762 | ЧЕРНЯХОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №87) | Курск | 250 | 130,5 |  |  |
| ТП763 | СЕРЕГИНА (ОКОЛО ДОМА №43) | Курск | 400 | 188,8 | 400 | 262,0 |
| ТП764 | 3 ПЕСКОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №23А) | Курск | 400 | 280,0 | 400 | 170,1 |
| ТП765 | СОЛЯНКА (ОКОЛО ДОМА №24, ВОССТАНОВ.МЕД-СОЦ ЦЕНТР) | Курск | 250 | 202,8 | 250 | 138,3 |
| ТП766 | КУЛАКОВА П-Т (ОКОЛО ДОМА №5) | Курск | 400 | 102,9 | 400 | 238,8 |
| ТП767 | МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПР-Д (ОКОЛО ДОМА №40) | Курск | 400 | 331,2 |  |  |
| ТП768 | ДЕЙНЕКИ (ОКОЛО ДОМА №17) (ТП без насосной) | Курск | 630 | 395,0 | 630 | 276,5 |
| ТП77 | РАДИЩЕВА ОКОЛО №5 встроенная | Курск | 630 | 363,0 | 630 | 357,1 |
| ТП770 | ПР. КУЛАКОВА (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 630 | 309,2 | 630 | 260,7 |
| ТП771 | КУЛАКОВА ПР (ОКОЛО ДОМА №1Б) | Курск | 400 | 128,3 | 400 | 263,0 |
| ТП775 | КУЛАКОВА ПР (ОКОЛО ДОМА №25) | Курск | 630 | 315,8 | 400 | 113,5 |
| ТП777 | МАГИСТРАЛЬНАЯ (ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 400 | 207,3 | 400 | 325,2 |
| ТП779 | ГАГАРИНА (ОКОЛО ДОМА №25) | Курск | 400 | 252,9 | 400 | 180,0 |
| ТП780 | ОЛЬШАНСКОГО (7Я ПОЛИКЛИНИКА) | Курск | 250 | 179,2 | 250 | 154,1 |
| ТП782 | ПРИЗАВОДСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №18) | Курск | 160 | 36,3 |  |  |
| ТП784 | СЕРЕГИНА (ОКОЛО ДОМА №30) | Курск | 630 | 292,1 | 630 | 330,0 |
| ТП785 | НАРОДНАЯ (ОКОЛО ДОМА №11) | Курск | 400 | 294,8 | 400 | 155,9 |
| ТП786 | МАГИСТРАЛЬНЫЙ П-Д (ОКОЛО ДОМА №9) | Курск | 630 | 371,8 | 630 | 360,5 |
| ТП787 | МАГИСТРАЛЬНАЯ (ОКОЛО ДОМА №2В) | Курск | 400 | 310,1 | 400 | 271,2 |
| ТП790 | КРАСНОПОЛЯНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №3А) | Курск | 320 | 192,0 | 320 | 127,5 |
| ТП791 | СОЛЯНКА УР. ТЕРРИТОРИЯ П\Л ОРЛЕНОК | Курск | 400 | 199,4 | 400 | 265,0 |
| ТП792 | ЭНГЕЛЬСА (ОКОЛО ДОМА №88) | Курск | 400 | 225,3 | 400 | 220,7 |
| ТП794 | 3 ПЕСКОВСКАЯ ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 250 | 128,2 | 250 | 194,8 |
| ТП795 | ЧЕРНЯХОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №52) | Курск | 630 | 430,8 | 630 | 204,3 |
| ТП796 | ПР.КУЛАКОВА (ОКОЛО ДОМА №5А) | Курск | 400 | 275,9 | 400 | 177,9 |
| ТП797 | МАГИСТРАЛЬНЫЙ П-Д (ОКОЛО ДОМА №10) | Курск | 250 | 152,3 | 250 | 129,7 |
| ТП798 | ТРУБНАЯ (ОКОЛО ДОМА № 59) | Курск | 100 | 52,4 |  |  |
| ТП8 | 4 СТРЕЛЕЦКИЙ ПЕР. (ОКОЛО ДОМА №14) | Курск | 160 | 86,7 |  |  |
| ТП80 | ДИМИТРОВА (ОКОЛО ДОМА №33) | Курск | 400 | 247,3 | 400 | 198,2 |
| ТП800 | 3 КРАСНОПОЛЯНСКИЙ ПЕР. | Курск | 630 | 436,5 | 630 | 289,3 |
| ТП801 | КУЛАКОВА ПР (ОКОЛО ДОМА №35 МАГ ИВУШКА) | Курск | 400 | 165,6 | 400 | 136,5 |
| ТП802 | ПР.КУЛАКОВА (ОКОЛО ДОМА №29) | Курск | 400 | 182,2 | 400 | 252,6 |
| ТП803 | ЭЛЕВАТОРНЫЙ П-К (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 250 | 112,6 | 250 | 171,3 |
| ТП804 | СЕРЕГИНА (ОКОЛО ДОМА №6) | Курск | 250 | 74,8 | 250 | 141,5 |
| ТП805 | ГАГАРИНА (ОКОЛО ДОМА №26) | Курск | 320 | 96,8 | 400 | 180,0 |
| ТП806 | ГАГАРИНА (ОКОЛО ДОМА № 24-А) | Курск | 400 | 167,9 | 400 | 212,8 |
| ТП807 | СЕРЕГИНА (ОКОЛО ДОМА №12) | Курск | 400 | 244,7 | 400 | 307,1 |
| ТП808 | СЕРЕГИНА (ОКОЛО ДОМА №18) | Курск | 400 | 202,9 | 400 | 321,8 |
| ТП809 | ГАГАРИНА (ОКОЛО ДОМА №27) | Курск | 250 | 99,1 | 250 | 47,0 |
| ТП81 | КИРОВА (ОКОЛО ДОМА № 4, ВОЕНТОРГ ) | Курск | 630 | 261,1 | 630 | 154,6 |
| ТП813 | 1 СТЕПНАЯ-ЛЕТНАЯ | Курск | 250 | 145,5 |  |  |
| ТП814 | МАГИСТРАЛЬНЫЙ П-Д (ОКОЛО ДОМА №30) | Курск | 250 | 77,0 | 250 | 95,2 |
| ТП815 | БЕЛГОРОДСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №14 ) | Курск | 320 | 237,6 | 320 | 156,0 |
| ТП816 | ПАРКОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №6,8) | Курск | 200 | 33,7 |  |  |
| ТП817 | СЕРЕГИНА (ОКОЛО ДОМА №23) | Курск | 630 | 331,6 | 630 | 201,8 |
| ТП820 | ПЛК (ОКОЛО ДОМА №79) (лес м(№4) | Курск | 400 | 263,7 |  |  |
| ТП821 | ПЛК (ОКОЛО ДОМА №95) (№8) | Курск | 320 | 142,7 |  |  |
| ТП822 | ЮНОСТИ (ОКОЛО ДОМА №18) (№3) | Курск | 400 | 154,7 |  |  |
| ТП823 | ЮНОСТИ (ОКОЛО ДОМА №32) (№6) | Курск | 320 | 45,3 |  |  |
| ТП824 | МЕНДЕЛЕЕВА (ОКОЛО ДОМА №22) | Курск | 630 | 457,1 | 630 | 347,1 |
| ТП825 | ЮНОСТИ (ОКОЛО ДОМА №12) (№3А) | Курск | 400 | 149,2 |  |  |
| ТП826 | 1 ПРОМЫШЛЕН. ПЕР. (ОКОЛО ДОМА №3А) (№1) | Курск | 250 | 79,9 | 250 | 71,2 |
| ТП828 | 2 ПРОМЫШЛЕННОМУ ПЕР (ГОРБОЛЬНИЦА №4) | Курск | 630 | 397,6 | 630 | 430,5 |
| ТП829 | ПЛК (ОКОЛО ДОМА №75) (№5) | Курск | 160 | 74,9 | 250 | 123,6 |
| ТП83 | ЛЕНИНА, 24 (ГОСТ."КУРСК" | Курск | 400 | 231,3 | 400 | 186,0 |
| ТП831 | МЕНДЕЛЕЕВА (ОКОЛО ДОМА №30) | Курск | 400 | 218,2 | 320 | 108,1 |
| ТП832 | МЕНДЕЛЕЕВА (ОКОЛО ДОМА №67А) | Курск | 400 | 179,5 | 400 | 252,3 |
| ТП833 | МЕНДЕЛЕЕВА (ОКОЛО ДОМА №61Б) | Курск | 320 | 170,8 | 250 | 97,4 |
| ТП834 | МЕНДЕЛЕЕВА (ОКОЛО ДОМА №67)67 (№17) | Курск | 250 | 50,6 | 200 | 71,3 |
| ТП835 | МЕНДЕЛЕЕВА (ОКОЛО ДОМА №55) | Курск | 320 | 166,9 | 320 | 77,9 |
| ТП836 | МЕНДЕЛЕЕВА (ОКОЛО ДОМА №34) (№9\1) | Курск | 400 | 175,3 | 320 | 198,4 |
| ТП837 | МЕНДЕЛЕЕВА 59В (№13) | Курск | 400 | 304,6 | 400 | 188,3 |
| ТП838 | ЯСНАЯ (ОКОЛО ДОМА №1-1А) | Курск | 630 | 389,6 | 630 | 482,1 |
| ТП839 | КРЮКОВА (ОКОЛО ДОМА №16) | Курск | 630 | 458,5 | 630 | 244,7 |
| ТП841 | КРЮКОВА (ОКОЛО ДОМА №12) | Курск | 180 | 50,4 | 180 | 91,1 |
| ТП842 | 3 ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕР (ОКОЛО ДОМА №4) (№7) | Курск | 180 | 37,4 | 180 | 70,9 |
| ТП843 | КРЮКОВА (ОКОЛО ДОМА №9) | Курск | 400 | 153,5 | 400 | 264,8 |
| ТП844 | ПЛК (ОКОЛО ДОМА №54) (ТП 28) | Курск | 630 | 382,8 | 630 | 234,9 |
| ТП845 | ПЛК (ОКОЛО ДОМА №56) | Курск | 250 | 106,9 | 250 | 22,0 |
| ТП846 | ПЛК (ОКОЛО ДОМА №46) | Курск | 400 | 163,5 | 400 | 178,9 |
| ТП847 | АККУМУЛЯТОР ПОС.(ОКОЛО ДОМА № 7) | Курск | 320 | 178,6 | 320 | 150,4 |
| ТП849 | ШИРОКАЯ (ОКОЛО ДОМА №3) (ТП26) | Курск | 630 | 307,5 | 630 | 321,0 |
| ТП85 | 3 ПУШКАРНАЯ(ОКОЛО ДОМА №2) ТУБДИСП | Курск | 200 | 69,9 |  |  |
| ТП852 | ПЛК (ОКОЛО ДОМА №61) (ТП27) | Курск | 630 | 444,4 | 630 | 378,7 |
| ТП853 | ЭКСПЕДИЦИОННАЯ (ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 250 | 131,0 |  |  |
| ТП855 | ЮЖНОЕ КЛАДБИЩЕ | Курск | 100 | 45,8 |  |  |
| ТП86 | ДЗЕРЖИНСКОГО, 53 ДОМ ПРО | Курск | 160 | 94,1 |  |  |
| ТП860 | ШИРОКАЯ (ОКОЛО КНС) | Курск | 400 | 195,9 |  |  |
| ТП861 | НОВО-ФАБРИЧНАЯ (ОКОЛО ДОМА №51) | Курск | 250 | 69,0 |  |  |
| ТП862 | ГУТОРОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №67-69) | Курск | 160 | 51,7 |  |  |
| ТП863 | 1 СТРОИТЕЛЬНЫЙ П-Д (ОКОЛО ДОМА №9) (ДЭУ) | Курск | 160 | 99,6 |  |  |
| ТП865 | КУКУЕВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №35\14) | Курск | 160 | 87,2 |  |  |
| ТП866 | 1 СТЕПНАЯ-ОКРУЖНАЯ | Курск | 400 | 261,4 |  |  |
| ТП867 | 5 КИСЛИНСКАЯ - 3 СТЕПНАЯ | Курск | 400 | 230,0 |  |  |
| ТП868 | КУКУЕВСКАЯ-ГОЛУБОЙ П-К | Курск | 250 | 144,5 |  |  |
| ТП87 | СОСНОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №5) | Курск | 250 | 138,8 | 250 | 2,6 |
| ТП872 | ЭНГЕЛЬСА (ОКОЛО ДОМА 140 )КУРСКАЯ ЯРМАРКА | Курск | 250 | 121,0 |  |  |
| ТП88 | СЕРЕГИНА ( ОКОЛО ДОМА №24) | Курск | 400 | 310,2 | 400 | 183,6 |
| ТП880 | ЭНЕРГЕТИКОВ (ОКОЛО ДОМА №2/23) | Курск | 400 | 200,1 | 400 | 238,2 |
| ТП881 | ЗАПРУДНАЯ (ОКОЛО ДОМА №13) (МОКВА) | Курск | 400 | 213,0 |  |  |
| ТП882 | ПЕСЧАНАЯ (ОКОЛО ДОМА №7\14) (МОКВА) | Курск | 400 | 257,2 |  |  |
| ТП885 | АРМАТУРНАЯ (ОКОЛО ДОМА №50) | Курск | 250 | 164,9 |  |  |
| ТП886 | 1 СТЕПНАЯ-РОМАШКОВАЯ | Курск | 160 | 56,6 |  |  |
| ТП889 | МЕНДЕЛЕЕВА (ОКОЛО ДОМА №47А) торг центр Европа | Курск | 400 | 139,9 | 400 | 134,9 |
| ТП892 | 1 ЛАМОНОВСКАЯ ОКОЛО ДОМА №5) | Курск | 630 | 310,6 | 630 | 337,1 |
| ТП896 | 1 СТЕПНОЙ П-К , ОКОЛО ДОМА 30\2 | Курск | 160 | 6,0 |  |  |
| ТП897 | ВАСИЛЬКОВАЯ-МЕДВЕНСКАЯ | Курск | 250 | 154,3 |  |  |
| ТП9 | КР.АРМИИ-ГАЙДАРА (ОКОЛО ДОМА 13\1) | Курск | 250 | 75,2 | 250 | 73,6 |
| ТП900 | КОСУХИНА (ОКОЛО ДОМА №20) | Курск | 400 | 192,4 | 400 | 65,2 |
| ТП902 | МАЙСКИЙ БУЛЬВАР (ОКОЛО ДОМА №16) | Курск | 630 | 359,4 | 630 | 162,0 |
| ТП903 | КОСУХИНА (ОКОЛО ДОМА №10) | Курск | 400 | 197,3 | 400 | 173,9 |
| ТП904 | ХРУЩЕВА П-Т (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 400 | 274,2 | 400 | 245,6 |
| ТП905 | МАЙСКИЙ БУЛЬВАР (ОКОЛО ДОМА №26,25А) | Курск | 630 | 383,4 | 630 | 325,9 |
| ТП906 | МЫЛЬНИКОВА (ОКОЛО ДОМА №13) | Курск | 630 | 499,6 | 630 | 323,3 |
| ТП907 | ХРУЩЕВА П-Т (ОКОЛО ДОМА №19) | Курск | 630 | 178,5 | 630 | 358,9 |
| ТП908 | СТУДЕНЧЕСКАЯ 12 | Курск | 250 | 120,7 | 250 | 104,6 |
| ТП91 | НАРОДНАЯ (ОКОЛО ДОМА №7) | Курск | 320 | 152,0 | 400 | 295,9 |
| ТП910 | СТУДЕНЧЕСКАЯ 22 | Курск | 250 | 8,0 | 250 | 131,0 |
| ТП913 | ВОРОБЬЕВА (ОКОЛО ДОМА №25) | Курск | 400 | 258,8 | 400 | 227,6 |
| ТП914 | ХРУЩЕВА П-Т (ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 630 | 323,1 | 630 | 483,2 |
| ТП915 | ОРЛОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №18) | Курск | 400 | 290,2 | 400 | 275,6 |
| ТП917 | ДРУЖБЫ П-Т (ИНД.ЖИЛ.ЗАСТР) | Курск | 400 | 8,5 |  |  |
| ТП919 | КРУТОЙ ЛОГ-1 ПОЭТИЧЕСКАЯ | Курск | 250 | 47,9 |  |  |
| ТП92 | ТУСКАРНАЯ (ОКОЛО ДОМА №54) | Курск | 160 | 77,2 |  |  |
| ТП920 | 4 КАШТАНОВЫЙ ПЕР.-ПРОСТОРНАЯ | Курск | 250 | 194,4 |  |  |
| ТП94 | К.МАРКСА(ОКОЛО СЕВЕРНОГО КЛАДБИЩА) | Курск | 100 | 54,2 |  |  |
| ТП944 | ГРЕМЯЧЕНСКАЯ | Курск | 630 | 443,4 | 630 | 378,8 |
| ТП945 | ЯБЛОНЕВАЯ (ОКОЛО ДОМА 18) | Курск | 100 | 36,4 |  |  |
| ТП955 | ВОЛОДАРСКОГО ОКОЛО ДОМА 70 | Курск | 630 | 340,8 | 630 | 408,6 |
| ТП959 | АСЕЕВА ОКОЛО ДОМА 4А | Курск | 250 | 0,0 | 250 | 0,0 |
| ТП964 | КОСУХИНА (ПУ ФСБ) | Курск | 400 | 293,5 | 400 | 310,2 |
| ТП967 | ДРУЖБЫ ПР-Т - УЛ.КЛЕНОВАЯ | Курск | 250 | 194,9 |  |  |
| ТП977 | К.МАРКСА около Северного кладбища | Курск | 40 | 12,0 |  |  |
| ТП990 | 3 ПЕСКОВСКАЯ ( окол дома 16-18) | Курск | 250 | 65,6 |  |  |
| ТП994 | САНАТОРНАЯ около №57\13 | Курск | 250 | 104,2 |  |  |
| ТП999 | ГАГАРИНА ливневая канализация | Курск | 320 | 218,9 | 320 | 224,3 |
| ТП1004 | К.МАРКСА пос.Росинка (около Метро) | Курск | 250 | 91,1 | 250 | 151,6 |
| ТП1016 | 1я Орловская 65 (топливно-заправ пункт) | Курск | 100 | 51,5 |  |  |
| ТП1017 | ОРЛОВСКАЯ 30 | Курск | 250 | 10,0 |  |  |
| ТП1042 | 1 КИСЛИНСКАЯ около №4 | Курск | 250 | 99,0 |  |  |
| ТП1046 | РЫШКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ онкологический диспансер | Курск | 1600 | 867,1 | 1600 | 928,4 |
| ТП1048 | Магистральный пр-д АЗС ( Матузас) | Курск | 160 | 91,2 |  |  |
| ТП1049 | Кулакова пр-т ( Компас) | Курск | 400 | 57,7 |  |  |
| ТП1051 | 1й ЦВЕТОЧНЫЙ П-К Д. КУКУЕВКА | Курск | 250 | 46,9 |  |  |
| ТП1052 | МОСТОВАЯ-1Я СТЕПНАЯ ( стр КТП№1) | Курск | 250 | 30,4 |  |  |
| ТП1055 | ЭЛЕВАТОРНЫЙ П-К 14 | Курск | 630 | 100,2 | 630 | 83,5 |
| ТП1058 | 1 Строительная 8Г (производ база) | Курск | 250 | 155,9 |  |  |
| ТП1061 | ВОЛЬНАЯ -2 ВОЛЬНЫЙ П-К 1/17 | Курск | 250 | 96,8 |  |  |
| ТП1069 | ЭНГЕЛЬСА | Курск | 100 | 54,9 |  |  |
| ТП1070 | 2 ШОССЕЙНЫЙ П-К складская база ИП Полянский | Курск | 100 | 63,7 |  |  |
| ТП2008 | 8 Марта- Ильича (АЗС) | Курск | 100 | 36,0 |  |  |
| ТП2011 | ОНТ ВЕТЕРАН ( стр№ 1) | Курск | 250 | 46,9 |  |  |
| ТП2020 | Бочаровская около №28 | Курск | 100 | 57,1 |  |  |
| ТП25 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 630 | 141,5 | 630 | 120,0 |
| ТП309 | ДЗЕРЖИНСКОГО ( ОКОЛО №68) | Курск | 630 | 89,8 | 630 | 114,2 |
| ТП314 | ДИМИТРОВА (ОКОЛО ДОМА №40) | Курск | 630 | 117,3 | 630 | 140,5 |
| ТП35 | НИКИТСКАЯ №1в (БАЛТ БАНК) | Курск | 400 | 87,2 | 400 | 100,8 |
| ТП367 | Советская 3А (Центр фехтования) | Курск | 630 | 406,6 | 630 | 325,1 |
| ТП484 | ПРОГУЛОЧНАЯ (ОКОЛО ДОМА №21) | Курск | 400 | 140,9 | 400 | 199,7 |
| ТП934 | БОЙЦОВ 9Й ДИВИЗИИ ( около №181б ) ( рынок) | Курск | 400 | 154,6 | 400 | 117,1 |
| ТП972 | КЛЫКОВА ПР-Т около №57 ( стр № 4-36) | Курск | 1600 | 222,2 | 1600 | 223,1 |
| ТП973 | КЛЫКОВА ПР-Т ( стр № 5-37) в районе дома № стр15 | Курск | 1000 | 231,7 | 1000 | 234,5 |
| ТП974 | Клыкова пр-т в районе дома № 73 (стр.№22) | Курск | 1600 | 217,6 | 1600 | 148,9 |
| ТП975 | 12 СУВОРОВСКИЙ П-К-СУВОРОВ | Курск | 250 | 208,6 | 250 | 240,0 |
| ТП1053 | д. Кукуевка ( стр КТП №2) | Курск | 250 | 114,7 |  |  |
| ТП1500 | В.Луговая около №65 | Курск | 630 | 354,9 | 630 | 376,2 |
| ТП 1076 | Гуторовская окол дома118 | Курск | 250 | 156,8 |  |  |
| ТП2005 | Первомайская, около дома №139 | Курск | 160 | 74,5 |  |  |
| ТП1515 | пр Клыкова около №70 (стр №тп13) | Курск | 630 | 142,9 | 630 | 165,6 |
|  |  |  | Т-3 630 | 129,6 | Т-4 630 | 133,4 |
| ТП1516 | пр Клыкова около № ? СТР 33-35 (стр №тп14) | Курск | 1000 | 480,0 | 1000 | 331,2 |

Прочие муниципальные образования

| № | Адрес ТП | МО | Т-1 |  | Т-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S, кВА | S резерв текущий, кВА | S, кВА | S резерв текущий, кВА |
| ТП 54802 | ул. Крестьянская | Пристень | 100 | 63,8 | 0 | 0 |
| ТП 54803 | ул. СХТ | Пристень | 250 | 188 | 0 | 0 |
| ТП 54403 | ул. Мирная | Пристень | 160 | 68,1 | 0 | 0 |
| ТП 5413012 | ул. Союзная | Пристень | 400 | 303,5 | 0 | 0 |
| ТП 541502 | ул. Парковая | Пристень | 400 | 271 | 0 | 0 |
| ТП 541503 | ул. Парковая | Пристень | 400 | 318,9 | 0 | 0 |
| ТП 541504 | ул. Ленина | Пристень | 250 | 114,3 | 250 | 241,0 |
| ТП 5415011 | ул. Юбилейная | Пристень | 400 | 268,9 | 400 | 391,0 |
| ТП 5415014 | ул. 400лет Октября | Пристень | 250 | 135,9 | 0 | 0 |
| ТП 5415017 | ул. Гражданская | Пристень | 400 | 262,4 | 0 | 0 |
| ТП 5415019 | ул. 80го Марта | Пристень | 250 | 191,9 | 0 | 0 |
| ТП 5415020 | ул. Ленина | Пристень | 250 | 162,9 | 0 | 0 |
| ТП 5415028 | ул. Мирная | Пристень | 160 | 79,3 | 0 | 0 |
| ТП 5415030 | ул. Ленина | Пристень | 100 | 65,8 | 0 | 0 |
| ТП 57201 | ул. Почтовая | Пристень | 250 | 135,2 | 0 | 0 |
| ТП 57205 | ул. Колхозная | Пристень | 250 | 179,9 | 0 | 0 |
| ТП 572015 | ул. Кирова | Пристень | 160 | 82,4 | 0 | 0 |
| ТП 572016 | пер. Ленина | Пристень | 250 | 157,6 | 0 | 0 |
| ТП 572025 | ул. Дорожная | Пристень | 250 | 210,4 | 0 | 0 |
| ТП № 2 | ул. Набережная (веет лаборатория) | Глушково | 250 | 162 | 0 | 0 |
| ТП № 3 | ул. Советская, РСУ | Глушково | 100 | 12,3 | 0 | 0 |
| ТП № 5 | ул. 80го Марта | Глушково | 250 | 189,5 | 0 | 0 |
| ТП № 8 | ул. Дзержинского | Глушково | 250 | 91 | 250 | 241,0 |
| ТП № 9 | ул. Красноармейская | Глушково | 160 | 77,2 | 0 | 0 |
| ТП № 10 | пер. Садовый | Глушково | 160 | 62,9 | 0 | 0 |
| ТП № 11 | ул. Дзержинского (прокуратура) | Глушково | 160 | 96,5 | 0 | 0 |
| ТП № 12 | ул. Первомайская | Глушково | 250 | 129,1 | 0 | 0 |
| ТП № 13 | ул. Водозабор | Глушково | 100 | 65,6 | 100 | 91,0 |
| ТП № 14 | Парк им. Фрунзе | Глушково | 100 | 72,5 | 0 | 0 |
| ТП № 15 | ул. Строителей | Глушково | 250 | 149,2 | 0 | 0 |
| ТП № 16 | ул. Первомайская/ ул. Октябрьская | Глушково | 250 | 144,5 | 0 | 0 |
| ТП № 17 | ул. М. Горького | Глушково | 160 | 129 | 0 | 0 |
| ТП № 19 | ул. Дзержинского/ ул. Мирная | Глушково | 100 | 14,6 | 0 | 0 |
| ТП № 20 | ул. М. Горького | Глушково | 250 | 94,6 | 250 | 198,2 |
| ТП № 21 | ул. Ленина (Аптека) | Глушково | 250 | 143,8 | 0 | 0 |
| ТП № 22 | ул. Дзержинского/ ул. Советская | Глушково | 160 | 24 | 0 | 0 |
| ТП № 23 | ул. Комсомольская/ ул. Красноармейская | Глушково | 400 | 299,7 | 0 | 0 |
| ТП № 24 | ул. М. Горького (Фабрика) | Глушково | 250 | 239,1 | 0 | 0 |
| ТП № 26 | ул. Пролетарская | Глушково | 160 | 110,9 | 0 | 0 |
| ТП № 28 | ул. Ленина | Глушково | 100 | 77,1 | 0 | 0 |
| ТП № 29 | ЦРБ | Глушково | 400 | 228,1 | 400 | 368,2 |
| ТП № 1 | ул. Школьная | Коренево | 400 | 254,5 | 315 | 306,0 |
| ТП № 2 | ул. Красноармейская | Коренево | 250 | 178,6 | 0 | 0 |
| ТП № 3 | ул. Комсомольская | Коренево | 160 | 65,7 | 0 | 0 |
| ТП № 4 | ул. Осипенко | Коренево | 180 | 141,9 | 0 | 0 |
| ТП № 5 | ул. Ленина | Коренево | 400 | 258,1 | 400 | 255,4 |
| ТП № 6 | ул. Крупская | Коренево | 250 | 176,4 | 0 | 0 |
| ТП № 7 | ул. 70 лет Октября | Коренево | 250 | 203,9 | 0 | 0 |
| ТП № 8 | ул. Садовая | Коренево | 250 | 169,2 | 0 | 0 |
| ТП № 9 | ул. Осипенко | Коренево | 250 | 194,5 | 0 | 0 |
| ТП № 10 | ул. Школьная | Коренево | 160 | 91,9 | 250 | 193,9 |
| ТП № 11 | ул. Орджоникидзе | Коренево | 160 | 91,7 | 0 | 0 |
| ТП № 12 | ул. Никипеловка | Коренево | 63 | 14,5 | 0 | 0 |
| ТП № 13 | ул. Комсомольская | Коренево | 160 | 120,1 | 0 | 0 |
| ТП № 14 | ул. Комсомольская | Коренево | 250 | 160,1 | 0 | 0 |
| ТП № 30 | ул. Красноармейская | Коренево | 160 | 133,4 | 0 | 0 |
| ТП № 34 | ул. Октябрьская | Коренево | 160 | 111,7 | 0 | 0 |
| ТП № 35 | ул. 70 лет Октября | Коренево | 400 | 351,3 | 400 | 391,0 |
| ТП № 36 | ул. Серафима Саровского | Коренево | 160 | 76,4 | 160 | 151,0 |
| ТП № 37 | ул. Новенькая | Коренево | 250 | 199,3 | 0 | 0 |
| ТП № 38 | ул. Октябрьская | Коренево | 250 | 215,5 | 0 | 0 |
| ТП № 41 | ул. 10я Заводская | Коренево | 160 | 145,2 | 0 | 0 |
| ТП № 42 | ул. 20я Заводская | Коренево | 160 | 143,5 | 0 | 0 |
| ТП № 43 | ул. 70 лет октября | Коренево | 400 | 324,6 | 0 | 0 |
| ТП № 44 | ул. Крупская | Коренево | 63 | 40 | 0 | 0 |
| ТП № 45 | ул. Серафима Саровского | Коренево | 400 | 351,1 | 0 | 0 |
| ТП № 46 | ул. Осипенко | Коренево | 400 | 359 | 0 | 0 |
| ТП № 01 | ул. Советская | Хомутовка | 400 | 294,7 | 0 | 0 |
| ТП № 02 | ул. Мира | Хомутовка | 250 | 201,4 | 0 | 0 |
| ТП № 03 | ул. Дружбы | Хомутовка | 400 | 326,8 | 0 | 0 |
| ТП № 04 | ул. Строительная | Хомутовка | 160 | 130,5 | 0 | 0 |
| ТП № 05 | ул. Калинина | Хомутовка | 100 | 76,4 | 0 | 0 |
| ТП № 06 | ул. Октябрьская | Хомутовка | 250 | 224,5 | 0 | 0 |
| ТП № 07 | ул. Садовая | Хомутовка | 250 | 140,4 | 0 | 0 |
| ТП № 08 | ул. Октябрьская | Хомутовка | 400 | 342,1 | 0 | 0 |
| ТП № 09 | ул. Мирная (больница) | Хомутовка | 400 | 306 | 250 | 250,0 |
| ТП № 11 | ул. 70 лет Октября | Хомутовка | 400 | 382,8 | 630 | 529,8 |
| ТП № 22 | ул. Кирова | Хомутовка | 400 | 166,8 | 400 | 400,0 |
| ТП № 01 | ул. Полевая | Хомутовка | 400 | 338 | 0 | 0 |
| ТП № 02 | ул. П. Ильича | Хомутовка | 250 | 212,2 | 0 | 0 |
| ТП № 04 | пер. Украинский | Хомутовка | 250 | 200,8 | 0 | 0 |
| ТП № 05 | пер. Парковый | Хомутовка | 400 | 271,9 | 0 | 0 |
| ТП № 06 | РОВД | Хомутовка | 250 | 202,5 | 0 | 0 |
| ТП № 07 | ул. Пионерская | Хомутовка | 250 | 156,8 | 400 | 400,0 |
| ТП № 03 | ул. Заводская | Хомутовка | 250 | 239,8 | 250 | 184,9 |
| ТП № 10 | Рентген (больница) | Хомутовка | 160 | 141,4 | 0 | 0 |
| ТП № 18 | ул. Мирная | Хомутовка | 160 | 124,1 | 0 | 0 |
| ТП № 1 | ул. Октябрьская | Поныри | 400 | 356,9 | 0 | 0 |
| ТП № 2 | ул. Рокоссовского | Поныри | 250 | 201,5 | 0 | 0 |
| ТП № 4 | Милиция | Поныри | 160 | 63,4 | 160 | 160,0 |
| ТП № 5 | ул. Веселая | Поныри | 250 | 157 | 250 | 250,0 |
| ТП № 4 | Микрорайон | Поныри | 400 | 305,6 | 0 | 0 |
| ТП № 5 | Школа | Поныри | 250 | 190,9 | 0 | 0 |
| ТП № 6 | Д. Библиотека | Поныри | 250 | 134,3 | 0 | 0 |
| ТП № 7 | ул. Н. Почтовая | Поныри | 160 | 80,5 | 0 | 0 |
| ТП № 8 | ул. Дзержинского | Поныри | 400 | 328,6 | 0 | 0 |
| ТП № 11 | ул. Березов лог | Поныри | 400 | 341 | 0 | 0 |
| ТП № 13 | ул. Колхозная | Поныри | 100 | 56,4 | 0 | 0 |
| ТП № 14 | Пенькозавод | Поныри | 63 | 44,3 | 0 | 0 |
| ТП № 4 | ул. 700лет Октября | Поныри | 250 | 199,8 | 0 | 0 |
| ТП № 7 | ул. Кирова | Поныри | 100 | 75,1 | 0 | 0 |
| ТП № 8 | ул. РТП | Поныри | 400 | 356,7 | 0 | 0 |
| ТП № 9 | ул. Соловьиная | Поныри | 160 | 141,9 | 0 | 0 |
| ТП № 10 | АЗС | Поныри | 100 | 89,5 | 0 | 0 |
| ТП № 2 | ЖКХ | Поныри | 160 | 140,1 | 0 | 0 |
| ТП № 27 | ул. Полевая | Поныри | 63 | 53,9 | 0 | 0 |
| ТП № 1 | МСО | Поныри | 250 | 234,6 | 0 | 0 |
| ТП № ф. станционный 01 | Приют | Поныри | 250 | 213,2 | 0 | 0 |
| ТП № 1 | ул. 50лет Советской Власти | Конышевка | 250 | 209,7 | 0 | 0 |
| ТП № 2 | пер. Веселый ДК | Конышевка | 200 | 169 | 0 | 0 |
| ТП № 3 | ул. Октябрьская | Конышевка | 250 | 179,4 | 0 | 0 |
| ТП № 4 | ул. 50 лет Советской Власти | Конышевка | 250 | 186,9 | 0 | 0 |
| ТП № 5 | ул. Маяковского | Конышевка | 250 | 179,3 | 0 | 0 |
| ТП № 6 | ул. Первомайская (Маслозавод) | Конышевка | 400 | 363,2 | 0 | 0 |
| ТП № 7 | ул. Копылова ДРСУ | Конышевка | 250 | 173,5 | 0 | 0 |
| ТП № 8 | ул. Кольцевая АЗС | Конышевка | 250 | 177 | 0 | 0 |
| ТП № 9 | ул. Мира | Конышевка | 400 | 311 | 0 | 0 |
| ТП № 10 | ул. Гагарина | Конышевка | 250 | 196,9 | 0 | 0 |
| ТП № 11 | ул. Ленина (Кафе) | Конышевка | 160 | 94,4 | 0 | 0 |
| ТП № 13 | ул. Ленина (Администрация) | Конышевка | 100 | 96 | 100 | 39,7 |
| ТП № 14 | ул. Татаринова (Автоколонна) | Конышевка | 400 | 359,5 | 0 | 0 |
| ТП № 15 | ул. Ленина (Универмаг) | Конышевка | 250 | 212,6 | 250 | 250,0 |
| ТП № 16 | ул. Ленина (Радиоузел) | Конышевка | 160 | 134,2 | 0 | 0 |
| ТП № 17 | ул. Титова ЖКХ | Конышевка | 250 | 211,7 | 0 | 0 |
| ТП № 18 | ул. 50 Лет Советской Власти | Конышевка | 100 | 96,8 | 100 | 77,9 |
| ТП № 19 | ул. Дзержинского (Ветлечебница) | Конышевка | 160 | 128,2 | 0 | 0 |
| ТП № 20 | ул. Школьная (КБО) | Конышевка | 250 | 197,2 | 250 | 250,0 |
| ТП № 21 | ул. Титова | Конышевка | 250 | 212,5 | 0 | 0 |
| ТП № 23 | ул. Колхозная | Конышевка | 250 | 208,6 | 0 | 0 |
| ТП № 24 | ул. Ленина (Горгаз) | Конышевка | 250 | 226,1 | 0 | 0 |
| ТП № 25 | ул. Татаринова (Свеклопункт) | Конышевка | 250 | 231 | 0 | 0 |
| ТП № 26 | ул. Татаринова (Автоколонна) | Конышевка | 250 | 217 | 0 | 0 |
| ТП № 1 | ул. Привокзальная | К. Либкнехта | 250 | 84,3 | 0 | 0 |
| ТП № 2 | ул. Свободы | К. Либкнехта | 100 | 35,7 | 0 | 0 |
| ТП № 3 | ул. К. Площадь (Больница) | К. Либкнехта | 400 | 124,4 | 400 | 400,0 |
| ТП № 4 | ул. Привокзальная | К. Либкнехта | 160 | 53,1 | 0 | 0 |
| ТП № 5 | ул. Свободы | К. Либкнехта | 100 | 46,3 | 0 | 0 |
| ТП № 6 | ул. Луговая | К. Либкнехта | 400 | 312,4 | 0 | 0 |
| ТП № 7 | ул. 1 Мая | К. Либкнехта | 250 | 153,7 | 0 | 0 |
| ТП № 8 | ул. 8 Марта | К. Либкнехта | 160 | 78,8 | 0 | 0 |
| ТП № 9 | ул. 1 Мая | К. Либкнехта | 250 | 159,8 | 0 | 0 |
| ТП № 10 | ул. Пушкина | К. Либкнехта | 400 | 169,2 | 0 | 0 |
| ТП № 11 | ул. Подлесная | К. Либкнехта | 160 | 31,8 | 0 | 0 |
| ТП № 12 | ул. Молодежная | К. Либкнехта | 250 | 114,4 | 0 | 0 |
| ТП № 13 | ул. Октябрьская | К. Либкнехта | 630 | 381,2 | 0 | 0 |
| ТП № 14 | ул. Мира | К. Либкнехта | 400 | 236,6 | 0 | 0 |
| ТП № 15 | ул. Мира | К. Либкнехта | 400 | 194,2 | 0 | 0 |
| ТП № 16 | ул. Свободы | К. Либкнехта | 100 | 46,9 | 0 | 0 |
| ТП № 17 | ул. Привокзальная | К. Либкнехта | 100 | 50,6 | 0 | 0 |
| ТП № 18 | ул. Маяковского | К. Либкнехта | 250 | 91,3 | 250 | 250,0 |
| ТП № 19 | ул. Октябрьская | К. Либкнехта | 630 | 268,7 | 400 | 400,0 |
| ТП № 20 | ул. Линейная | К. Либкнехта | 100 | 49,2 | 0 | 0 |
| ТП № 21 | ул. Кирова (Школа0интернат) | К. Либкнехта | 320 | 199,3 | 0 | 0 |
| ТП № 22 | ул. Моховая (Больница) | К. Либкнехта | 400 | 308,6 | 400 | 400,0 |
| ТП № 25 | ул. Октябрьская | К. Либкнехта | 400 | 299,7 | 400 | 400,0 |
| ТП № 26 | ул. К. Армии | К. Либкнехта | 100 | 51 | 0 | 0 |
| ТП № 27 | ул. Мира | К. Либкнехта | 630 | 483,5 | 0 | 0 |
| ТП № 28 | ул. Парковая | К. Либкнехта | 160 | 126,3 | 0 | 0 |
| ТП № 29 | ул. Кирова | К. Либкнехта | 630 | 437,8 | 0 | 0 |
| ТП № 30 | ул. Свободы | К. Либкнехта | 100 | 81,8 | 0 | 0 |
| ТП № 31 | ул. Свободы | К. Либкнехта | 100 | 85 | 0 | 0 |
| ТП № 32 | ул. Советская | К. Либкнехта | 400 | 270,4 | 0 | 0 |
| ТП № 355001 | ул. К. Маркса | Теткино | 100 | 23,2 | 0 | 0 |
| ТП № 355002 | пер. Комунальный | Теткино | 315 | 203,8 | 0 | 0 |
| ТП № 355003 | Тер. КБО | Теткино | 400 | 217 | 0 | 0 |
| ТП № 355004 | Тер. ТСШ | Теткино | 100 | 56,2 | 0 | 0 |
| ТП № 355005 | ул. Ленина | Теткино | 250 | 125,1 | 0 | 0 |
| ТП № 355006 | ул. Калинина | Теткино | 160 | 83,8 | 0 | 0 |
| ТП № 355008 | ул. Спартака | Теткино | 250 | 4 | 0 | 0 |
| ТП № 355011 | Тер. Больницы | Теткино | 250 | 135,9 | 0 | 0 |
| ТП № 355013 | ул. Белопольская | Теткино | 160 | 56,2 | 0 | 0 |
| ТП № 355014 | Ул. Уритского | Теткино | 160 | 97,5 | 0 | 0 |
| ТП № 355015 | пер. Ленина | Теткино | 160 | 82,1 | 0 | 0 |
| ТП № 355016 | ул. Больничная | Теткино | 160 | 76,6 | 0 | 0 |
| ТП № 355017 | БЛК | Теткино | 100 | 82,6 | 0 | 0 |
| ТП № 355018 | ул. Калинина | Теткино | 160 | 74,9 | 0 | 0 |
| ТП № 355020 | д/с «Сказка» (ул. Медицинская) | Теткино | 160 | 135,5 | 160 | 160,0 |
| ТП № 355021 | Тер. Рынка (ул. Первомайская) | Теткино | 160 | 23,2 | 0 | 0 |
| ТП № 355022 | ул. Ленина | Теткино | 250 | 239 | 250 | 209,8 |
| ТП № 355023 | пер. Коммунальный | Теткино | 560 | 344,9 | 0 | 0 |
| ТП № 353007 | Тер. Откормсофхоза | Теткино | 63 | 42,8 | 0 | 0 |
| ТП № 353010 | ул. Чапаева | Теткино | 100 | 48,6 | 0 | 0 |
| ТП № 353012 | пер. Красный | Теткино | 100 | 29,5 | 0 | 0 |
| ТП № 353019 | Тер. МУП ЖКХ | Теткино | 100 | 35,7 | 0 | 0 |
| ТП № 1 | ул. Красная (ЦРБ) | Щигры | 400 | 315,2 | 400 | 400,0 |
| ТП № 2 | ул. Калинина | Щигры | 400 | 325,9 | 0 | 0 |
| ТП № 3 | ул. Октябрьская | Щигры | 250 | 179,1 | 0 | 0 |
| ТП № 4 | ул. Октябрьская | Щигры | 250 | 130,4 | 0 | 0 |
| ТП № 6 | ул. Ленина | Щигры | 400 | 221,2 | 0 | 0 |
| ТП № 7 | ул. Ленина | Щигры | 250 | 155,5 | 0 | 0 |
| ТП № 9 | ул. Толбухина | Щигры | 250 | 105,6 | 0 | 0 |
| ТП № 10 | ул. Кирова | Щигры | 250 | 143,3 | 0 | 0 |
| ТП № 11 | п. Кирпичный | Щигры | 160 | 64,8 | 0 | 0 |
| ТП № 13 | ул. 10го Мая | Щигры | 400 | 260,2 | 0 | 0 |
| ТП № 14 | ул. К. Армии | Щигры | 160 | 111,4 | 0 | 0 |
| ТП № 15 | ул. Черняховского | Щигры | 250 | 178,2 | 0 | 0 |
| ТП № 16 | ул. Пушкина | Щигры | 250 | 178,3 | 0 | 0 |
| ТП № 17 | ул. Пушкина | Щигры | 250 | 150,3 | 0 | 0 |
| ТП № 18 | ул. Дзержинского | Щигры | 400 | 225,8 | 0 | 0 |
| ТП № 19 | ул. Макарова | Щигры | 250 | 198,4 | 0 | 0 |
| ТП № 20 | Водозабор | Щигры | 250 | 147,1 | 630 | 501,9 |
| ТП № 21 | ул. Ж/дорожная | Щигры | 100 | 83,9 | 0 | 0 |
| ТП № 22 | ул. Слободская | Щигры | 100 | 36,3 | 0 | 0 |
| ТП № 23 | ул. Заречная | Щигры | 100 | 20,4 | 0 | 0 |
| ТП № 24 | ул. Луговая | Щигры | 250 | 179,2 | 0 | 0 |
| ТП № 25 | ул. Плеханова | Щигры | 400 | 264,2 | 0 | 0 |
| ТП № 26 | п. Форпласт | Щигры | 400 | 295,1 | 400 | 400,0 |
| ТП № 27 | «Детсад» | Щигры | 250 | 156,6 | 0 | 0 |
| ТП № 28 | ул. Лермонтова | Щигры | 400 | 332,3 | 0 | 0 |
| ТП № 29 | ул. Мичурина | Щигры | 160 | 112,3 | 0 | 0 |
| ТП № 30 | ул. мичурина | Щигры | 100 | 64,5 | 0 | 0 |
| ТП № 31 | ул. Кирова | Щигры | 100 | 57,2 | 0 | 0 |
| ТП № 32 | ул. Набережная | Щигры | 160 | 87,4 | 0 | 0 |
| ТП № 33 | ул. Слободская | Щигры | 160 | 84 | 0 | 0 |
| ТП № 34 | ул. Полевая | Щигры | 100 | 42,7 | 0 | 0 |
| ТП № 35 | ул. Лазарева | Щигры | 400 | 285,4 | 400 | 400,0 |
| ТП № 36 | ул. Красная | Щигры | 400 | 211,9 | 400 | 362,6 |
| ТП № 37 | ул. Загородняя | Щигры | 250 | 156,2 | 0 | 0 |
| ТП № 38 | ул. Лазарева | Щигры | 250 | 175,8 | 0 | 0 |
| ТП № 39 | ул. Мичурина | Щигры | 100 | 42,6 | 0 | 0 |
| ТП № 45 | ул. Макарова | Щигры | 250 | 191,7 | 0 | 0 |
| ТП № 49 | ул. Св. Граждан | Щигры | 250 | 175,8 | 0 | 0 |
| ТП № 55 | Очистный | Щигры | 100 | 54,6 | 0 | 0 |
| ТП № 57 | ул. Крупской | Щигры | 250 | 160,8 | 0 | 0 |
| ТП № 58 | ул. Энгельса | Щигры | 100 | 55,8 | 0 | 0 |
| ТП № 59 | п. Формпласт | Щигры | 250 | 184,5 | 0 | 0 |
| ТП № 63 | ул. Большевиков (д/с «Родничок) | Щигры | 250 | 187,1 | 0 | 0 |
| ТП № 64 | ул. Красная («БПК») | Щигры | 400 | 301,1 | 100 | 100,0 |
| ТП № 65 | ДК «Аврора» | Щигры | 250 | 138,2 | 0 | 0 |
| ТП № 66 | ул. Н. Курская | Щигры | 250 | 234,2 | 250 | 155,1 |
| ТП № 71 | ул. Октябрьская | Щигры | 250 | 160,4 | 0 | 0 |
| ТП № 73 | ул. Лазарева | Щигры | 160 | 120,2 | 100 | 100,0 |
| ТП № 75 | ул. Лазарева | Щигры | 250 | 127 | 0 | 0 |
| ТП № 76 | п. Формпласт | Щигры | 400 | 293,5 | 400 | 400,0 |
| ТП № 77 | ул. Мичурина | Щигры | 100 | 59,7 | 0 | 0 |
| ТП № 78 | ул. Красная | Щигры | 250 | 122,6 | 0 | 0 |
| ТП № 79 | ул. Красная | Щигры | 630 | 427,3 | 0 | 0 |
| ТП № 80 | ул. Лазарева | Щигры | 400 | 336,1 | 400 | 400,0 |
| ТП № 81 | п. Формпласт | Щигры | 630 | 465,7 | 0 | 0 |
| ТП № 48 | КБО | Щигры | 100 | 50,7 | 0 | 0 |
| ТП № 83 | ул. Зеленая | Щигры | 160 | 87,7 | 0 | 0 |
| ТП № 85 | ул. Лазарева | Щигры | 100 | 62,8 | 0 | 0 |
| ТП №86 | ул. Лазарева | Щигры | 100 | 63 | 0 | 0 |
| ТП № 87 | ул. Полевая | Щигры | 100 | 54,9 | 0 | 0 |
| ТП № 1 | III квартал | Дичня | 250 | 228 | 250 | 82,6 |
| ТП № 2 | III квартал (территория школы) | Дичня | 630 | 490,1 | 630 | 540,7 |
| ТП № 3 | IV квартал | Дичня | 250 | 218,6 | 250 | 94,2 |
| ТП 0 Скважина (Рахмановка) | Рахмановка | Дичня | 40 | 25 | 0 | 0 |
| ТП 0 база ЖКХ | База ЖКХ | Дичня | 100 | 68,4 | 0 | 0 |
| ТП – Берлин | ул. Каштановая | Дичня | 400 | 298,4 | 0 | 0 |
| ТП 0 ПНС | Вдоль трассы Рыск0Курск | Дичня | 400 | 364,1 | 0 | 0 |
| ТП № 1 | ул. Садовая | Иванино | 100 | 64,5 | 0 | 0 |
| ТП № 2 | ул. Садовая | Иванино | 400 | 305,6 | 0 | 0 |
| ТП № 3 | ул. Луговая | Иванино | 250 | 176,1 | 0 | 0 |
| ТП № 4 | ул. Полевая (Администрация) | Иванино | 400 | 262,1 | 0 | 0 |
| ТП № 5 | ул. Энгельса | Иванино | 400 | 283,8 | 0 | 0 |
| ТП № 6 | ул. Мира | Иванино | 250 | 158,9 | 0 | 0 |
| ТП № 7 | ул. Советская | Иванино | 315 | 193,8 | 0 | 0 |
| ТП № 8 | ул. Механизаторов | Иванино | 100 | 63,8 | 0 | 0 |
| ТП № 10 | ул. Ленина | Иванино | 250 | 181,9 | 0 | 0 |
| ТП № 11 | ул. Советская (д/сад) | Иванино | 250 | 169,5 | 0 | 0 |
| ТП № 13 | ул. Кирова | Иванино | 63 | 41 | 0 | 0 |
| ТП № 15 | ул. Лесная | Иванино | 63 | 10 | 0 | 0 |
| ТП № 19 | ул. Пушкина | Иванино | 100 | 86,5 | 0 | 0 |
| ТП № 26 | ул. Строителей | Иванино | 100 | 22,6 | 0 | 0 |
| ТП № 27 | ул. Лесная | Иванино | 63 | 20,5 | 0 | 0 |
| ТП № 28 | ул. Полевая | Иванино | 100 | 74,9 | 0 | 0 |
| ТП № 29 | ул. Подлесная | Иванино | 160 | 105 | 0 | 0 |
| ТП № 30 | ул. Садовая | Иванино | 100 | 45,9 | 0 | 0 |
| ТП № 31 | ул. Ломоносова | Иванино | 250 | 142,6 | 0 | 0 |
| ТП № 33 | пер. Пушкина | Иванино | 160 | 125,3 | 0 | 0 |
| ТП № 35 | ул. Октябрьская | Иванино | 250 | 211,6 | 0 | 0 |
| ТП № 1 | пр. Коммунистический, 10 | Курчатов | 400 | 236,1 | 400 | 274,0 |
| ТП № 2 | ул. Ленинград, 9 | Курчатов | 400 | 209,6 | 400 | 309,3 |
| ТП № 3 | ул. Ленинград, 21 | Курчатов | 400 | 190 | 400 | 281,7 |
| ТП № 4 | ул. Ленинград, 31 | Курчатов | 400 | 282,5 | 400 | 218,0 |
| ТП № 30 | ул. Ленинград, 39 | Курчатов | 630 | 386,6 | 630 | 555,9 |
| ТП № 5 | ул. Ленинград, 41 (Школа искусств) | Курчатов | 630 | 418,6 | 630 | 438,2 |
| ТП № 6 | ул. Территория МСЧ0125 | Курчатов | 400 | 343,3 | 400 | 352,2 |
| ТП № 7 | Стадион «Энергетик» | Курчатов | 630 | 465,7 | 630 | 565,6 |
| ТП № 8 | Лицей №3, ул. Гайдара | Курчатов | 630 | 362,1 | 630 | 497,8 |
| ТП – ТЦ | Торговый Центр пл. Свободы | Курчатов | 1000 | 670,2 | 1000 | 685,1 |
| ТП – ДК | Дворец Культуры (пл. Свободы) | Курчатов | 1000 | 932,6 | 1000 | 1000,0 |
| ТП № 9 | ул. Гайдара, 3 | Курчатов | 630 | 407,5 | 630 | 398,1 |
| ТП № 10 | к0р «Прометей» | Курчатов | 1000 | 785,2 | 1000 | 902,4 |
| ТП № 11 | ул. Космонавтов, 20 | Курчатов | 630 | 461,6 | 630 | 441,0 |
| ТП № 12 | ул. Космонавтов, 10 | Курчатов | 630 | 413,7 | 630 | 334,4 |
| ТП № 13 | пр. Коммунистический, 9 | Курчатов | 630 | 464,6 | 630 | 405,0 |
| ТП № 14 | ул. Космонавтов, 4 (гимназия №2) | Курчатов | 630 | 504,3 | 630 | 505,4 |
| ТП № 15 | Уч. комбинат КАЭС | Курчатов | 630 | 460,4 | 630 | 484,6 |
| ТП № 18 | Склады ОРСа (коммунально складская зона) | Курчатов | 630 | 590,5 | 630 | 588,5 |
| ТП № 19 | Территори МЧС0125 | Курчатов | 630 | 488,8 | 630 | 571,2 |
| ТП № 20 | ул. Строителей, 3 | Курчатов | 630 | 337,9 | 630 | 123,2 |
| ТП № 21 | ул. Энергетиков, 4 | Курчатов | 630 | 248,6 | 630 | 411,9 |
| ТП № 22 | ул. Энергетиков, 6 | Курчатов | 630 | 389,7 | 630 | 396,0 |
| ТП № 23 | ул. Строителей, 8 (школа № 4) | Курчатов | 630 | 365,7 | 630 | 423,7 |
| ТП № 24 | В районе ТВК и К | Курчатов | 630 | 535 | 630 | 599,5 |
| ТП № 5/1 | ул. Мира, 21 | Курчатов | 400 | 250,1 | 400 | 229,1 |
| ТП № 5/2 | ул. Мира, 17 | Курчатов | 400 | 313,7 | 400 | 283,7 |
| ТП № 5/3 | ул. Мира, (д/сад № 10) | Курчатов | 400 | 252,4 | 400 | 379,2 |
| ТП № 5/4 | ул. Мира, 2 | Курчатов | 400 | 235,4 | 400 | 308,0 |
| ТП № 5/5 | Территория РУСа | Курчатов | 400 | 322,6 | 400 | 343,3 |
| ТП № 5/6 | ул. Энергетиков, 29 | Курчатов | 630 | 405,7 | 630 | 508,2 |
| ТП № 5/7 | ул. Энергетиков, 35 (школа № 5) | Курчатов | 400 | 252,6 | 400 | 270,6 |
| ТП № 5/8 | ул. Энергетиков, 41 | Курчатов | 400 | 211,3 | 400 | 232,5 |
| ТП № 5/9 | ул. Энергетиков, 22 | Курчатов | 400 | 170,3 | 400 | 229,8 |
| ТП № 5/10 | ул. Энергетиков, 51 (ЦТП № 3) | Курчатов | 630 | 399,3 | 630 | 564,2 |
| ТП № 31 | ул. Садовая, 9 (КНС № 6) | Курчатов | 630 | 403,3 | 630 | 549,0 |
| ТП № 32 | ул. Садовая, 13 | Курчатов | 630 | 521,9 | 630 | 369,0 |
| ТП № 33 | ул. Садовая, 5 | Курчатов | 630 | 306,1 | 630 | 568,4 |
| ТП № 6/1 | ул. Садовая, 8 | Курчатов | 630 | 466,9 | 630 | 303,2 |
| ТП № 6/2 | ул. Набережная, 3 | Курчатов | 630 | 467,5 | 630 | 486,7 |
| ТП № 6/3 | ул. Набережная, 7 (школа 6) | Курчатов | 630 | 495,8 | 630 | 509,5 |
| ТП № 6/4 | Территория школы № 6 | Курчатов | 630 | 499,9 | 630 | 499,8 |
| ТП № 6/5 | ул. Набережная, 17 | Курчатов | 630 | 490,3 | 630 | 427,8 |
| ТП № 6/6 | ул. Садовая, 18 | Курчатов | 630 | 314 | 630 | 417,5 |
| ТП № 6/7 | ул. Садовая, 16 (д/сад № 14) | Курчатов | 630 | 514 | 630 | 556,6 |
| ТП № 6/8 | ул. Успенка, 23 | Курчатов | 400 | 372,8 | 400 | 307,3 |
| ТП № 6/9 | ул. Садовая, 16 (д/сад №14) | Курчатов | 400 | 197,2 | 400 | 379,2 |
| ТП № 6а/1 | ул. Садовая, 23 | Курчатов | 400 | 83,2 | 400 | 170,2 |
| ТП № 6а/2 | ул. Садовая, 31 | Курчатов | 630 | 523,4 | 630 | 382,8 |
| ТП № 6а/3 | ул. Садовая, 47 | Курчатов | 630 | 493,1 | 630 | 469,4 |
| ТП № 34 | ул. Молодежная, 9 | Курчатов | 630 | 595,4 | 630 | 558,0 |
| ТП № 6 п/ф | Хлебозавод КСЗ | Курчатов | 630 | 603,7 | 630 | 499,2 |
| ТП № 2 (ГВК) | Хлебозавод КСЗ | Курчатов | 630 | 583,1 | 630 | 630,0 |
| ТП – очечные сооружения | Хлебозавод КСЗ | Курчатов | 160 | 152,4 | 0 | 0 |
| КТП 0 ККПиБ | КСЗ (коммунально складская хона) | Курчатов | 400 | 339,8 | 0 | 0 |
| ТП0ПАТП01 | Территория ПАТК | Курчатов | 630 | 408,1 | 630 | 616,2 |
| ТП № 10МУП ГЭС | КСЗ (коммунально складская зона) | Курчатов | 400 | 362,9 | 0 | 0 |
| ТП № 20МУП ГЭС | КСЗ (коммунально складская зона) | Курчатов | 400 | 328,5 | 0 | 0 |
| ТП склады ОРСа (КЗС) | Хлебозавод КСЗ | Курчатов | 250 | 236,5 | 250 | 250,0 |
| ТП Бани | В районе гор. Бани | Курчатов | 630 | 406 | 0 | 0 |
| ТП0ПНС | ул. ленинградская (Вдоль трассы Курск0Льгов) | Курчатов | 400 | 313,8 | 630 | 630,0 |
| ТП0КНС № 5 | ул. Строителей, 11 | Курчатов | 1000 | 794,1 | 400 | 386,2 |
| ТП0ГСК01 | КСЗ Гаражи ГСК01 | Курчатов | 1000 | 890,7 | 0 | 0 |
| ТП0«Берлин» | На территории «Берлина» | Курчатов | 400 | 231,2 | 0 | 0 |
| РП01 «Усадебная застройка» | 809 микрорайон, усадебная застройка | Курчатов | 630 | 493,3 | 630 | 630,0 |
| ТП0р0к «Сабина» | На территории рынка «Возрождение» | Курчатов | 400 | 242,1 | 0 | 0 |
| ТП0а/стоянка 4 микр | Авто стоянка 4 микрорайон | Курчатов | 400 | 331,4 | 0 | 0 |
| ТП № 1 свинокоплекс | Свинокомплекс | Курчатов | 630 | 522,8 | 630 | 591,2 |
| ТП № 2 свинокоплекс | Свинокомплекс | Курчатов | 400 | 317,6 | 400 | 389,6 |
| ТП № 1 ВЗС Дичня | Водозабор Дичня | Курчатов | 400 | 274,3 | 0 | 0 |
| ТП № 2 ВЗС Дичня | Водозабор Дичня | Курчатов | 250 | 124,7 | 0 | 0 |
| ТП № 3 ВЗС Дичня | Водозабор Дичня | Курчатов | 630 | 525,6 | 0 | 0 |
| ТП ВЗС «Тарасово» | Водозабор Тарасова | Курчатов | 1000 | 705,2 | 1000 | 822,8 |
| ТП № 1 ВЗС «Тарасова» | Водозабор Тарасова | Курчатов | 1000 | 791,6 | 0 | 0 |
| ТП № 2 ВЗС «Тарасова» | Водозабор Тарасова | Курчатов | 400 | 294,7 | 0 | 0 |
| ТП № 16 (КНС № 2) | В районе МЦ «Комсомолец» | Курчатов | 250 | 150,7 | 250 | 216,8 |
| ТП – ДСВ | Очистные сооружения | Курчатов | 400 | 384 | 400 | 386,9 |
| ТП – КНС № 3А | Очистные сооружения | Курчатов | 400 | 365,5 | 400 | 245,0 |
| ТП – ФОС02 | Очистные сооружения | Курчатов | 250 | 233,4 | 250 | 240,3 |
| ТП – ФОС03 | Очистные сооружения | Курчатов | 630 | 311 | 630 | 279,7 |
| ТП – НСТС | Очистные сооружения | Курчатов | 160 | 137,9 | 160 | 144,1 |
| ТП – «Набережная» | Набережная 103 Микрорайоны | Курчатов | 400 | 377,7 | 0 | 0 |
| ТП01 | с.Замостье, ул.Пески | Суджа | 160 | 121,3 | 0 | 0 |
| ТП02 | с.Замостье, ул.Ленина | Суджа | 160 | 49,1 | 0 | 0 |
| ТП03 | г.Суджа, ул.8 Марта | Суджа | 160 | 141,4 | 0 | 0 |
| ТП04 | г.Суджа, ул.Ленина | Суджа | 400 | 326,9 | 400 | 4000 |
| ТП05 | г.Суджа, ул.Ленина | Суджа | 250 | 225,8 | 0 | 0 |
| ТП06 | с.Замостье, ул.Набережная | Суджа | 160 | 121,4 | 0 | 0 |
| ТП07 | г.Суджа, ул.Волкова | Суджа | 250 | 136,7 | 0 | 0 |
| ТП08 | г.Суджа, пер.Волкова | Суджа | 160 | 120,7 | 0 | 0 |
| ТП09 | г.Суджа, ул.Некрасова | Суджа | 630 | 468,2 | 0 | 0 |
| ТП010 | г.Суджа, ул.Р.Люксембург | Суджа | 250 | 208,3 | 0 | 0 |
| ТП011 | с.Замостье, ул.Комсомольская | Суджа | 160 | 112,6 | 0 | 0 |
| ТП012 | г.Суджа, ул.Ленина | Суджа | 400 | 366,8 | 400 | 400 |
| ТП014 | г.Суджа, Советская площадь | Суджа | 250 | 205,3 | 0 | 0 |
| ТП016 | г.Суджа, Гусинец | Суджа | 160 | 137,7 | 0 | 0 |
| ТП018 | с.Гончаровка, ул.Мелиоративная | Суджа | 160 | 151,2 | 0 | 0 |
| ТП019 | г.Суджа, ул.8 Марта | Суджа | 160 | 148,3 | 0 | 0 |
| ТП020 | с.Замостье, ул.Ленина | Суджа | 250 | 215,4 | 160 | 160 |
| ТП021 | г.Суджа, ул.Чехова | Суджа | 250 | 211,7 | 0 | 0 |
| ТП023 | г.Суджа, ул.Гай | Суджа | 160 | 11,9 | 0 | 0 |
| ТП024 | с.Заолешенка, ул.8 Марта | Суджа | 250 | 140,8 | 160 | 160 |
| ТП025 | г.Суджа, ул.Р.Люксембург | Суджа | 400 | 314,3 | 0 | 0 |
| ТП026 | г.Суджа, ул.Комсомольская | Суджа | 250 | 211,2 | 0 | 0 |
| ТП027 | г.Суджа, пер.Красноармейский | Суджа | 250 | 98,3 | 0 | 0 |
| ТП028 | г.Суджа, ул.К.Маркса | Суджа | 160 | 55,2 | 0 | 0 |
| ТП029 | с.Гончаровка, ул.Победы | Суджа | 160 | 83,5 | 0 | 0 |
| ТП030 | с.Гончаровка, ул.Первомайская | Суджа | 160 | 89 | 0 | 0 |
| ТП032 | с.Гончаровка, ул.Гагарина | Суджа | 160 | 115,3 | 0 | 0 |
| ТП033 | с.Заолешенка, ул.1Мая | Суджа | 100 | 57,8 | 0 | 0 |
| ТП033А | с.Гончаровка, ул.Молодежная | Суджа | 160 | 118,2 | 0 | 0 |
| ТП034 | с.Заолешенка, ул.Школьная | Суджа | 160 | 85,3 | 0 | 0 |
| ТП035 | г.Суджа, ул.Щепкина | Суджа | 160 | 63,5 | 0 | 0 |
| ТП036 | с.Заолешенка, ул.Бутенко | Суджа | 160 | 125,4 | 0 | 0 |
| ТП037 | с.Гончаровка, ул.Мира | Суджа | 160 | 109,3 | 0 | 0 |
| ТП038 | с.Гончаровка, пер.Козельский | Суджа | 160 | 137,6 | 0 | 0 |
| ТП039 | с.Заолешенка, ул.Школьная | Суджа | 160 | 51,6 | 0 | 0 |
| ТП040 | с.Гончаровка, ул.Колхозная | Суджа | 160 | 125,6 | 0 | 0 |
| ТП041 | г.Суджа, ул.Заречная | Суджа | 250 | 219,2 | 0 | 0 |
| ТП042 | г.Суджа, ул.Комсомольская | Суджа | 400 | 339,3 | 0 | 0 |
| ТП043 | г.Суджа, Советская площадь | Суджа | 100 | 48,7 | 0 | 0 |
| ТП044 | с.Гончаровка, ул.Мира | Суджа | 160 | 137,3 | 0 | 0 |
| ТП045 | г.Суджа, ул.1 Мая,19 | Суджа | 250 | 139,2 | 0 | 0 |
| ТП047 | с.Гончаровка, ул.Мира | Суджа | 250 | 237,2 | 160 | 160 |
| ТП048 | с.Заолешенка, ул.1Мая | Суджа | 250 | 219 | 160 | 160 |
| ТП049 | с. Заолешенка, ул. Колхозная | Суджа | 250 | 197,4 | 0 | 0 |
| ТП050 | с.Замостье, ул.Ленина | Суджа | 250 | 225,7 | 0 | 0 |
| ТП051 | с.Замостье, ул.Ленина | Суджа | 160 | 120,6 | 0 | 0 |
| ТП052 | г.Суджа, ул 1 Проезд | Суджа | 160 | 153,7 | 0 | 0 |
| ТП053 | г.Суджа, ул.Ломоносова | Суджа | 250 | 209,6 | 400 | 400 |
| ТП054 | г.Суджа, ул.Заводская | Суджа | 250 | 211 | 0 | 0 |
| ТП055 | г.Суджа, ул.Заводская | Суджа | 160 | 99 | 0 | 0 |
| ТП056 | г.Суджа, пер.Заводской | Суджа | 250 | 78,5 | 400 | 0 |
| ТП057 | г.Суджа,ул.Пионерская | Суджа | 160 | 111,2 | 0 | 0 |
| ТП059 | г.Суджа, ул.Октябрьская | Суджа | 400 | 359,7 | 400 | 400 |
| ТП060 | г.Суджа, ул.Строительная | Суджа | 250 | 209 | 0 | 0 |
| ТП061 | г.Суджа. Ул.Строительная | Суджа | 160 | 96,4 | 0 | 0 |
| ТП063 | г.Суджа, ул.Ломоносова | Суджа | 160 | 150,5 | 0 | 0 |
| ТП065 | г.Суджа, ул.Пионерская | Суджа | 160 | 130 | 0 | 0 |
| ТП070 | г.Суджа, ул.Строительная,6 | Суджа | 250 | 230,4 | 0 | 0 |
| ТП071 | г.Суджа, ул.Октябрьская,39 | Суджа | 160 | 134,2 | 180 | 180 |
| ТП074 | г.Суджа, ул.Строительная,15 | Суджа | 160 | 118,5 | 0 | 0 |
| ТП0100 | с.Заолешенка, х.Княжий | Суджа | 160 | 141 | 0 | 0 |