**Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004г. №861, в разбивке по уровням напряжения**

**(01.01.2016 г.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителя | Разрешенная мощность, МВт | Использованная мощность, МВт | Резервируемая мощность, МВт |
| **Уровень напряжения 110 кВ** | | | | |
| Технологическое присоединение электроустановок потребителей по уровню напряжения 110 кВ не осуществлялось | | | | |
| **Уровень напряжения 6-10 кВ** | | | | |
| 1 | ОАО «Курскрезинотехника» | 12,1 | 6,12 | 5,98 |
| 2 | ОАО «Курский завод КПД» | 5,6 | 3 | 2,6 |
| 3 | филиал ОАО МРСК «Центра» - Курскэнерго», для КСМР | 1 | 0,83 | 0,17 |
| 4 | «Курский областной онкологический диспансер» | 4,6 | 1,06 | 3,54 |
| 5 | ООО «Сеймский рынок» | 1,252 | 0,43 | 0,822 |
| 6 | Курский филиал ОАО «Квадра» | 1 | 0,21 | 0,79 |
| 7 | ЗАО «Конти Рус» ул. Магистральная | 0,95 | 0,97 | -0,02 |
| 8 | ЗАО «Конти Рус» ул. Золотая | 3,89 | 3,8 | 0,09 |
| 9 | МУП КГТПО | 1,6 | 0 | 1,6 |
| 10 | ТРЦ «Пушкинский» | 3 | 0,85 | 2,15 |
| 11 | Зоринский в/з | 1,5 | 0,58 | 0,92 |
| 12 | Киевский в/з | 2 | 1,69 | 0,31 |
| 13 | Рышковский в/з | 1 | 0,74 | 0,26 |
| 14 | РП-13 ГНСк | 1,5 | 1,03 | 0,47 |
| 15 | РП-29 | 1,5 | 1,3 | 0,2 |
| 16 | РП-40 | 1 | 0,64 | 0,36 |
| 17 | РП-43+ РП-44 | 1 | 0,32 | 0,68 |
| 18 | РП-46 | 1,421 | 0,76 | 0,661 |
| 19 | РП-48 | 1 | 0,69 | 0,31 |
| 20 | РП ГОС | 1,5 | 0,92 | 0,58 |
| 21 | ТП-432 | 0,688 | 0,29 | 0,398 |
| 22 | ТП-543 (насосная 26к) | 0,688 | 0,54 | 0,148 |
| 23 | ТП-819 (насосная 24к) | 0,688 | 0,41 | 0,278 |
| 24 | ТП-901 (насосная 10в) | 1,084 | 0,22 | 0,864 |
| 25 | ТП-916 (насосная Крутой лог) | 0,688 | 0,25 | 0,438 |
| 26 | РП-16 | 0,668 | 0,66 | 0,008 |
| 27 | Биофабрика | 1,61 | 0,31 | 1,3 |
| 28 | Общественно- торговый центр | 3,35 | 0,19 | 3,16 |
| 29 | ЗАО «Корпарация ГРИНН» | 0,985 | 0,99 | -0,005 |
| 30 | ООО «Курское молоко» | 1,4 | 1,35 | 0,05 |
| Уровень напряжения 0,4 кВ | | | | |
| 31 | Спортивно-концертный комплекс по ул. Энгельса в г. Курске | 0,9638 | 0,15 | 0,8138 |
| 32 | Дом ветеранов по ул. Пучковка, 82 в г. Курске | 0,71 | 0,19 | 0,52 |
| 33 | ТЦ «Европа» пр-т Хрущева | 0,9 | 0,8 | 0,1 |