**Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004г. №861, в разбивке по уровням напряжения**

**(01.04.2015 г.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителя | Разрешенная мощность, МВт | Использованная мощность, МВт | Резервируемая мощность, МВт |
| **Уровень напряжения 110 кВ** |
| Технологическое присоединение электроустановок потребителей по уровню напряжения 110 кВ не осуществлялось |
| **Уровень напряжения 6-10 кВ** |
| 1 | ОАО «Курскрезинотехника» | 12,1 | 4,371 | 7,729 |
| 2 | ОАО «Курский завод КПД» | 5,6 | 2,71 | 2,890 |
| 3 | филиал ОАО МРСК «Центра» - Курскэнерго», для КСМР | 1 | 0,863 | 0,137 |
| 4 | «Курский областной онкологический диспансер» | 4,6 | 0,667 | 3,933 |
| 5 | ООО «Сеймский рынок» | 1,252 | 0,438 | 0,814 |
| 6 | Курский филиал ОАО «Квадра» | 1 | 0,16 | 0,840 |
| 7 | ЗАО «Конти Рус» ул. Магистральная | 0,95 | 1,0 | -0,050 |
| 8 | ЗАО «Конти Рус» ул. Золотая | 3,89 | 3,89 | 0,000 |
| 9 | МУП КГТПО | 1,6 |  | 1,600 |
| 10 | ТРЦ «Пушкинский» | 3 | 0,668 | 2,332 |
| 11 | Зоринский в/з | 1,5 | 0,58 | 0,920 |
| 12 | Киевский в/з | 2 | 1,53 | 0,470 |
| 13 | Рышковский в/з | 1 | 0,75 | 0,250 |
| 14 | РП-13 ГНСк | 1,5 | 0,99 | 0,510 |
| 15 | РП-29 | 1,5 | 1,32 | 0,180 |
| 16 | РП-40 | 1 | 0,62 | 0,380 |
| 17 | РП-43+ РП-44 | 1 | 0,26 | 0,740 |
| 18 | РП-46 | 1,421 | 0,80 | 0,621 |
| 19 | РП-48 | 1 | 0,69 | 0,310 |
| 20 | РП ГОС | 1,5 | 0,95 | 0,550 |
| 21 | ТП-432 | 0,688 | 0,21 | 0,478 |
| 22 | ТП-543 (насосная 26к) | 0,688 | 0,56 | 0,128 |
| 23 | ТП-819 (насосная 24к) | 0,688 | 0,43 | 0,258 |
| 24 | ТП-901 (насосная 10в) | 1,084 | 0,19 | 0,894 |
| 25 | ТП-916 (насосная Крутой лог) | 0,688 | 0,23 | 0,458 |
| 26 | РП-16 | 0,668 | 0,66 | 0,008 |
| 27 | Биофабрика | 1,61 | 0,33 | 1,280 |
| 28 | Общественно- торговый центр | 3,35 | 0,13 | 3,220 |
| 29 | ЗАО «Корпарация ГРИНН»(ул. Дзержинского, 40) | 0,985 |  | 0,985 |
| **Уровень напряжения 0,4 кВ** |
| 28 | Спортивно-концертный комплекс по ул. Энгельса в г. Курске | 0,9638 | 0,12 | 0,84 |
| 29 | Дом ветеранов по ул. Пучковка, 82 в г. Курске | 0,71 | 0,15 | 0,56 |
| 30 | ТЦ «Европа» пр-т Хрущева | 0,9 | 0,75 | 0,15 |
| 31 | ЗАО «Корпарация ГРИНН»(ул. Октябрьская) | 0,9 | 0,89 | 0,01 |