**Информация о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения потребителей**

**ПС «Промышленная» 110/6 кВ**

**за I квартал 2018 года**

1. Установленная мощность силовых трансформаторов – 2х32 МВА.
2. Разрешенная мощность присоединенных потребителей – 40,2 МВт,

в том числе:

* + АО «Курские электрические сети» – 16,97 МВт;
  + ОАО «Курскрезинотехника» – 12,1 МВт;
  + ООО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова» – 5,6 МВт;
  + филиал ОАО МРСК «Центра» - Курскэнерго» – 1,0 МВт;
  + «Курский областной онкологический диспансер» – 4,6 МВт;
  + ООО «Сеймский рынок» – 1,252МВт;
  + ООО «Элеватормельмаш» – 0,1692 МВт;
  + ООО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова» – 0,4 МВт;
  + Курский филиал ОАО «Квадра» – 1,0 МВт.

1. Объем свободной мощности для технологического присоединения 0 МВт \*

(\*- при cosφ=0,9, и номинальной загрузке трансформаторов- 70%)

**Муниципальное образование «город Курск»**

**уровень напряжения 6(10)/0,4 кВ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес ТП | МО | Т-1 | | Т-2 | |
|
|  |  |  | S, кВА | S резерв текущий, кВА | S, кВА | S резерв текущий, кВА |
| ТП1 | ЖУКОВА П. 5 квар,ок дома 8\1(5140) | Курск | 630,0 | 63,0 | 630,0 | 115,0 |
| ТП100 | ЧАЙКОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №27) | Курск | 160,0 | 128,0 |  |  |
| ТП1001 | П.КОСИНОВО КУРСК Р-Н | Курск | 400,0 | 160,0 |  |  |
| ТП1002 | П.КОСИНОВО КУРСК Р-Н | Курск | 630,0 | 63,0 |  |  |
| ТП1005 | К.МАРКСА ОКОЛО №71\28А | Курск | 160,0 | 112,0 |  |  |
| ТП1010 | К.МАРКСА ,ОКОЛО №8 маг маяк | Курск | 250,0 | 100,0 |  |  |
| ТП1013 | 4 ПОГОЖИЙ П-К ОКОЛО №14 | Курск | 160,0 | 96,0 |  |  |
| ТП1014 | ИНСТИТУТСКАЯ ОКОЛО №50 | Курск | 250,0 | 0,0 |  |  |
| ТП102 | МАРАТА 9 ГОРСОВЕТ | Курск | 180,0 | 36,0 | 250,0 | 70,6 |
| ТП1020 | 3 ПОНИЗОВСКИЙ П-К ОКОЛО ДОМА 17\2 | Курск | 250,0 | 120,0 |  |  |
| ТП1023 | МАГИСТРАЛЬНЫЙ П-Д 18 н,ж | Курск | 250,0 | 100,0 |  |  |
| ТП1027 | ПРИЛУЖНАЯ ОКОЛО №№59-61 | Курск | 250,0 | 25,0 |  |  |
| ТП1035 | ЛИТОВСКАЯ ССПК "ВИКТОРИЯ" РЫНОК | Курск | 250,0 | 125,0 | 250,0 | 163,4 |
| ТП1036 | 2 МАКОВСКИЙ ПРОЕЗД 9В | Курск | 160,0 | 12,0 |  |  |
| ТП1037 | СУМСКАЯ ОКОЛО 113 | Курск | 250,0 | 0,0 |  |  |
| ТП1050 | КУЛАКОВА ОКОЛО 146 В | Курск | 100,0 | 30,0 |  |  |
| ТП106 | ВЕРХ.КАЗАЦКАЯ (ОКОЛО ДОМА №100) | Курск | 180,0 | 62,0 |  |  |
| ТП108 | Ендовищенская около 18 эт жд | Курск | 630,0 | 189,0 | 630 | 15,7 |
| ТП11 | ЩЕПКИНА (ОКОЛО ДОМА №24) | Курск | 315,0 | 94,5 |  |  |
| ТП110 | 1 ФАТЕЖСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №51) | Курск | 250,0 | 225,0 |  |  |
| ТП111 | ПАВЛУНОВСКОГО ОКОЛО ДОМА №97 | Курск | 315,0 | 120,0 | 180,0 | 174,5 |
| ТП114 | БОЙЦОВ 9 ДИВИЗИИ (ОКОЛО ДОМА №42А) | Курск | 250,0 | 150,0 | 250,0 | 108,9 |
| ТП116 | 4 ЛЕСНАЯ (ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 160,0 | 28,0 |  |  |
| ТП117 | 5 СУВОРОВСКИЙ ПЕР.(ОКОЛО ДОМА №2А) | Курск | 250,0 | 125,0 |  |  |
| ТП118 | ЗВЕЗДНАЯ (ОКОЛО ДОМА №13) | Курск | 630,0 | 315,0 | 630,0 |  |
| ТП119 | ИЛЬИЧА (ОКОЛО ДОМА №29, ШК. ИНТЕРН.) | Курск | 320,0 | 192,0 |  |  |
| ТП12 | ГАЙДАРА (ОКОЛО ДОМА №14(БАНЯ) | Курск | 400,0 | 160,0 | 400,0 | 114,6 |
| ТП120 | ЗВЕЗДНАЯ (ОКОЛО ДОМА №21) | Курск | 630,0 | 315,0 | 630,0 | 201,8 |
| ТП121 | ЭНГЕЛЬСА (ОКОЛО ДОМА №15) | Курск | 160,0 | 30,0 |  |  |
| ТП122 | АСЕЕВА П-К ОКОЛО ДОМА 9 (ККЭС) | Курск | 200,0 | 40,0 |  |  |
| ТП123 | ОБОЯНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №20А) | Курск | 200,0 | 20,0 | 160,0 |  |
| ТП125 | ЧЕРНЯХОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №7А) | Курск | 630,0 | 504,0 | 630,0 | 280,0 |
| ТП126 | ГОРОДСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 180,0 | 55,0 |  |  |
| ТП127 | Новофабричная-Фабричный пр-д | Курск | 250,0 | 100,0 |  |  |
| ТП128 | МАЛИНОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №28) | Курск | 315,0 | 126,0 |  |  |
| ТП129 | ЧЕРНЯХОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №54) | Курск | 400,0 | 240,0 |  |  |
| ТП13 | ДЗЕРЖИНСКОГО,54/2 (ГАСТРО | Курск | 180,0 | 54,0 |  |  |
| ТП130 | ШКОЛЬНАЯ (ОКОЛО ДОМА №44) | Курск | 400,0 | 40,0 | 400,0 |  |
| ТП131 | ПОЧТОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №18) | Курск | 250,0 | 125,0 |  |  |
| ТП132 | СЕРАФИМА САРОВСКОГО 10 | Курск | 250,0 | 150,0 | 250,0 | 148,0 |
| ТП133 | ЗНАМЕНСКАЯ РОЩА | Курск | 400,0 | 240,0 | 400,0 | 68,8 |
| ТП134 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №74) | Курск | 160,0 | 112,0 |  |  |
| ТП135 | МАЛЫХ (ОКОЛО ДОМА №56) | Курск | 320,0 | 224,0 |  |  |
| ТП136 | М.ГОРЬКОГО около дома 50 | Курск | 630,0 | 42,3 | 630,0 | 16,5 |
| ТП137 | ШУКЛИНСКИЙ ЛОГ УРОЧИЩЕ (П/Л УВД) | Курск | 250,0 | 15,0 |  |  |
| ТП138 | СПОРТИВНАЯ (ОКОЛО ДОМА №75) | Курск | 250,0 | 100,0 |  |  |
| ТП139 | ПЕРВОМАЙСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №114) | Курск | 250,0 | 100,0 |  |  |
| ТП140 | ГАЙДАРА ОКОЛО ДОМА №25 | Курск | 560,0 | 168,0 | 400,0 | 332,3 |
| ТП141 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №120) | Курск | 250,0 | 75,0 | 250,0 | 178,2 |
| ТП142 | МИРНЫЙ П-Д (ОКОЛО ДОМА №5) | Курск | 250,0 | 100,0 | 250,0 | 24,5 |
| ТП143 | ЧУМАКОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №30) | Курск | 250,0 | 150,0 | 160,0 | 166,5 |
| ТП144 | СОВЕТСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №109) | Курск | 400,0 | 125,0 |  |  |
| ТП145 | БОЛЬШЕВИКОВ (ОКОЛО ДОМА №11) | Курск | 320,0 | 120,0 | 250,0 | 155,7 |
| ТП146 | ЛОМОНОСОВА (ОКОЛО ДОМА №18/20) | Курск | 315,0 | 63,0 |  |  |
| ТП147 | ВАТУТИНА (ОКОЛО ДОМА №14\46) | Курск | 250,0 | 200,0 |  |  |
| ТП148 | ИВАНОВСКИЙ ПЕР. (ОКОЛО ДОМА №12) | Курск | 320,0 | 160,0 |  |  |
| ТП151 | ВЕРХ.ЛУГОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №323) | Курск | 250,0 | 225,0 |  |  |
| ТП152 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА №66) | Курск | 250,0 | 50,0 | 250,0 | 158,0 |
| ТП154 | БОЙЦОВ 9 ДИВИЗИИ (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 250,0 | 75,0 |  |  |
| ТП155 | РАДИЩЕВА (ОКОЛО ДОМА №69/2) | Курск | 250,0 | 200,0 | 250 |  |
| ТП157 | 1 ОФИЦЕРСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №29) | Курск | 250,0 | 175,0 |  |  |
| ТП158 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №72) | Курск | 250,0 | 150,0 | 250,0 | 189,3 |
| ТП159 | 2 ПУТЕЙСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №28) | Курск | 200,0 | 22,0 |  |  |
| ТП16 | ДАЧНАЯ (ПАРК 50ЛЕТ ВЛКСМ) | Курск | 320,0 | 224,0 |  |  |
| ТП160 | КАШИРЦЕВА (ОКОЛО ДОМА №105) | Курск | 200,0 | 140,0 |  |  |
| ТП161 | ШИРОКАЯ (ОКОЛО ДОМА №46) | Курск | 250,0 | 125,0 |  |  |
| ТП162 | РАДИЩЕВА (ОКОЛО ДОМА №97) | Курск | 400,0 | 280,0 | 400,0 | 203,4 |
| ТП164 | ПАВЛОВА (ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 180,0 | 18,0 |  |  |
| ТП165 | СТОРОЖЕВАЯ (ОКОЛО ДОМА №16/1) | Курск | 250,0 | 35,0 |  |  |
| ТП166 | 1 СТРЕЛЕЦКАЯ (ОКОЛО ДОМА №93) | Курск | 250,0 | 175,0 |  |  |
| ТП167 | ДЗЕРЖИНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №)41 | Курск | 400,0 | 320,0 |  |  |
| ТП168 | БЕЛИНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 250,0 | 50,0 |  |  |
| ТП169 | СОНИНА (ОКОЛО ДОМА №4)дом офиц | Курск | 1000,0 | 229,0 | 1000,0 | 209 |
| ТП17 | ПИОНЕРОВ (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 400,0 | 240,0 |  |  |
| ТП170 | КОЛЬЦОВА (ОКОЛО ДОМА №13) | Курск | 400,0 | 120,0 | 400,0 | 274,5 |
| ТП171 | ДЗЕРЖИНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №89) | Курск | 160,0 | 32,0 |  |  |
| ТП173 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №66/6) | Курск | 250,0 | 25,0 | 250,0 | 46,8 |
| ТП176 | ОКТЯБРЬСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №90) | Курск | 1000,0 | 100,0 | 1000,0 | 27,0 |
| ТП177 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №163) | Курск | 250,0 | 100,0 |  |  |
| ТП179 | НИЖН.КАЗАЦКАЯ (ОКОЛО ДОМА №270) | Курск | 250,0 | 150,0 |  |  |
| ТП18 | ПИОНЕРОВ (ОКОЛО ДОМА №37) | Курск | 400,0 | 240,0 |  |  |
| ТП180 | 2 ПУШКАРНАЯ (ОКОЛО ДОМА №83) | Курск | 250,0 | 0,0 |  |  |
| ТП181 | 3 ПУШКАРНАЯ (ОКОЛО ДОМА №67) | Курск | 250,0 | 125,0 |  |  |
| ТП182 | ОБОЯНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №27/10) | Курск | 320,0 | 224,0 |  |  |
| ТП183 | ШКОЛЬНАЯ (ОКОЛО ДОМА №5\7) | Курск | 400,0 | 120,0 | 400,0 | 208,9 |
| ТП184 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №72/5) | Курск | 400,0 | 120,0 | 400,0 | 299,2 |
| ТП185 | СОЮЗНАЯ (ОКОЛО ДОМА №37, СБОРНЫЙ ПУНКТ) | Курск | 250,0 | 75,0 |  |  |
| ТП186 | 8 МАРТА (ОКОЛО ДОМА №41) | Курск | 400,0 | 40,0 |  |  |
| ТП187 | СОЮЗНАЯ ( ОКОЛО ДОМА №17) | Курск | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 188,3 |
| ТП188 | 2 РАБОЧАЯ (ОКОЛО ДОМА №5Б) | Курск | 400,0 | 240,0 | 400,0 | 323,0 |
| ТП191 | ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ(ОКОЛО ДОМА №45) | Курск | 400,0 | 80,0 |  |  |
| ТП192 | БОЙЦОВ 9 ДИВИЗИИ (ОКОЛО ДОМА №23) | Курск | 250,0 | 50,0 |  |  |
| ТП193 | СТАНЦИОННАЯ (ОКОЛО ДОМА №32/1) | Курск | 180,0 | 54,0 | 320,0 | 153,2 |
| ТП194 | ПИГОРЕВА (ОКОЛО ДОМА №10) | Курск | 320,0 | 256,0 | 320,0 | 218,9 |
| ТП195 | ОЛЬШАНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №15А) | Курск | 320,0 | 288,0 | 320,0 |  |
| ТП196 | УХТОМСКОГО (ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 180,0 | 90,0 | 160,0 | 84,7 |
| ТП198 | ЕНДОВИЩЕНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №6) | Курск | 400,0 | 40,0 |  |  |
| ТП2 | КРАСНАЯ ПЛ. (ДОМ СОВЕТОВ) | Курск | 250,0 | 0,0 | 250,0 |  |
| ТП2 | ЖУКОВА П. 1кварт,ок дома 5\1(5108) | Курск | 400,0 | 200,0 | 400,0 | 121,6 |
| ТП200 | ЕРЕМИНА (ОКОЛО ДОМА №7) | Курск | 250,0 | 75,0 |  |  |
| ТП2000 | СОЛОВЬИНАЯ ОКОЛО 51 | Курск | 250,0 | 75,0 |  |  |
| ТП2001 | УХТОМСКОГО 43 | Курск | 250,0 | 125,0 |  |  |
| ТП2010 | 3 ЩИГРОВСКАЯ-3 ВОСТОЧНАЯ | Курск | 180,0 | 0,0 |  |  |
| ТП203 | СУМСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №45А) | Курск | 400,0 | 360,0 | 400,0 | 313,0 |
| ТП204 | ЯСНАЯ (ОКОЛО ДОМА №51) | Курск | 200,0 | 120,0 |  |  |
| ТП205 | СВЕТЛЫЙ ПЕР. (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 250,0 | 175,0 |  |  |
| ТП206 | 2 РАБОЧАЯ ( ОКОЛО ДОМА 11А) | Курск | 180,0 | 0,0 |  |  |
| ТП207 | СОЮЗНАЯ (ОКОЛО ДОМА №43Б) | Курск | 400,0 | 120,0 |  |  |
| ТП208 | ОКТЯБРЬСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №116) | Курск | 250,0 | 75,0 |  |  |
| ТП21 | 3 КОЖЕВЕННАЯ ОКОЛО ДОМА 42 | Курск | 400,0 | 200,0 |  |  |
| ТП212 | ШКОЛЬНАЯ (ОКОЛО ДОМА №1А) (ШКОЛА N42) | Курск | 200,0 | 140,0 |  |  |
| ТП213 | КАШИРЦЕВА (ОКОЛО ДОМА №54) | Курск | 320,0 | 256,0 |  |  |
| ТП214 | 1 КИСЛИНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №5/2) | Курск | 250,0 | 200,0 |  |  |
| ТП215 | 2 СТЕПНАЯ (ОКОЛО ДОМА 33/27) | Курск | 160,0 | 128,0 |  |  |
| РТП216 | ЭНЕРГЕТИКОВ (ОКОЛО ДОМА № 2/11) | Курск | 250,0 | 100,0 | 250 | 43,9 |
| ТП218 | 1 АЭРОДРОМНЫЙ ПЕР. (ОКОЛО ДОМА №6) | Курск | 315,0 | 220,5 |  |  |
| ТП219 | СТАНЦИОННАЯ (ОКОЛО ДОМА №10) | Курск | 200,0 | 120,0 |  |  |
| ТП22 | СЕМЕНОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №39) | Курск | 630,0 | 63,0 | 630,0 |  |
| ТП220 | ОЛЬШАНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №37) | Курск | 400 | 181,0 | 400 | 81 |
| ТП221 | ЮЖНЫЙ ПЕР.(ОКОЛО ДОМА 16) (ПРОТЕЗНА | Курск | 250,0 | 100,0 |  |  |
| ТП222 | ЮЖНЫЙ ПЕР.(ОКОЛО ДОМА №6А) (ЦСМ) | Курск | 160,0 | 48,0 |  |  |
| ТП223 | ДЗЕРЖИНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №17) | Курск | 250,0 | 175,0 |  |  |
| ТП225 | ВЕРХ.ЛУГОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №34) | Курск | 160,0 | 0,0 |  |  |
| ТП227 | ОВЕЧКИНА (ОКОЛО ДОМА 14) | Курск | 400,0 | 40,0 | 400,0 | 231,3 |
| ТП228 | 1 АЭРОДРОМНЫЙ ПЕР. (ОКОЛО ДОМА №6) | Курск | 400,0 | 120,0 | 400,0 | 209,2 |
| ТП23 | СОНИНА (ПАРК ИМ.1-ГО МАЯ) | Курск | 160,0 | 0,0 |  |  |
| ТП230 | ЗВЕЗДНАЯ (ОКОЛО ДОМА №5) | Курск | 630,0 | 441,0 | 250,0 | 459,4 |
| ТП231 | НАРОДНАЯ (ОКОЛО ДОМА №16) | Курск | 400,0 | 160,0 | 320,0 | 94,0 |
| ТП232 | БЕЛГОРОДСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №21) | Курск | 320,0 | 160,0 | 400,0 | 86,7 |
| ТП233 | ГУТОРОВО (ЛЕСНИЧЕСТВО) | Курск | 250,0 | 175,0 |  |  |
| ТП235 | СУМСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №44) | Курск | 630,0 | 567,0 | 630,0 | 50,8 |
| ТП236 | КОНОРЕВА (ОКОЛО ДОМА №6) | Курск | 320,0 | 192,0 | 400,0 | 52,5 |
| ТП237 | КРАСНОЗНАМЕННАЯ (ОКОЛО ДОМА №20Б) | Курск | 250,0 | 125,0 |  |  |
| ТП239 | КОЛЬЦЕВАЯ (ОКОЛО ДОМА №126) | Курск | 250,0 | 200,0 |  |  |
| ТП24 | КРАСНАЯ ПЛ. (ОКОЛО ДОМА №6) | Курск | 630,0 | 315,0 | 630,0 | 437,2 |
| ТП240 | ВЕРХ.КАЗАЦКАЯ (ОКОЛО ДОМА №196) | Курск | 400,0 | 0,0 |  |  |
| ТП242 | ВЕРХ.КАЗАЦКАЯ (ОКОЛО ДОМА №148) | Курск | 250,0 | 150,0 |  |  |
| ТП243 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 116 | Курск | 250,0 | 175,0 | 250,0 | 25,6 |
| ТП244 | ПИРОГОВА (ОКОЛО ДОМА №14) | Курск | 320,0 | 224,0 | 400,0 | 149,7 |
| ТП245 | ПИРОГОВА (ОКОЛО ДОМА 10) | Курск | 630,0 | 126,0 | 630,0 | 167,3 |
| ТП248 | ПАРКОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №10) | Курск | 320,0 | 128,0 | 250,0 | 107,1 |
| ТП25 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 400,0 | 0,0 | 400,0 |  |
| ТП250 | САДОВАЯ (ОКОЛО ДОМА № 13) | Курск | 180,0 | 108,0 | 320,0 | 113,8 |
| ТП251 | ДИМИТРОВА (ОКОЛО ДОМА №7) | Курск | 200,0 | 160,0 | 400,0 | 97,3 |
| ТП253 | МАЛЫХ (ОКОЛО ДОМА №33) | Курск | 180,0 | 90,0 |  |  |
| ТП255 | ЭНГЕЛЬСА (ОКОЛО ДОМА №22) | Курск | 160,0 | 144,0 | 250,0 | 124,8 |
| ТП256 | БОЙЦОВ 9 ДИВИЗИИ (ОКОЛО ДОМА №182) | Курск | 250,0 | 50,0 | 250,0 | 88,0 |
| ТП257 | 4 КИСЛИНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА № 98/16) | Курск | 250,0 | 200,0 |  |  |
| ТП258 | МИРНАЯ(ОКОЛО ДОМА №19Б) | Курск | 400,0 | 280,0 | 250,0 | 33,3 |
| ТП259 | МАГИСТРАЛЬНЫЙ П-Д (ОКОЛО ДОМА №14) | Курск | 400,0 | 0,0 |  |  |
| ТП260 | 7 БУРЦЕВСКИЙ ПЕР. (ОКОЛО ДОМА №26) | Курск | 250,0 | 175,0 |  |  |
| ТП262 | ОЛЬШАНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №22) | Курск | 200,0 | 180,0 | 250,0 | 132,2 |
| ТП263 | ОВЕЧКИНА (ОКОЛО ДОМА № 21) (ДЕТСАД ) | Курск | 250,0 | 100,0 |  |  |
| ТП264 | МОКВА (ПРОФ. З-Д "МАЯК") | Курск | 400,0 | 280,0 | 400,0 | 320,1 |
| ТП265 | СТОРОЖЕВАЯ (ОКОЛО ДОМА №7) | Курск | 250,0 | 225,0 |  |  |
| ТП268 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА № 85) | Курск | 400,0 | 80,0 | 400,0 | 146,9 |
| ТП273 | ТИМСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №41) | Курск | 315,0 | 189,0 |  |  |
| ТП274 | ОЛЬШАНСКОГО(ОКОЛО ДОМА № 28) | Курск | 315,0 | 157,5 | 320,0 | 82,4 |
| ТП275 | ЧЕРНЯХОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №28) | Курск | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 37,7 |
| ТП276 | ПАРКОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №5-7) | Курск | 320,0 | 192,0 | 400,0 | 220,6 |
| ТП277 | ГОГОЛЯ ( ОКОЛО ДОМА №36) | Курск | 250,0 | 75,0 | 250,0 | 198,6 |
| ТП278 | М. ГОРЬКОГО, 37 | Курск | 400,0 | 75,0 | 400,0 | 198,6 |
| ТП28 | ДИМИТРОВА (ОКОЛО ДОМА №93) | Курск | 400,0 | 240,0 | 400,0 | 172,8 |
| ТП280 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №147) | Курск | 400,0 | 360,0 | 400,0 | 146,6 |
| ТП281 | 3 ЦВЕТОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №38) | Курск | 200,0 | 160,0 |  |  |
| ТП282 | ЯМСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 400,0 | 160,0 | 400,0 | 172,1 |
| ТП284 | СОЛЯНКА УР. (МЕДОТДЕЛ УВД) | Курск | 160,0 | 112,0 |  |  |
| ТП285 | СОЮЗНАЯ (ОКОЛО ДОМА №27) | Курск | 320,0 | 224,0 | 250,0 |  |
| ТП286 | ЛУЧИСТАЯ (ОКОЛО ДОМА №53) | Курск | 250,0 | 0,0 |  |  |
| ТП287 | МОКВА В.МЕД.СОЦ.ЦЕНТР ПЕЧЕРСКОГО | Курск | 100,0 | 30,0 |  |  |
| ТП289 | СОЛЯНКА УР. ( ОКОЛО ОЗДОРОВ.ЛАГЕРЯ ИМ. ДУБИНИНА) | Курск | 160,0 | 112,0 |  |  |
| ТП291 | СОЛЯНКА УР. ( Шк Интернат №2) | Курск | 630,0 | 0,0 | 630,0 | 127,1 |
| ТП293 | КРАСНОЗНАМЕННАЯ (ОКОЛО ДОМА №13) ШКN15 | Курск | 315,0 | 31,5 | 200,0 | 24,2 |
| ТП294 | ПИГОРЕВА (ОКОЛО ДОМА №16) | Курск | 400,0 | 360,0 | 400,0 | 328,1 |
| ТП297 | СОЛЯНКА (НА ТЕР. ОБЛ.ДЕТСК.САНАТОРИЯ) | Курск | 400,0 | 280,0 | 320,0 | 121,2 |
| ТП298 | МОКВА ДООЦ ИМ.У.ГРОМОВОЙ | Курск | 160,0 | 144,0 |  |  |
| ТП3 | А.НЕВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №23) | Курск | 630,0 | 315,0 | 630,0 | 102,0 |
| ТП3 | ЖУКОВА П.3кварт3,ок д13/1(5122) | Курск | 400,0 | 360,0 | 400,0 | 84,4 |
| ТП30 | СЕРАФИМА САРОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №5) | Курск | 400,0 | 240,0 | 400,0 | 241,6 |
| ТП300 | СУМСКАЯ, 41 (БАЗА КЭС) | Курск | 250,0 | 225,0 | 250,0 | 129,7 |
| ТП301 | ВОЛЬНАЯ \ИНД.ЗАСТРОЙКА\ | Курск | 250,0 | 25,0 |  |  |
| ТП302 | ХУТОРСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 400,0 | 280,0 | 400,0 | 257,5 |
| ТП303 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №31-А) | Курск | 1000,0 | 200,0 | 1000,0 | 206,6 |
| ТП304 | ЧЕЛЮСКИНЦЕВ (ОКОЛО ДОМА №23) | Курск | 630,0 | 378,0 | 630,0 |  |
| ТП306 | ПЕРЕАЛЬСКОГО | Курск | 630,0 | 567,0 | 630,0 | 91,6 |
| ТП307 | ДУБРОВИНСКОГО-ПЕРВОМАЙСКАЯ | Курск | 400,0 | 320,0 |  |  |
| ТП308 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №23А) | Курск | 250,0 | 50,0 |  |  |
| ТП31 | ЛЕНИНА СТАДИОН ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ | Курск | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 99,8 |
| ТП312 | 2 МАЛИНОВЫЙ ПЕР. (ОКОЛО ДОМА №5) | Курск | 400,0 | 80,0 | 400,0 | 172,3 |
| ТП315 | ВОЛОДАРСКОГО (ОКОЛО ДОМА №44А,ШКОЛА 32) | Курск | 400,0 | 200,0 |  | 268,5 |
| ТП317 | ДРУЖИНИНСКАЯ (окол Белинс 1А) | Курск | 630,0 | 504,0 | 630,0 | 389,6 |
| ТП318 | ПАВЛУНОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №10) | Курск | 160,0 | 144,0 |  |  |
| ТП32 | К.ЗЕЛЕНКО-ВОЛОДАРС (ОКОЛО ДОМА №56) | Курск | 1000,0 | 200,0 | 1000,0 | 6,8 |
| ТП321 | 2 МАЛИНОВЫЙ ПЕР ( ОКОЛО ДОМА №5) | Курск | 320,0 | 128,0 |  |  |
| ТП322 | ЗЕЛЕНАЯ (ОКОЛО ДОМА №28) | Курск | 180,0 | 18,0 |  |  |
| ТП326 | ТУЛЬСКАЯ- 2 ТУЛЬСКИЙ ПЕР. | Курск | 400,0 | 360,0 | 400,0 | 279,0 |
| ТП328 | РАДИЩЕВА (ОКОЛО ДОМА №56) | Курск | 1000,0 | 300,0 | 1000,0 | 213,8 |
| ТП329 | А.НЕВСКОГО ОКОЛО ДОМА №13 | Курск | 630,0 | 567,0 | 630,0 | 57,7 |
| ТП33 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №77, ГАИ) | Курск | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 275,2 |
| ТП330 | ДОБРОЛЮБОВА (ОКОЛО ДОМА № 5) (УКГБ) | Курск | 400,0 | 40,0 | 400,0 | 292,1 |
| ТП331 | МАЛИНОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №106) | Курск | 320,0 | 256,0 | 320,0 | 142,9 |
| ТП333 | А. НЕВСКОГО | Курск | 400 | 181 | 400 | 147 |
| ТП335 | КРАСНАЯ ПЛ. (ДОМ СВЯЗИ) | Курск | 320,0 | 64,0 | 320,0 | 100,0 |
| ТП337 | ДОБРОЛЮБОВА (ОКОЛО ДОМА №4 ) | Курск | 180,0 | 108,0 |  |  |
| ТП338 | БЛИНОВА ПЕР.(ОКОЛО ДОМА №13\15) (школа 44) | Курск | 250,0 | 50,0 | 250,0 |  |
| ТП34 | МАРАТА (ОКОЛО ДОМА № 27) | Курск | 400,0 | 240,0 | 400,0 | 128,7 |
| ТП341 | ХУТОРСКАЯ, 43А (ДЕТ.БОЛЬ | Курск | 250,0 | 150,0 | 250,0 | 119,2 |
| ТП342 | 1 ПУШКАРНАЯ (ОКОЛО ДОМА №45) ДЕТСАД | Курск | 250,0 | 125,0 | 180,0 | 193,5 |
| ТП343 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №43) | Курск | 250,0 | 75,0 | 250,0 | 178,3 |
| ТП344 | 2 ВЕСЕННИЙ ПЕР (ОКОЛО ДОМА № 3) | Курск | 250,0 | 200,0 |  |  |
| ТП345 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №8 , "СЕВЕР.РЫНОК") | Курск | 630,0 | 315,0 | 630,0 | 529,1 |
| ТП346 | ДИМИТРОВА (ОКОЛО ДОМА №96/1) | Курск | 250,0 | 125,0 |  |  |
| ТП348 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА № 23 ) МУЗУЧ.СЛЕП | Курск | 180,0 | 144,0 |  |  |
| ТП349 | МАГИСТРАЛЬНЫЙ П-Д (ОКОЛО ДОМА №15 ОБЩ) | Курск | 630,0 | 189,0 | 630,0 | 524,5 |
| ТП350 | 2 КОЖЕВЕННАЯ (ОКОЛО ДОМА №4) | Курск | 250,0 | 200,0 |  |  |
| ТП351 | Л.ТОЛСТОГО (ОКОЛО ДОМА №10А) | Курск | 250,0 | 25,0 | 250,0 | 189,5 |
| ТП354 | ДЕЙНЕКИ (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 250,0 | 200,0 | 250,0 | 62,2 |
| ТП355 | 2 РАБОЧАЯ (ОКОЛО ДОМА №10А) | Курск | 320,0 | 128,0 | 200,0 | 124,2 |
| ТП356 | ОСТРОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №19) | Курск | 250,0 | 150,0 |  |  |
| ТП358 | 3 КОЖЕВЕННАЯ (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 250,0 | 50,0 |  |  |
| ТП359 | 3Я ПЕСКОВСКАЯ ОКОЛО ДОМА №38 | Курск | 250,0 | 150,0 | 250,0 |  |
| ТП360 | АВТОДРОМНАЯ (ОКОЛО ДОМА №9) | Курск | 250,0 | 75,0 |  |  |
| ТП361 | 3 КАВКАЗСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №25) | Курск | 160,0 | 112,0 |  |  |
| ТП362 | КОМАРОВА (ОКОЛО ДОМА №17) | Курск | 315,0 | 63,0 | 250,0 | 51,0 |
| ТП363 | ФЕТОВСКАЯ | Курск | 160,0 | 112,0 |  |  |
| ТП364 | ЧЕЛЮСКИНЦЕВ (ОКОЛО ДОМА №19) | Курск | 630,0 | 252,0 | 630,0 | 253,9 |
| ТП366 | 4 СТРЕЛЕЦКАЯ-НОВОСЕЛОВКА (ОКОЛО ДОМА №18) | Курск | 180,0 | 126,0 |  |  |
| ТП367 | СОВЕТСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №3А) | Курск | 160,0 | 112,0 |  |  |
| ТП368 | К.МАРКСА(ОКОЛО ДОМА № 63) | Курск | 400,0 | 80,0 | 250,0 | 71,2 |
| ТП368А | К.МАРКСА, 63 | Курск | 400,0 | 120,0 | 400,0 | 121,3 |
| ТП369 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №71) | Курск | 250,0 | 200,0 | 250,0 | 95,9 |
| ТП370 | ШКОЛЬНАЯ (ОКОЛО ДОМА №5/18) | Курск | 250,0 | 175,0 |  |  |
| ТП372 | АХТЫРСКАЯ (ОКОЛО ДОМА 33) | Курск | 160,0 | 0,0 |  |  |
| ТП375 | ЯБЛОНЕВАЯ (ОКОЛО ДОМОВ №37-35) | Курск | 250,0 | 25,0 |  |  |
| ТП376 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 400,0 | 240,0 | 400,0 | 74,9 |
| ТП377 | ЭНГЕЛЬСА (ОКОЛО ДОМА №118, МОТЕЛЬ) | Курск | 200,0 | 180,0 | 250,0 | 56,9 |
| ТП378 | НИЖ КАЗАЦКАЯ (ОКОЛО ДОМА №47) ст перекач | Курск | 100,0 | 50,0 | 160,0 |  |
| ТП379 | ПУЧКОВКА (ОКОЛО ДОМА № 5) ШКОЛА 14 | Курск | 250,0 | 25,0 | 250,0 | 104,3 |
| ТП38 | УФИМЦЕВА (ОКОЛО ДОМА 12-14) | Курск | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 32,3 |
| ТП382 | КОМАРОВА (ОКОЛО ДОМА №27) | Курск | 180,0 | 162,0 | 180,0 | 14,7 |
| ТП383 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА №94) | Курск | 630,0 | 63,0 | 630,0 | 413,7 |
| ТП384 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА №74) | Курск | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 76,4 |
| ТП385 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №67/3) | Курск | 400,0 | 240,0 | 400,0 |  |
| ТП386 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ (ОКОЛО ДОМА №43) | Курск | 250,0 | 100,0 |  |  |
| ТП388 | ПЕРВОМАЙСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №20) | Курск | 160,0 | 0,0 |  |  |
| ТП390 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №12) | Курск | 400,0 | 160,0 | 400,0 | 134,1 |
| ТП394 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №62) | Курск | 400,0 | 240,0 | 400,0 | 191,1 |
| ТП396 | ЛОМОНОСОВА (ОКОЛО ДОМА №44, Д/САД) | Курск | 250,0 | 75,0 | 250,0 | 105,5 |
| ТП397 | ВОСТОЧНАЯ (ОКОЛО ДОМА №49) | Курск | 250,0 | 150,0 |  |  |
| ТП398 | КР.ОКТЯБРЬ (ОКОЛО ДОМА №21) | Курск | 250,0 | 50,0 | 250,0 | 170,5 |
| ТП399 | ПИРОГОВА (ОКОЛО ДОМА №1 ) КАЗАРМЫ | Курск | 400,0 | 320,0 |  |  |
| ТП4 | ЖУКОВА П.4кварт,ок д 9(5128) | Курск | 400,0 | 200,0 | 400,0 | 314,5 |
| ТП400 | РАДИЩЕВА (ОКОЛО ДОМА №108) | Курск | 400,0 | 80,0 | 400,0 | 74,5 |
| ТП401 | ХУТОРСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №49) | Курск | 160,0 | 144,0 | 250,0 | 132,4 |
| ТП402 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА №20) | Курск | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 65,8 |
| ТП403 | ПАВЛОВА (ОКОЛО ДОМА №6) | Курск | 200,0 | 140,0 | 180,0 | 20,0 |
| ТП404 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА №31) | Курск | 630,0 | 189,0 | 630,0 | 370,5 |
| ТП408 | СЕМЕНОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №76, ГОРБОЛЬНИЦА№1) | Курск | 250,0 | 225,0 | 250,0 | 91,9 |
| ТП409 | ХУТОРСКОЙ ПЕР.( ОКОЛО ДОМА №1Б) | Курск | 400,0 | 320,0 | 400,0 | 61,7 |
| ТП412 | ДИМИТРОВА (ОКОЛО ДОМА №84) | Курск | 400,0 | 240,0 | 400,0 | 263,8 |
| ТП413 | ГОГОЛЯ (ОКОЛО ДОМА №58) | Курск | 250,0 | 125,0 | 400,0 |  |
| ТП414 | РАДИЩЕВА ОКОЛО ДОМА №26 | Курск | 630,0 | 126,0 | 630,0 | 208,2 |
| ТП415 | ИВАНОВА НОМ ДОМОВ НЕТ | Курск | 250,0 | 125,0 |  |  |
| ТП416 | МИРНАЯ (ОКОЛО ДОМА №12) | Курск | 160,0 | 128,0 | 160,0 | 63,6 |
| ТП417 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №17) | Курск | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 228,1 |
| ТП420 | НИЖ.НАБЕРЕЖНАЯ (ОКОЛО ДОМА №76) | Курск | 200,0 | 160,0 |  |  |
| ТП422 | К.ЗЕЛЕНКО (ОКОЛО ДОМА №6) | Курск | 400,0 | 80,0 | 315,0 | 102,3 |
| ТП423 | ВАТУТИНА (ОКОЛО ДОМА №20) | Курск | 250,0 | 50,0 | 250,0 | 152,7 |
| ТП424 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №58) | Курск | 400,0 | 160,0 | 400,0 | 33,0 |
| ТП425 | 1 КИРПИЧНЫЙ ПЕР. (ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 250,0 | 150,0 |  |  |
| ТП426 | ЛЕНИНА,26 (ДРАМТЕАТР) | Курск | 630,0 | 315,0 | 630,0 | 152,0 |
| ТП427 | КР.ОКТЯБРЬ (ОКОЛО ДОМА №9) | Курск | 250,0 | 150,0 | 250,0 | 92,4 |
| ТП428 | ДИМИТРОВА (ОКОЛО ДОМА №76) | Курск | 320,0 | 224,0 | 315,0 | 201,8 |
| ТП43 | ПОЛЕВАЯ (ОКОЛО ДОМА №17-19) | Курск | 400,0 | 120,0 |  |  |
| ТП431 | 1 КАВКАЗСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №9) (НАСОСН | Курск | 250,0 | 25,0 | 250,0 | 23,0 |
| ТП433 | КАВКАЗСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 156,5 |
| ТП434 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА №77,ТИПОГРАФИЯ) | Курск | 400,0 | 240,0 | 630,0 |  |
| ТП436 | НИКИТСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №8) | Курск | 400,0 | 280,0 | 400,0 | 229,1 |
| ТП438 | ДИМИТРОВА (ОКОЛО ДОМА №73) | Курск | 400,0 | 320,0 | 400,0 | 112,6 |
| ТП44 | ЛИТОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 250,0 | 200,0 |  |  |
| ТП440 | СЕМЕНОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №78) | Курск | 250,0 | 75,0 | 250,0 |  |
| ТП441 | ИНСТИТУТСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №42А) | Курск | 250,0 | 125,0 | 250,0 | 171,0 |
| ТП442 | РАДИЩЕВА (ОКОЛО ДОМА №85) | Курск | 250,0 | 50,0 | 250,0 | 147,4 |
| ТП444 | ХУТОРСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 400,0 | 280,0 | 400,0 | 273,3 |
| ТП446 | АХТЫРСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №19) | Курск | 400,0 | 120,0 |  |  |
| ТП449 | ИНСТИТУТСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №39) | Курск | 250,0 | 225,0 | 250,0 | 23,9 |
| ТП45 | ЭНГЕЛЬСА (ОКОЛО ДОМА №136) | Курск | 150,0 | 15,0 | 200,0 | 76,6 |
| ТП452 | МЕЖЕВОЙ ПЕР.( ОКОЛО ДОМА №33) | Курск | 250,0 | 150,0 | 250,0 | 159,5 |
| ТП453 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №77Б) метеоцентр | Курск | 400,0 | 280,0 | 400,0 | 182,4 |
| ТП455 | СВЕТЛАЯ (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 400,0 | 80,0 | 400,0 | 79,3 |
| ТП456 | СВЕТЛАЯ (ОКОЛО ДОМА №8) | Курск | 250,0 | 125,0 | 250,0 | 115,4 |
| ТП457 | БРАТСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №21) | Курск | 160,0 | 16,0 |  |  |
| ТП458 | ХУТОРСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №7) | Курск | 250,0 | 200,0 | 400,0 | 138,2 |
| ТП459 | ХУТОРСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №12Б) | Курск | 400,0 | 320,0 | 400,0 | 150,4 |
| ТП46 | РАДИЩЕВА, 37 ПЕДИНСТИТУ | Курск | 400,0 | 120,0 | 400,0 | 160,6 |
| ТП460 | ПУЧКОВКА (ДОМ РЕБЕНКА) | Курск | 400,0 | 40,0 | 400,0 | 62,8 |
| ТП462 | РЯБИНОВЫЙ ПЕР.(ОКОЛО ДОМА №14) | Курск | 250,0 | 225,0 |  |  |
| ТП463 | ПОНЫРОВСКАЯ ( ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 160,0 | 64,0 |  |  |
| ТП464 | РЯБИНОВАЯ 22-28 (ЗА ПЛОДОСОВХОЗ | Курск | 250,0 | 225,0 | 250,0 | 150,5 |
| ТП465 | К.МАРКСА (ОКОЛО ДОМА №72\14) | Курск | 400,0 | 320,0 | 400,0 | 33,5 |
| ТП466 | ПОБЕДЫ ПР. МЕМОР "КУРСК ДУГА" ХРАМ | Курск | 400,0 | 240,0 | 400,0 | 33,9 |
| ТП467 | К.МАРКСА МЕМОРИАЛ "КУРСКАЯ ДУГА" | Курск | 250,0 | 150,0 | 250,0 |  |
| ТП468 | УРЕНГОЙСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №19) | Курск | 400,0 | 80,0 | 400,0 | 75,2 |
| ТП47 | СЕМЕНОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №23) | Курск | 180,0 | 126,0 | 250,0 | 101,0 |
| ТП470 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №13) | Курск | 250,0 | 175,0 | 250,0 | 127,5 |
| ТП471 | ЧЕРНЫШЕВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №70) | Курск | 400,0 | 80,0 | 400,0 |  |
| ТП472 | ЧЕРНЫШЕВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №15) | Курск | 400,0 | 240,0 | 400,0 | 73,7 |
| ТП473 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №4А) | Курск | 400,0 | 120,0 | 400,0 |  |
| ТП477 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА 12)(окол ТП81) | Курск | 200,0 | 60,0 |  |  |
| ТП479 | ВОДОЗАБОР В РАЙОНЕ ЗНАМЕНСКОЙ РОЩИ | Курск | 250,0 | 125,0 | 250,0 | 42,9 |
| ТП480 | ПОНИЗОВКА (ОКОЛО ДОМА №50) | Курск | 160,0 | 64,0 |  |  |
| ТП481 | 2 ПОНИЗОВСКИЙ ПЕР. (ОКОЛО ДОМА №6\2) | Курск | 180,0 | 108,0 |  |  |
| ТП482 | НИЖ.КАЗАЦКАЯ (ОКОЛО ДОМА №300) | Курск | 160,0 | 96,0 |  |  |
| ТП483 | НИЖ.КАЗАЦКАЯ (ОКОЛО ДОМА 177А) | Курск | 250,0 | 25,0 |  |  |
| ТП484 | ПРОГУЛОЧНАЯ (ОКОЛО ДОМА №21) | Курск | 250,0 | 50,0 |  |  |
| ТП486 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА 2) гостин | Курск | 100,0 | 30,0 |  |  |
| ТП491 | СВЕТЛЫЙ П-Д (ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 400,0 | 280,0 | 400,0 |  |
| ТП492 | СВЕТЛЫЙ П-Д (ОКОЛО ДОМА №9) | Курск | 160,0 | 96,0 | 160,0 | 56,4 |
| ТП493 | ЗАРЯ ПОС. (НА ТЕРРИТ КНС-13) | Курск | 400,0 | 320,0 | 400,0 | 66,8 |
| ТП494 | ОЛИМПИЙСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №44) | Курск | 250,0 | 96,0 |  |  |
| ТП498 | КОСИНОВО ОХ-ЗО\2 (ЖИЛ.ПОС.,ОКОЛО ШКОЛЫ) | Курск | 400,0 | 200,0 |  |  |
| ТП499 | КОСИНОВО(ОКОЛО ОХ-30\2 УИН МЮ ПО КУРС ОБЛ ) | Курск | 630,0 | 0,0 | 630,0 |  |
| ТП5 | БЕРЕГОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №37) | Курск | 200,0 | 80,0 |  | 62,6 |
| ТП50 | ЛОМОНОСОВА (ОКОЛО ДОМА №4) | Курск | 400,0 | 120,0 | 400,0 | 277,4 |
| ТП501 | КУЙБЫШЕВА (ОКОЛО ДОМА №40) | Курск | 250,0 | 100,0 |  |  |
| ТП502 | ФРУНЗЕ (ОКОЛО ДОМА №106) | Курск | 160,0 | 128,0 |  |  |
| ТП504 | ЛАЗУРНАЯ (ОКОЛО ДОМА №41) | Курск | 180,0 | 126,0 |  |  |
| ТП505 | ИЛЬИЧА (ОКОЛО ДОМА №117) | Курск | 160,0 | 144,0 |  |  |
| ТП507 | СОЮЗНАЯ (ОКОЛО ДОМА №14А) | Курск | 400,0 | 280,0 | 400,0 | 262,4 |
| ТП508 | ФРУНЗЕ (ОКОЛО ДОМА №92) | Курск | 250,0 | 75,0 |  |  |
| ТП509 | 1 МОЛОДЕЖНЫЙ ПЕР. (ОКОЛО ДОМА №10) | Курск | 400,0 | 80,0 |  |  |
| ТП51 | ОКТЯБРЬСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №164) | Курск | 400,0 | 200,0 |  |  |
| ТП510 | СТАНЦИОННАЯ (ОКОЛО ДОМА №8) (ШКОЛА 36) | Курск | 250,0 | 200,0 | 320,0 |  |
| ТП511 | УХТОМСКОГО (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 400,0 | 40,0 | 400,0 | 35,6 |
| ТП512 | ЧАПАЕВА (ОКОЛО ДОМА №76) | Курск | 250,0 | 125,0 |  |  |
| ТП514 | КИЕВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №20) | Курск | 160,0 | 64,0 |  |  |
| ТП518 | ЖУКОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №23) | Курск | 160,0 | 48,0 | 0,0 |  |
| ТП519 | СОЮЗНАЯ (ОКОЛО ДОМА №16) | Курск | 400,0 | 40,0 | 400,0 | 184,9 |
| ТП521 | 2 ЩИГРОВСКАЯ,75 (КРЭС) | Курск | 250,0 | 50,0 |  |  |
| ТП522 | УХТОМСКОГО (ОКОЛО ДОМА №6А) | Курск | 630,0 | 315,0 | 630,0 | 54,8 |
| ТП525 | БУДКО (ОКОЛО ДОМА №23/81) | Курск | 630,0 | 441,0 | 630,0 | 300,5 |
| ТП528 | МАЛЫХ (ОКОЛО ДОМА №134) | Курск | 250,0 | 200,0 |  |  |
| ТП529 | ОКТЯБРЬСКАЯ (ОКОЛО ДОМА 65) | Курск | 250,0 | 175,0 | 250,0 | 22,5 |
| ТП530 | 2 ВОСТОЧНАЯ (ОКОЛО ДОМА №138) | Курск | 160,0 | 16,0 |  |  |
| ТП531 | КОЛЛЕКТИВНАЯ (ОКОЛО ДОМА №16) | Курск | 250,0 | 100,0 |  |  |
| ТП534 | ОСТРОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №4) | Курск | 250,0 | 225,0 | 250,0 |  |
| ТП535 | 2 НОВОСЕЛОВКА (ОКОЛО ДОМА №5) | Курск | 400,0 | 240,0 | 400,0 | 64,0 |
| ТП538 | 2 НОВОСЕЛОВКА (ОКОЛО ДОМА №66) | Курск | 160,0 | 32,0 |  |  |
| ТП539 | ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ (ОКОЛО ДОМА №28\5) | Курск | 400,0 | 280,0 | 400,0 | 160,4 |
| ТП542 | МАЛЫХ (ОКОЛО ДОМА №6) | Курск | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 171,7 |
| ТП546 | 12 ЩИГРОВСКИЙ ПЕР.(ОКОЛО ДОМА №15) | Курск | 160,0 | 16,0 |  |  |
| ТП547 | ДУБРОВИНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №3А) | Курск | 250,0 | 50,0 | 250,0 |  |
| ТП548 | ОСТРОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №10) | Курск | 250,0 | 50,0 | 250,0 | 154,7 |
| ТП549 | КЛУБНАЯ (ОКОЛО ДОМА №13) | Курск | 160,0 | 80,0 |  |  |
| ТП55 | ОБОЯНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 320,0 | 64,0 | 320,0 | 23,6 |
| ТП550 | ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ (ОКОЛО ДОМА №51) | Курск | 630,0 | 252,0 | 630,0 | 375,5 |
| ТП551 | ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ (ОКОЛО ДОМА №71) | Курск | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 304,8 |
| ТП552 | СОЮЗНАЯ (ОКОЛО ДОМА №18А) | Курск | 400,0 | 80,0 | 400,0 | 65,6 |
| ТП553 | СОЮЗНАЯ (ОКОЛО ДОМА №30) | Курск | 400,0 | 0,0 | 400,0 |  |
| ТП554 | СОЮЗНАЯ (ОКОЛО ДОМА №30) | Курск | 400,0 | 320,0 | 400,0 | 238,4 |
| ТП556 | АЭРОПОРТОВСКАЯ (Авиатор-2) | Курск | 250,0 | 100,0 | 250,0 | 96,0 |
| ТП559 | СОЮЗНАЯ ( ОКОЛО ДОМА №67\2) | Курск | 400,0 | 360,0 | 400,0 | 110,8 |
| ТП560 | СИРЕНЕВАЯ (ОКОЛО ДОМА №34, ИНД.ЗАСТР) | Курск | 250,0 | 50,0 |  |  |
| ТП561 | СОЮЗНАЯ (ОКОЛО ДОМА №63) | Курск | 315,0 | 63,0 | 250,0 | 51,7 |
| ТП562 | СОЮЗНАЯ (ОКОЛО ДОМА №57) | Курск | 400,0 | 280,0 | 400,0 | 256,3 |
| ТП563 | СОЮЗНАЯ (ОКОЛО ДОМА №51А) | Курск | 400,0 | 360,0 | 400,0 |  |
| ТП564 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №46) | Курск | 400,0 | 200,0 | 400,0 | 174,0 |
| ТП565 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОКОЛО ДОМА №50Б | Курск | 250,0 | 200,0 | 250,0 | 123,8 |
| ТП566 | СОЮЗНАЯ (ОКОЛО ДОМА №30) | Курск | 400,0 | 80,0 | 400,0 | 237,3 |
| ТП567 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №54) | Курск | 320,0 | 224,0 | 400,0 | 106,4 |
| ТП568 | АГРЕГАТНАЯ (ОКОЛО ДОМА №16,ИНД.ЗАСТР) | Курск | 100,0 | 20,0 |  |  |
| ТП569 | РЕСПУБЛИКАНОКАЯ (ОКОЛО ДОМА №50В) | Курск | 400,0 | 40,0 | 400,0 | 187,2 |
| ТП570 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №52Б) | Курск | 250,0 | 150,0 | 250,0 |  |
| ТП571 | ШУБИНА (ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 400,0 | 0,0 |  |  |
| ТП572 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ( ОКОЛО ДОМА №53) | Курск | 180,0 | 54,0 | 180,0 | 65,8 |
| ТП573 | МАЛЫЙ РАЗД П-К-МАЛ КРИВ П-К (ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 160,0 | 80,0 |  |  |
| ТП574 | БОРЗЕНОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №38) | Курск | 250,0 | 175,0 |  |  |
| ТП575 | 2 ВЕСЕННИЙ П-Д ОКОЛО ДОМА 24 | Курск | 630,0 | 63,0 | 630,0 | 55,8 |
| ТП576 | УСАДЕБНАЯ ( ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 400,0 | 80,0 |  |  |
| ТП577 | СОЛОВЬИНАЯ (ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 200,0 | 80,0 |  |  |
| ТП578 | ЧАЙКОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №19) | Курск | 180,0 | 162,0 |  |  |
| ТП580 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №9, БАЗА "СТРОИТЕЛЬ") | Курск | 400,0 | 320,0 |  |  |
| ТП581 | УСАДЕБНАЯ (ОКОЛО ДОМА №10) | Курск | 250,0 | 125,0 |  |  |
| ТП582 | АЭРОПОРТОВСКАЯ ОКОЛО ДОМА 66 | Курск | 250,0 | 125,0 |  |  |
| ТП584 | ПОЛЕВАЯ ОКОЛО ДОМА 53-55 | Курск | 100,0 | 40,0 |  |  |
| ТП585 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА 50Б) | Курск | 250,0 | 125,0 | 250,0 | 20,0 |
| ТП586 | 3 АГРЕГАТНАЯ (ОКОЛО ПРОИЗ БАЗЫ) ТНП ( ТП27) | Курск | 1000,0 | 112,0 | 1000,0 | 150,6 |
| ТП59 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА №90) | Курск | 250,0 | 125,0 | 250,0 | 85,1 |
| ТП591 | КУЙБЫШЕВА-1Я ЩИГРОВСКАЯ | Курск | 630,0 | 504,0 | 630,0 | 191,0 |
| ТП593 | ГЕРЦЕНА около №3 | Курск | 630,0 | 189,0 | 630,0 | 459,3 |
| ТП594 | ул. Коллективная около дома №30/2 | Курск | 250,0 | 50,0 |  |  |
| ТП596 | СНТ ИКАР | Курск | 250,0 | 75,0 |  |  |
| ТП598 | КУЙБЫШЕВА (окол храма) каток | Курск | 400,0 | 160,0 |  |  |
| ТП6 | А.НЕВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 400,0 | 120,0 | 320,0 | 87,5 |
| ТП600 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №165) | Курск | 250,0 | 125,0 | 250,0 | 195,0 |
| ТП601 | ПИРОГОВА (ОКОЛО ДОМА №14) | Курск | 250,0 | 225,0 | 200,0 | 219,0 |
| ТП602 | ПИРОГОВА (ОКОЛО ДОМА №14) | Курск | 400,0 | 160,0 | 400,0 | 69,7 |
| ТП603 | ПИОНЕРОВ (ОКОЛО ДОМА №65) | Курск | 400,0 | 160,0 |  |  |
| ТП605 | ЧЕХОВА (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 630,0 | 252,0 | 630,0 | 104,2 |
| ТП606 | ПИРОГОВА (ОКОЛО ДОМА №18) | Курск | 400,0 | 240,0 | 400,0 | 35,8 |
| ТП607 | ПУЧКОВКА (ОКОЛО ДОМА №19А) | Курск | 630,0 | 0,0 | 630,0 | 230,9 |
| ТП608 | ПУЧКОВКА (ОКОЛО ДОМА №82) | Курск | 250,0 | 54,0 | 160,0 | 195,8 |
| ТП609 | ЧИСТАЯ (ОКОЛО ДОМА №1) (КНС) | Курск | 200,0 | 20,0 | 200,0 | 151,2 |
| ТП61 | БОЧАРОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №7) | Курск | 250,0 | 75,0 |  |  |
| ТП610 | 1 ФАТЕЖСКАЯ(ОКОЛО ДОМА №73\2) | Курск | 400,0 | 280,0 | 400,0 | 153,8 |
| ТП611 | ЧЕХОВА (ОКОЛО ДОМА №38) | Курск | 400,0 | 0,0 | 250,0 | 132,6 |
| ТП612 | ЗЕЛЕНАЯ (ОКОЛО ДОМА №32Б) | Курск | 200,0 | 20,0 |  |  |
| ТП613 | ДЗЕРЖИНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №81) | Курск | 250,0 | 68,0 | 250,0 | 113,5 |
| ТП614 | МИЧУРИНА (ОКОЛО ДОМА №103) | Курск | 200,0 | 160,0 |  |  |
| ТП615 | СОВЕТСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №32) | Курск | 250,0 | 62,0 | 250,0 |  |
| ТП616 | ПЛАНЕРНАЯ (ОКОЛО ДОМА №90) | Курск | 160,0 | 0,0 |  |  |
| ТП617 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №7) | Курск | 400,0 | 200,0 | 400,0 |  |
| ТП618 | ЩЕПКИНА (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 400,0 | 160,0 | 400,0 | 194,0 |
| ТП619 | К.ЛИБКНЕХТА(ОКОЛО ДОМА №31) (КЛУБ ВОГ) | Курск | 250,0 | 150,0 | 250,0 | 173,4 |
| ТП62 | ВЕРХ.ЛУГОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №243) | Курск | 250,0 | 150,0 |  |  |
| ТП621 | СКОРЯТИНА (ОКОЛО ДОМА №37) | Курск | 400,0 | 240,0 |  |  |
| ТП622 | СУМСКАЯ (ТЕРРИТОР.ДЕТ.ИНФЕКЦ.БОЛ.) | Курск | 630,0 | 567,0 | 630,0 | 522,3 |
| ТП623 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №120) | Курск | 400,0 | 240,0 | 400,0 | 303,1 |
| ТП626 | ЗАПОЛЬНАЯ (ОКОЛО ДОМА №43) | Курск | 400,0 | 160,0 | 250,0 | 232,7 |
| ТП632 | БЕЛИНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №1А) | Курск | 250,0 | 150,0 | 250,0 | 86,1 |
| ТП634 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №167) | Курск | 400,0 | 160,0 | 400,0 | 32,8 |
| ТП635 | 1 ПРОГОННАЯ (ОКОЛО ДОМА №42) | Курск | 400,0 | 320,0 |  |  |
| ТП636 | АЭРОДРОМНАЯ (ОКОЛО ДОМА №18) (ГОРГАЗ) | Курск | 250,0 | 50,0 | 250,0 | 152,6 |
| ТП637 | ДРУЖИНИНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №3) ДЕТБОЛЬНИ | Курск | 250,0 | 150,0 | 250,0 | 156,4 |
| ТП639 | ЧЕРНЫШЕВСКОГО(ОКОЛО ДОМА №10) | Курск | 400,0 | 200,0 | 630,0 | 149,8 |
| ТП64 | ТУСКАРНЫЙ ПЕР. (ОКОЛО ДОМА №16) | Курск | 160,0 | 112,0 | 160,0 | 17,8 |
| ТП640 | СОВЕТСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №26А) | Курск | 400,0 | 360,0 | 400,0 | 103,3 |
| ТП644 | К.ЛИБКНЕХТА (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 400,0 | 120,0 | 400,0 | 206,0 |
| ТП646 | ПУЧКОВКА (ОКОЛО ДОМА №51) | Курск | 400,0 | 200,0 | 400,0 | 224,5 |
| ТП647 | ЗАПОЛЬНАЯ (ОКОЛО ДОМА №41) | Курск | 250,0 | 125,0 | 250,0 | 150,3 |
| ТП649 | КУТУЗОВА(ОКОЛО ДОМА№13)-РОВЕЦКОЙ | Курск | 250,0 | 200,0 |  |  |
| ТП65 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА №67) | Курск | 630,0 | 126,0 | 630,0 | 49,0 |
| ТП653 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №126) | Курск | 250,0 | 50,0 |  |  |
| ТП654 | ЧЕХОВА (ОКОЛО ДОМА №11/52) | Курск | 630,0 | 189,0 | 630,0 | 183,6 |
| ТП655 | ДЗЕРЖИНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №95) | Курск | 400,0 | 80,0 | 400,0 | 36,5 |
| ТП659 | ВЕСПРЕМСКАЯ,4 (ОУРС-ВСТ | Курск | 250,0 | 100,0 | 250,0 | 120,2 |
| ТП661 | ОРЛОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №16) | Курск | 400,0 | 280,0 | 400,0 | 230,6 |
| ТП662 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №110) | Курск | 400,0 | 120,0 | 400,0 | 74,1 |
| ТП663 | ДРУЖБЫ П-Т(ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 630,0 | 189,0 | 630,0 | 252,8 |
| ТП664 | ДРУЖБЫ П-Т (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 400,0 | 40,0 | 400,0 | 272,3 |
| ТП665 | ДРУЖБЫ П-Т(ОКОЛО ДОМА №9) (ЦПИОМ) | Курск | 250,0 | 150,0 | 250,0 | 23,1 |
| ТП666 | ДРУЖБЫ П-Т(ОКОЛО ДОМА №9) | Курск | 400,0 | 0,0 | 400,0 |  |
| ТП667 | ВЕСПРЕМСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 400,0 | 280,0 | 400,0 | 35,3 |
| ТП668 | ОРЛОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 160,0 | 128,0 |  |  |
| ТП669 | ВЕРХ.ЛУГОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №196) | Курск | 160,0 | 112,0 |  |  |
| ТП670 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №100) | Курск | 400,0 | 120,0 | 400,0 |  |
| ТП671 | ДРУЖБЫ П-Т (ОКОЛО ДОМА №18) | Курск | 400,0 | 120,0 | 400,0 | 111,3 |
| ТП672 | ДРУЖБЫ П-Т(ОКОЛО ДОМА №10) | Курск | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 342,5 |
| ТП673 | ДРУЖБЫ П-Т (ОКОЛО ДОМА №6) | Курск | 630,0 | 567,0 | 630,0 | 158,3 |
| ТП674 | СТУДЕНЧЕСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №5) | Курск | 400,0 | 280,0 | 400,0 | 116,4 |
| ТП675 | ЭНТУЗИАСТОВ ПР-Т (ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 400,0 | 320,0 | 400,0 | 246,4 |
| ТП676 | СЕРГЕЕВА П-Д (ОКОЛО ДОМА №8) | Курск | 630,0 | 252,0 | 630,0 | 360,2 |
| ТП678 | ПУЧКОВКА (ОКОЛО ДОМА №108А) | Курск | 400,0 | 320,0 | 400,0 |  |
| ТП679 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №116Б) | Курск | 400,0 | 240,0 | 400,0 | 204,1 |
| ТП680 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №114) | Курск | 400,0 | 360,0 | 400,0 | 133,5 |
| ТП682 | СУМСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №45А, ТЕРРИТОРИЯ ОКБ) | Курск | 630,0 | 252,0 | 630,0 |  |
| ТП683 | ОВЕЧКИНА (ОКОЛО ДОМА №5) | Курск | 630,0 | 189,0 | 630,0 | 287,7 |
| ТП684 | ВОРОБЬЕВА (ОКОЛО ДОМА №13, ТЕРРИТОРИЯ ШКОЛЫ №57) | Курск | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 68,5 |
| ТП685 | ПУЧКОВКА (ОКОЛО ДОМА №112) | Курск | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 35,0 |
| ТП686 | СУМСКАЯ (ОКОЛО ДОМА 45А, ТЕРРИТОРИЯ ОКБ) | Курск | 630,0 | 567,0 | 630,0 | 430,0 |
| ТП687 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (ОКОЛО ДОМА №112А) | Курск | 630,0 | 567,0 | 630,0 | 316,0 |
| ТП688 | ВОРОБЬЕВА (ОКОЛО ДОМА №15) | Курск | 630,0 | 126,0 | 630,0 | 369,0 |
| ТП689 | СЕРГЕЕВА П-Д (ОКОЛО ДОМА №10) | Курск | 630,0 | 189,0 | 630,0 | 29,0 |
| ТП690 | ОРЛОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №22) | Курск | 630,0 | 315,0 | 630,0 | 312,5 |
| ТП691 | ОРЛОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №24) | Курск | 400,0 | 240,0 | 400,0 | 33,0 |
| ТП692 | ОРЛОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №34) | Курск | 630,0 | 189,0 | 400,0 | 186,2 |
| ТП693 | ЭНТУЗИАСТОВ (ОКОЛО ДОМА №10А) | Курск | 630,0 | 441,0 | 630,0 | 322,9 |
| ТП694 | ДРУЖБЫ П-Т (ОКОЛО ДОМА №26) | Курск | 400,0 | 320,0 | 400,0 | 334,0 |
| ТП695 | КОСУХИНА (ОКОЛО ДОМА №7) | Курск | 630,0 | 0,0 | 630,0 | 352,9 |
| ТП696 | ВОРОБЬЕВА (ОКОЛО ДОМА №29) (НАСОСНАЯ) | Курск | 400,0 | 320,0 | 400,0 | 297,8 |
| ТП697 | КОСУХИНА (ОКОЛО ДОМА №29) | Курск | 630,0 | 189,0 | 630,0 | 116,9 |
| ТП698 | КОСУХИНА (ОКОЛО ДОМА №43) | Курск | 400,0 | 200,0 | 400,0 | 146,0 |
| ТП699 | ВОРОБЬЕВА К. ( ОКОЛО ДОМА №21) | Курск | 400,0 | 200,0 | 400,0 | 133,8 |
| ТП7 | 1 СТРЕЛЕЦКАЯ,(ОКОЛО ДОМА №48) | Курск | 180,0 | 126,0 |  |  |
| ТП70 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА №57) ( ГОСАРХИВ ) | Курск | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 127,9 |
| ТП700 | ГОЛУБИНАЯ (ОКОЛО ДОМА №44) | Курск | 250,0 | 96,0 |  |  |
| ТП701 | СУМСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №19) | Курск | 400,0 | 280,0 |  |  |
| ТП702 | МОКОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №38) | Курск | 400,0 | 40,0 | 400,0 | 191,2 |
| ТП704 | СУМСКА (ОКОЛО ДОМА №29) | Курск | 180,0 | 144,0 |  |  |
| ТП705 | СУМСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 180,0 | 72,0 |  |  |
| ТП706 | СУМСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №37Б) | Курск | 400,0 | 40,0 | 400,0 | 75,6 |
| ТП707 | ОЛЬШАНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №8Б) | Курск | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 171,4 |
| ТП708 | ОЛЬШАНСКОГО (ОКОЛО ДОМА №12) | Курск | 400,0 | 240,0 | 400,0 | 241,7 |
| ТП709 | ДЕЙНЕКИ (ОКОЛО ДОМА №16В) | Курск | 250,0 | 125,0 | 250,0 | 155,3 |
| ТП71 | ЧЕХОВА (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 160,0 | 112,0 | 160,0 | 39,5 |
| ТП710 | КОМАРОВА (ОКОЛО ДОМА №9) | Курск | 320,0 | 96,0 | 315,0 |  |
| ТП711 | ЗАВОДСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №29Б) | Курск | 250,0 | 100,0 | 250,0 | 188,5 |
| ТП712 | КОМАРОВА (ОКОЛО ДОМА №12А) | Курск | 400,0 | 40,0 | 400,0 | 199,7 |
| ТП713 | ГУТОРОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №63Б) | Курск | 250,0 | 50,0 |  |  |
| ТП714 | ПОСЕЛКОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №14) | Курск | 315,0 | 189,0 |  |  |
| ТП717 | МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПР (ОКОЛО ДОМА №16) | Курск | 400,0 | 240,0 | 400,0 | 72,1 |
| ТП718 | ТРАКТОРНАЯ (ОКОЛО ДОМА №8) | Курск | 400,0 | 240,0 |  | 99,8 |
| ТП719 | МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПР-Д (ОКОЛО ДОМА №22) | Курск | 400,0 | 80,0 | 400,0 | 214,6 |
| ТП72 | ГОГОЛЯ (ОКОЛО ДОМА № 6) | Курск | 250,0 | 150,0 |  | 21,1 |
| ТП720 | ПАРКОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №3А) | Курск | 315,0 | 94,5 | 250,0 | 157,4 |
| ТП721 | ЭНГЕЛЬСА (МОРСКАЯ ШКОЛА) | Курск | 100,0 | 80,0 |  |  |
| ТП722 | 2 СИЛИКАТНАЯ (ОКОЛО ДОМА №28) | Курск | 100,0 | 70,0 |  |  |
| ТП723 | ХВОЙНАЯ (ОКОЛО ДОМА №42) | Курск | 100,0 | 60,0 |  |  |
| ТП725 | 1 ГУТОРОВСКИЙ ПЕР (ОКОЛО ДОМА №18) | Курск | 250,0 | 175,0 |  |  |
| ТП727 | ЧЕРНЯХОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 400,0 | 360,0 | 400,0 | 68,9 |
| ТП728 | МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПР-Д, 34 (тер-я базы) | Курск | 630,0 | 63,0 |  |  |
| ТП730 | СУМСКАЯ,9 | Курск | 630,0 | 441,0 | 630,0 | 107,7 |
| ТП731 | КОМАРОВА (ОКОЛО ДОМА №4) | Курск | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 207,0 |
| ТП733 | ДЕЙНЕКИ (ОКОЛО ДОМА №38) | Курск | 400,0 | 360,0 | 400,0 | 289,0 |
| ТП735 | ЧЕРНЯХОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №16) | Курск | 160,0 | 128,0 | 160,0 | 122,1 |
| ТП736 | СУМСКАЯ(ОКОЛО ДОМА №5, РОСТО) | Курск | 250,0 | 100,0 | 320,0 | 45,6 |
| ТП737 | ЗАВОДСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №41Б) | Курск | 250,0 | 125,0 | 250,0 | 60,2 |
| ТП738 | 5 КИСЛИНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №70/64) | Курск | 200,0 | 140,0 |  |  |
| ТП74 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ (ОКОЛО ДОМА № 8) | Курск | 400,0 | 80,0 |  |  |
| ТП740 | АЛЛЕЙНАЯ(ОКОЛО ДОМА №20) | Курск | 250,0 | 125,0 |  |  |
| ТП741 | ДЕЙНЕКИ (ОКОЛО ДОМА №25) | Курск | 400,0 | 240,0 | 400,0 | 282,4 |
| ТП742 | ЗАВОДСКАЯ( ОКОЛО ДОМА №83А) | Курск | 400,0 | 120,0 | 400,0 | 73,3 |
| ТП743 | ЗАВОДСКАЯ (ОКОЛО ДОМА № 69) | Курск | 400,0 | 80,0 | 400,0 | 152,9 |
| ТП744 | СОЛНЕЧНАЯ (ОКОЛО ДОМА №61) | Курск | 160,0 | 0,0 |  |  |
| ТП745 | 17 СТЕПНОЙ ПЕР.(ОКОЛО ДОМА №18) | Курск | 250,0 | 96,0 |  |  |
| ТП747 | ЭНГЕЛЬСА (ОКОЛО ДОМА №171) | Курск | 400,0 | 80,0 | 400,0 | 207,7 |
| ТП749 | ЗАВОДСКАЯ (ДК КЗТЗ) | Курск | 630,0 | 252,0 | 630,0 | 447,0 |
| ТП75 | СТРЕЛЕЦКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ (ОКОЛО ДОМА №8) | Курск | 180,0 | 18,0 |  |  |
| ТП750 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ (ОКОЛО ДОМА №140) | Курск | 160,0 | 32,0 |  |  |
| ТП751 | КРАСНОПОЛЯНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №2а, ШКОЛА №29) | Курск | 400,0 | 240,0 | 400,0 | 36,5 |
| ТП752 | ОВЕЧКИНА ( ОКОЛО ДОМА №55А) | Курск | 250,0 | 72,0 |  |  |
| ТП753 | 1 КИСЛИНСКИЙ П-Д (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 315,0 | 157,5 |  |  |
| ТП754 | МОКОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №4А) | Курск | 630,0 | 0,0 | 630,0 | 146,1 |
| ТП755 | ОБОЯНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №14) | Курск | 315,0 | 157,5 | 400,0 | 27,6 |
| ТП756 | ХАРЬКОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №22-24) | Курск | 400,0 | 80,0 | 400,0 |  |
| ТП759 | ЗАВОДСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №17) | Курск | 180,0 | 126,0 | 250,0 | 136,2 |
| ТП761 | ГАГАРИНА (ОКОЛО ДОМА №3А) | Курск | 400,0 | 200,0 | 400,0 |  |
| ТП762 | ЧЕРНЯХОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №87) | Курск | 250,0 | 75,0 |  |  |
| ТП763 | СЕРЕГИНА (ОКОЛО ДОМА №43) | Курск | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 174,7 |
| ТП764 | 3 ПЕСКОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №23А) | Курск | 400,0 | 360,0 | 400,0 | 97,4 |
| ТП765 | СОЛЯНКА (ОКОЛО ДОМА №24, ВОССТАНОВ.МЕД-СОЦ ЦЕНТР) | Курск | 250,0 | 100,0 | 250,0 | 221,8 |
| ТП766 | КУЛАКОВА П-Т (ОКОЛО ДОМА №5) | Курск | 400,0 | 80,0 | 400,0 |  |
| ТП767 | МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПР-Д (ОКОЛО ДОМА №40) | Курск | 400,0 | 280,0 |  |  |
| ТП768 | ДЕЙНЕКИ (ОКОЛО ДОМА №17) (ТП без насосной) | Курск | 630,0 | 504,0 | 630,0 | 455,6 |
| ТП77 | РАДИЩЕВА ОКОЛО №5 встроенная | Курск | 630,0 | 189,0 | 630,0 | 106,6 |
| ТП770 | ПР. КУЛАКОВА (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 630,0 | 315,0 | 630,0 | 375,0 |
| ТП771 | КУЛАКОВА ПР (ОКОЛО ДОМА №1Б) | Курск | 400,0 | 320,0 | 400,0 | 33,3 |
| ТП775 | КУЛАКОВА ПР (ОКОЛО ДОМА №25) | Курск | 630,0 | 441,0 | 400,0 | 453,7 |
| ТП777 | МАГИСТРАЛЬНАЯ (ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 400,0 | 240,0 | 400,0 | 118,2 |
| ТП779 | ГАГАРИНА (ОКОЛО ДОМА №25) | Курск | 400,0 | 240,0 | 400,0 | 99,5 |
| ТП780 | ОЛЬШАНСКОГО (7Я ПОЛИКЛИНИКА) | Курск | 250,0 | 175,0 | 250,0 | 48,6 |
| ТП782 | ПРИЗАВОДСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №18) | Курск | 160,0 | 48,0 |  |  |
| ТП784 | СЕРЕГИНА (ОКОЛО ДОМА №30) | Курск | 630,0 | 378,0 | 630,0 | 447,9 |
| ТП785 | НАРОДНАЯ (ОКОЛО ДОМА №11) | Курск | 400,0 | 240,0 | 400,0 | 292,6 |
| ТП786 | МАГИСТРАЛЬНЫЙ П-Д (ОКОЛО ДОМА №9) | Курск | 630,0 | 63,0 | 630,0 | 231,2 |
| ТП787 | МАГИСТРАЛЬНАЯ (ОКОЛО ДОМА №2В) | Курск | 400,0 | 120,0 | 400,0 | 40,6 |
| ТП790 | КРАСНОПОЛЯНСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №3А) | Курск | 320,0 | 256,0 | 320,0 |  |
| ТП791 | СОЛЯНКА УР. ТЕРРИТОРИЯ П\Л ОРЛЕНОК | Курск | 400,0 | 40,0 | 400,0 | 308,1 |
| ТП792 | ЭНГЕЛЬСА (ОКОЛО ДОМА №88) | Курск | 400,0 | 200,0 | 400,0 | 38,1 |
| ТП794 | 3 ПЕСКОВСКАЯ ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 102,4 |
| ТП795 | ЧЕРНЯХОВСКОГО (ОКОЛО ДОМА №52) | Курск | 630,0 | 252,0 | 630,0 | 392,8 |
| ТП796 | ПР.КУЛАКОВА (ОКОЛО ДОМА №5А) | Курск | 400,0 | 40,0 | 400,0 | 343,4 |
| ТП797 | МАГИСТРАЛЬНЫЙ П-Д (ОКОЛО ДОМА №10) | Курск | 250,0 | 75,0 | 250,0 | 193,4 |
| ТП798 | ТРУБНАЯ (ОКОЛО ДОМА № 59) | Курск | 100,0 | 80,0 |  |  |
| ТП8 | 4 СТРЕЛЕЦКИЙ ПЕР. (ОКОЛО ДОМА №14) | Курск | 160,0 | 112,0 |  |  |
| ТП80 | ДИМИТРОВА (ОКОЛО ДОМА №33) | Курск | 400,0 | 280,0 | 400,0 | 182,1 |
| ТП800 | 3 КРАСНОПОЛЯНСКИЙ ПЕР. | Курск | 630,0 | 378,0 | 630,0 | 265,5 |
| ТП801 | КУЛАКОВА ПР (ОКОЛО ДОМА №35 МАГ ИВУШКА) | Курск | 400,0 | 160,0 | 400,0 | 227,5 |
| ТП802 | ПР.КУЛАКОВА (ОКОЛО ДОМА №29) | Курск | 400,0 | 360,0 | 400,0 |  |
| ТП803 | ЭЛЕВАТОРНЫЙ П-К (ОКОЛО ДОМА №3) | Курск | 250,0 | 175,0 | 250,0 | 71,9 |
| ТП804 | СЕРЕГИНА (ОКОЛО ДОМА №6) | Курск | 250,0 | 75,0 | 250,0 | 127,2 |
| ТП805 | ГАГАРИНА (ОКОЛО ДОМА №26) | Курск | 320,0 | 256,0 | 400,0 | 125,1 |
| ТП806 | ГАГАРИНА (ОКОЛО ДОМА № 24-А) | Курск | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 158,3 |
| ТП807 | СЕРЕГИНА (ОКОЛО ДОМА №12) | Курск | 400,0 | 240,0 | 400,0 | 137,2 |
| ТП808 | СЕРЕГИНА (ОКОЛО ДОМА №18) | Курск | 400,0 | 360,0 | 400,0 | 266,9 |
| ТП809 | ГАГАРИНА (ОКОЛО ДОМА №27) | Курск | 250,0 | 175,0 | 250,0 | 137,8 |
| ТП81 | КИРОВА (ОКОЛО ДОМА № 4, ВОЕНТОРГ ) | Курск | 630,0 | 126,0 | 630,0 | 102,8 |
| ТП813 | 1 СТЕПНАЯ-ЛЕТНАЯ | Курск | 250,0 | 225,0 |  |  |
| ТП814 | МАГИСТРАЛЬНЫЙ П-Д (ОКОЛО ДОМА №30) | Курск | 250,0 | 125,0 | 250,0 | 39,5 |
| ТП815 | БЕЛГОРОДСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №14 ) | Курск | 320,0 | 160,0 | 320,0 | 217,9 |
| ТП816 | ПАРКОВАЯ (ОКОЛО ДОМА №6,8) | Курск | 200,0 | 80,0 |  |  |
| ТП817 | СЕРЕГИНА (ОКОЛО ДОМА №23) | Курск | 630,0 | 315,0 | 630,0 |  |
| ТП820 | ПЛК (ОКОЛО ДОМА №79) (лес м(№4) | Курск | 400,0 | 80,0 |  |  |
| ТП821 | ПЛК (ОКОЛО ДОМА №95) (№8) | Курск | 320,0 | 256,0 |  |  |
| ТП822 | ЮНОСТИ (ОКОЛО ДОМА №18) (№3) | Курск | 400,0 | 160,0 |  |  |
| ТП823 | ЮНОСТИ (ОКОЛО ДОМА №32) (№6) | Курск | 320,0 | 224,0 |  |  |
| ТП824 | МЕНДЕЛЕЕВА (ОКОЛО ДОМА №22) | Курск | 630,0 | 189,0 | 630,0 | 348,9 |
| ТП825 | ЮНОСТИ (ОКОЛО ДОМА №12) (№3А) | Курск | 400,0 | 120,0 |  | 156,1 |
| ТП826 | 1 ПРОМЫШЛЕН. ПЕР. (ОКОЛО ДОМА №3А) (№1) | Курск | 250,0 | 100,0 | 250,0 | 69,7 |
| ТП828 | 2 ПРОМЫШЛЕННОМУ ПЕР (ГОРБОЛЬНИЦА №4) | Курск | 630,0 | 126,0 | 630,0 |  |
| ТП829 | ПЛК (ОКОЛО ДОМА №75) (№5) | Курск | 160,0 | 96,0 | 250,0 | 29,4 |
| ТП83 | ЛЕНИНА, 24 (ГОСТ."КУРСК" | Курск | 400,0 | 280,0 | 400,0 | 295,6 |
| ТП831 | МЕНДЕЛЕЕВА (ОКОЛО ДОМА №30) | Курск | 400,0 | 320,0 | 320,0 | 34,1 |
| ТП832 | МЕНДЕЛЕЕВА (ОКОЛО ДОМА №67А) | Курск | 400,0 | 80,0 | 400,0 | 212,8 |
| ТП833 | МЕНДЕЛЕЕВА (ОКОЛО ДОМА №61Б) | Курск | 320,0 | 96,0 | 250,0 |  |
| ТП834 | МЕНДЕЛЕЕВА (ОКОЛО ДОМА №67)67 (№17) | Курск | 250,0 | 100,0 | 200,0 |  |
| ТП835 | МЕНДЕЛЕЕВА (ОКОЛО ДОМА №55) | Курск | 320,0 | 192,0 | 320,0 | 91,7 |
| ТП836 | МЕНДЕЛЕЕВА (ОКОЛО ДОМА №34) (№9\1) | Курск | 400,0 | 120,0 | 320,0 | 330,3 |
| ТП837 | МЕНДЕЛЕЕВА 59В (№13) | Курск | 400,0 | 40,0 | 400,0 | 149,9 |
| ТП838 | ЯСНАЯ (ОКОЛО ДОМА №1-1А) | Курск | 630,0 | 378,0 | 630,0 | 362,3 |
| ТП839 | КРЮКОВА (ОКОЛО ДОМА №16) | Курск | 630,0 | 252,0 | 630,0 |  |
| ТП841 | КРЮКОВА (ОКОЛО ДОМА №12) | Курск | 180,0 | 90,0 | 180,0 | 84,0 |
| ТП842 | 3 ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕР (ОКОЛО ДОМА №4) (№7) | Курск | 180,0 | 36,0 | 180,0 | 117,3 |
| ТП843 | КРЮКОВА (ОКОЛО ДОМА №9) | Курск | 400,0 | 160,0 | 400,0 | 256,5 |
| ТП844 | ПЛК (ОКОЛО ДОМА №54) (ТП 28) | Курск | 630,0 | 378,0 | 630,0 |  |
| ТП845 | ПЛК (ОКОЛО ДОМА №56) | Курск | 250,0 | 100,0 | 250,0 | 141,3 |
| ТП846 | ПЛК (ОКОЛО ДОМА №46) | Курск | 400,0 | 120,0 | 400,0 | 66,1 |
| ТП847 | АККУМУЛЯТОР ПОС.(ОКОЛО ДОМА № 7) | Курск | 320,0 | 0,0 | 320,0 | 155,5 |
| ТП849 | ШИРОКАЯ (ОКОЛО ДОМА №3) (ТП26) | Курск | 630,0 | 252,0 | 630,0 | 502,7 |
| ТП85 | 3 ПУШКАРНАЯ(ОКОЛО ДОМА №2) ТУБДИСП | Курск | 200,0 | 160,0 |  |  |
| ТП852 | ПЛК (ОКОЛО ДОМА №61) (ТП27) | Курск | 630,0 | 378,0 | 630,0 | 96,6 |
| ТП853 | ЭКСПЕДИЦИОННАЯ (ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 250,0 | 100,0 |  |  |
| ТП855 | ЮЖНОЕ КЛАДБИЩЕ | Курск | 100,0 | 20,0 |  |  |
| ТП86 | ДЗЕРЖИНСКОГО, 53 ДОМ ПРО | Курск | 160,0 | 144,0 |  |  |
| ТП860 | ШИРОКАЯ (ОКОЛО КНС) | Курск | 400,0 | 0,0 |  |  |
| ТП861 | НОВО-ФАБРИЧНАЯ (ОКОЛО ДОМА №51) | Курск | 250,0 | 0,0 |  |  |
| ТП862 | ГУТОРОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №67-69) | Курск | 160,0 | 96,0 |  |  |
| ТП863 | 1 СТРОИТЕЛЬНЫЙ П-Д (ОКОЛО ДОМА №9) (ДЭУ) | Курск | 160,0 | 32,0 |  |  |
| ТП865 | КУКУЕВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №35\14) | Курск | 160,0 | 48,0 |  |  |
| ТП866 | 1 СТЕПНАЯ-ОКРУЖНАЯ | Курск | 400,0 | 200,0 |  |  |
| ТП867 | 5 КИСЛИНСКАЯ - 3 СТЕПНАЯ | Курск | 400,0 | 360,0 |  |  |
| ТП868 | КУКУЕВСКАЯ-ГОЛУБОЙ П-К | Курск | 250,0 | 125,0 |  |  |
| ТП87 | СОСНОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №5) | Курск | 250,0 | 125,0 | 250,0 | 78,9 |
| ТП872 | ЭНГЕЛЬСА (ОКОЛО ДОМА 140 )КУРСКАЯ ЯРМАРКА | Курск | 250,0 | 25,0 |  |  |
| ТП88 | СЕРЕГИНА ( ОКОЛО ДОМА №24) | Курск | 400,0 | 280,0 | 400,0 | 229,6 |
| ТП880 | ЭНЕРГЕТИКОВ (ОКОЛО ДОМА №2/23) | Курск | 400,0 | 280,0 | 400,0 | 208,3 |
| ТП881 | ЗАПРУДНАЯ (ОКОЛО ДОМА №13) (МОКВА) | Курск | 400,0 | 40,0 |  |  |
| ТП882 | ПЕСЧАНАЯ (ОКОЛО ДОМА №7\14) (МОКВА) | Курск | 400,0 | 80,0 |  |  |
| ТП885 | АРМАТУРНАЯ (ОКОЛО ДОМА №50) | Курск | 250,0 | 175,0 |  |  |
| ТП886 | 1 СТЕПНАЯ-РОМАШКОВАЯ | Курск | 160,0 | 112,0 |  |  |
| ТП889 | МЕНДЕЛЕЕВА (ОКОЛО ДОМА №47А) торг центр Европа | Курск | 400,0 | 80,0 | 400,0 | 243,4 |
| ТП892 | 1 ЛАМОНОВСКАЯ ОКОЛО ДОМА №5) | Курск | 630,0 | 315,0 | 630,0 | 140,0 |
| ТП896 | 1 СТЕПНОЙ П-К , ОКОЛО ДОМА 30\2 | Курск | 160,0 | 144,0 |  |  |
| ТП897 | ВАСИЛЬКОВАЯ-МЕДВЕНСКАЯ | Курск | 250,0 | 150,0 |  |  |
| ТП9 | КР.АРМИИ-ГАЙДАРА (ОКОЛО ДОМА 13\1) | Курск | 250,0 | 200,0 | 250,0 | 119,3 |
| ТП900 | КОСУХИНА (ОКОЛО ДОМА №20) | Курск | 400,0 | 0,0 | 400,0 |  |
| ТП902 | МАЙСКИЙ БУЛЬВАР (ОКОЛО ДОМА №16) | Курск | 630,0 | 441,0 | 630,0 | 318,2 |
| ТП903 | КОСУХИНА (ОКОЛО ДОМА №10) | Курск | 400,0 | 200,0 | 400,0 | 106,2 |
| ТП904 | ХРУЩЕВА П-Т (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 400,0 | 280,0 | 400,0 |  |
| ТП905 | МАЙСКИЙ БУЛЬВАР (ОКОЛО ДОМА №26,25А) | Курск | 630,0 | 378,0 | 630,0 |  |
| ТП906 | МЫЛЬНИКОВА (ОКОЛО ДОМА №13) | Курск | 630,0 | 0,0 | 630,0 | 347,7 |
| ТП907 | ХРУЩЕВА П-Т (ОКОЛО ДОМА №19) | Курск | 630,0 | 126,0 | 630,0 | 395,0 |
| ТП908 | СТУДЕНЧЕСКАЯ 12 | Курск | 250,0 | 50,0 | 250,0 |  |
| ТП91 | НАРОДНАЯ (ОКОЛО ДОМА №7) | Курск | 320,0 | 96,0 | 400,0 | 31,5 |
| ТП910 | СТУДЕНЧЕСКАЯ 22 | Курск | 250,0 | 25,0 | 250,0 | 163,8 |
| ТП913 | ВОРОБЬЕВА (ОКОЛО ДОМА №25) | Курск | 400,0 | 320,0 | 400,0 | 218,2 |
| ТП914 | ХРУЩЕВА П-Т (ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 630,0 | 315,0 | 630,0 | 384,0 |
| ТП915 | ОРЛОВСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №18) | Курск | 400,0 | 200,0 | 400,0 | 306,4 |
| ТП917 | ДРУЖБЫ П-Т (ИНД.ЖИЛ.ЗАСТР) | Курск | 400,0 | 0,0 |  |  |
| ТП919 | КРУТОЙ ЛОГ-1 ПОЭТИЧЕСКАЯ | Курск | 250,0 | 150,0 |  |  |
| ТП92 | ТУСКАРНАЯ (ОКОЛО ДОМА №54) | Курск | 160,0 | 80,0 |  |  |
| ТП920 | 4 КАШТАНОВЫЙ ПЕР.-ПРОСТОРНАЯ | Курск | 250,0 | 225,0 |  |  |
| ТП939 | Пр-т Хрущева около №30-32 | Курск | 630,0 | 0,0 | 630,0 |  |
| ТП94 | К.МАРКСА(ОКОЛО СЕВЕРНОГО КЛАДБИЩА) | Курск | 250,0 | 50,0 |  |  |
| ТП944 | ГРЕМЯЧЕНСКАЯ | Курск | 630,0 | 126,0 | 630,0 | 59,9 |
| ТП945 | ЯБЛОНЕВАЯ (ОКОЛО ДОМА 18) | Курск | 100,0 | 40,0 |  |  |
| ТП955 | ВОЛОДАРСКОГО ОКОЛО ДОМА 70 | Курск | 630,0 | 567,0 | 630,0 | 153,6 |
| ТП959 | АСЕЕВА ОКОЛО ДОМА 4А | Курск | 250,0 | 100,0 | 250,0 | 81,3 |
| ТП956 | Ул. СОНИНА (Н.Набережная,3) | Курск | 400,0 | 120,0 | 400,0 | 133,5 |
| ТП964 | КОСУХИНА (ПУ ФСБ) | Курск | 400,0 | 360,0 | 400,0 | 210,4 |
| ТП967 | ДРУЖБЫ ПР-Т - УЛ.КЛЕНОВАЯ | Курск | 250,0 | 50,0 |  |  |
| ТП977 | К.МАРКСА около Северного кладбища | Курск | 40,0 | 0,0 |  |  |
| ТП990 | 3 ПЕСКОВСКАЯ ( окол дома 16-18) | Курск | 250,0 | 175,0 |  |  |
| ТП994 | САНАТОРНАЯ около №57\13 | Курск | 250,0 | 175,0 |  |  |
| ТП999 | ГАГАРИНА ливневая канализация | Курск | 320,0 | 192,0 | 320,0 | 154,4 |
| ТП1004 | К.МАРКСА пос.Росинка (около Метро) | Курск | 250,0 | 150,0 | 250,0 | 165,0 |
| ТП1016 | 1я Орловская 65 (топливно-заправ пункт) | Курск | 100,0 | 80,0 |  |  |
| ТП1017 | ОРЛОВСКАЯ 30 | Курск | 250,0 | 25,0 |  |  |
| ТП1042 | 1 КИСЛИНСКАЯ около №4 | Курск | 250,0 | 200,0 |  |  |
| ТП1046 | РЫШКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ онкологический диспансер | Курск | 1600,0 | 1120,0 | 1600,0 | 1129,7 |
| ТП1048 | Магистральный пр-д АЗС | Курск | 160,0 | 64,0 |  |  |
| ТП1049 | Кулакова пр-т ( Компас) | Курск | 400,0 | 40,0 |  |  |
| ТП1051 | 1й ЦВЕТОЧНЫЙ П-К Д. КУКУЕВКА | Курск | 250,0 | 200,0 |  |  |
| ТП1052 | МОСТОВАЯ-1Я СТЕПНАЯ ( стр КТП№1) | Курск | 250,0 | 0,0 |  |  |
| ТП1055 | ЭЛЕВАТОРНЫЙ П-К 14 | Курск | 630,0 | 252,0 | 630,0 | 558,3 |
| ТП1058 | 1 Строительная 8Г (производ база) | Курск | 250,0 | 100,0 |  |  |
| ТП1061 | ВОЛЬНАЯ -2 ВОЛЬНЫЙ П-К 1/17 | Курск | 250,0 | 0,0 |  |  |
| ТП1068 | Кольцова- Н. Луговая | Курск | 250,0 | 25,0 |  |  |
| ТП1069 | ЭНГЕЛЬСА | Курск | 100,0 | 80,0 |  |  |
| ТП1070 | 2 ШОССЕЙНЫЙ П-К складская база ИП Полянский | Курск | 100,0 | 70,0 |  |  |
| ТП1078 | КОЛЬЦЕВАЯ (ОКОЛО ДОМА №1) | Курск | 250,0 | 175,0 |  |  |
| ТП2008 | 8 Марта- Ильича (АЗС) | Курск | 100,0 | 60,0 |  |  |
| ТП2011 | ОНТ ВЕТЕРАН ( стр№ 1) | Курск | 250,0 | 50,0 |  |  |
| ТП2020 | Бочаровская около №28 | Курск | 100,0 | 70,0 |  |  |
| ТП25 | ЛЕНИНА (ОКОЛО ДОМА №2) | Курск | 630,0 | 189,0 | 630,0 | 463,3 |
| ТП309 | ДЗЕРЖИНСКОГО ( ОКОЛО №68) | Курск | 630,0 | 189,0 | 630,0 | 319,7 |
| ТП314 | ДИМИТРОВА (ОКОЛО ДОМА №40) | Курск | 630,0 | 441,0 | 630,0 | 243,2 |
| ТП35 | НИКИТСКАЯ №1в (БАЛТ БАНК) | Курск | 400,0 | 360,0 | 400,0 | 238,5 |
| ТП367 | Советская 3А (Центр фехтования) | Курск | 630,0 | 441,0 | 630,0 | 55,4 |
| ТП484 | ПРОГУЛОЧНАЯ (ОКОЛО ДОМА №21) | Курск | 400,0 | 320,0 | 400,0 | 195,6 |
| ТП934 | БОЙЦОВ 9Й ДИВИЗИИ ( около №181б ) ( рынок) | Курск | 400,0 | 120,0 | 400,0 | 109,0 |
| ТП972 | КЛЫКОВА ПР-Т около №57 ( стр № 4-36) | Курск | 1600,0 | 1120,0 | 1600,0 | 301,6 |
| ТП973 | КЛЫКОВА ПР-Т ( стр № 5-37) в районе дома № стр15 | Курск | 1000,0 | 200,0 | 1000,0 | 271,3 |
| ТП974 | Клыкова пр-т в районе дома № 73 (стр.№22) | Курск | 1600,0 | 320,0 | 1600,0 | 1277,6 |
| ТП975 | 12 СУВОРОВСКИЙ П-К-СУВОРОВ | Курск | 250,0 | 225,0 | 250,0 | 129,4 |
| ТП1053 | д. Кукуевка ( стр КТП №2) | Курск | 250,0 | 225,0 |  |  |
| ТП1500 | В.Луговая около №65 | Курск | 630,0 | 567,0 | 630,0 | 373,7 |
| ТП1076 | Гуторовская окол дома118 | Курск | 250,0 | 225,0 |  |  |
| ТП2005 | Первомайская, около дома №139 | Курск | 160,0 | 32,0 |  |  |
| ТП1515 | пр Клыкова около №70 (стр №тп13) | Курск | 630,0 | 64,0 | 630,0 | 252,8 |
| Т-3 630 | 82,0 | Т-4 630 | 107,3 |
| ТП1516 | пр Клыкова около № ? СТР 33-35 (стр №тп14) | Курск | 1000,0 | 900,0 | 1000,0 | 88,9 |
| ТП1054 | д Кукуевка КТП№3 | Курск | 250,0 | 75,0 |  |  |
| ТП988 | Дружининская около №26 | Курск | 250,0 | 25,0 | 250,0 | 42,0 |
| ТП1081 | 1 Промышленный п-к в районе №32-34 | Курск | 250,0 | 150,0 |  |  |
| ТП2014 | 1 Агрегатная около №38 | Курск | 630,0 | 504,0 | 630,0 | 393,3 |
| ТП1060 | Клыкова В. Пр-кт около № | Курск | 250,0 | 50,0 |  |  |
| ТП960 | Павлуновского около № | Курск | 1000,0 | 200,0 | 1000,0 | 704,9 |
| ТП589 | 2 Новоселовка | Курск | 100,0 | 70,0 |  |  |
| ТП2009 | ул. 6-я Восточная (в р-н дома №6-8 | Курск | 400,0 | 320,0 |  |  |
| ТП2023 | ул. Подвойского (в районе дома №25) | Курск | 400,0 | 280,0 |  |  |
| ТП2027 | ул. Калинина- Коммунальная | Курск | 250,0 | 200,0 |  |  |
| ТП1090 | ул. Сумская, 45б | Курск | 250,0 | 225,0 | 250,0 | 10,4 |
| РТП326 | 1-й Кирпичный п-к, 21-23 | Курск | 250,0 | 75,0 | 250,0 | 18,9 |
| РП-7 | Ул. К.Либкнехта, около дома №9 | Курск | 1000,0 | 900,0 | 1000,0 | 48,6 |
| ТП-1086 | ПЛК, 8А | Курск | 1600,0 | 960,0 | 1600,0 |  |
| ТП1100 | Ул. Заповедная-Ромашковая | Курск | 400,0 | 40,0 |  |  |
| ТП1520 | Майский б-р | Курск | 1000,0 | 800,0 | 1000,0 |  |
| ТП1527 | 9-й Лог - 2-й Березовый п-к | Курск | 250,0 | 0,0 |  |  |
| ТП2031 | Западный парк (около дома №8) | Курск | 250,0 | 200,0 |  |  |
| ТП295 | МОКВА САНАТОРИЙ "МОКВА" | Курск | 400,0 | 160,0 |  |  |
| ТП461 | К. Маркса, 79 | Курск | 250,0 | 100,0 | 250,0 | 42,2 |
| ТП909 | СТУДЕНЧЕСКАЯ (ОКОЛО ДОМА №18) | Курск | 250,0 | 75,0 | 250,0 |  |
| ТП993 | 1-я Моква, Санаторная, 1 | Курск | 160,0 | 64,0 |  |  |
| ТП 1062 | Монастырская Балка около дома №62 | Курск | 250,0 | 150,0 |  |  |
| ТП 1103 | Х. Кислино | Курск | 100,0 | 40,0 |  |  |
| ТП 1520 | Майский б-р около дома 25 | Курск | 1000,0 | 300,0 | 1000,0 |  |
| ТП1527 | 9-й Лог - 2-й Березовый п-к | Курск | 250,0 | 100,0 |  |  |
| ТП 1554 | ЗВЕЗДНАЯ ОКОЛО ДОМА №29 | Курск | 400,0 | 160,0 | 400,0 |  |
| ТП2007 | 12-й Щигровский п-к СНТ"Икар\*" | Курск | 250,0 | 150,0 |  |  |
| ТП2031 | Западный парк (около дома №8) | Курск | 250,0 | 100,0 |  |  |
| ТП2038 | АЗС Станционная, 39А | Курск | 63,0 | 37,8 |  |  |
| ТП295 | МОКВА САНАТОРИЙ "МОКВА" | Курск | 400,0 | 280,0 |  |  |
| ТП993 | 1-я Моква, Санаторная, 1 | Курск | 160,0 | 128,0 |  |  |
| ТП 2007 | с/т «Икар\*» | Курск | 250,0 | 75,0 |  |  |
| РП327 | К. Маркса | Курск | 250 | 180 | 250 | 200 |
| ТП1091 | Сумская-Парк Солянка | Курск | 160 | 45 |  |  |
| ТП1102 | 1-я Степная около дома №101 | Курск | 160 | 48 |  |  |
| ТП1109 | Магистральная (конно-спортивная школа) | Курск | 630 | 25 | 630 | 25 |
| ТП1535 | Школьная около дома №1Б | Курск | 250 | 160 | 250 | 160 |
| ТП1543 | К. Маркса, 135 (Совтест) | Курск | 1000 | 50 | 1000 | 50 |
| ТП1551 | СНТ "Мичурина" около уч. №235 | Курск | 250 | 25 |  |  |
| ТП1047 | РЫШКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ онкологический диспансер | Курск | 1600 | 1500 | 1600 | 1540 |
| ТП1109 | Магистральная (конно-спортивная школа) | Курск | 630 | 60 | 630 | 120 |